|  | Приложение к приказу начальника управления образованием администрации района от 11.05.2010 № 183-р |
| --- | --- |

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ АНОПИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  ПОСЕЛКА АНОПИНО ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА.

СОДЕРЖАНИЕ

| ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | 3 |
| --- | --- |
| Общие положения | 3 |
| Предоставление документации об аукционе | 5 |
| Подготовка заявки на участие в аукционе | 6 |
| Подача заявок на участие в аукционе | 7 |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | 8 |
| Порядок проведения аукциона | 9 |
| Заключение контракта по результатам аукциона | 11 |
| Прочие существенные условия аукциона | 13 |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА | 14 |
| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ | 40 |
| ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ | 41 |
| ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | 43 |
| ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | 44 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 45 |
| ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 46 |

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещение заказов.

В части, прямо не урегулированных законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией.

2. Заказчик, уполномоченный орган.

2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона от имени и по поручению муниципального заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у муниципального заказчика.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения аукциона.

3.1. Состав единой  комиссии (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы района от 25.07.2008 № 923.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием  для опубликования информации о проведении аукциона является газета «Гусевские вести».

4.2. Официальным сайтом Владимирской области в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.avo.ru.

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расходы на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального  контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком,   уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания

платы.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику, уполномоченному органу  запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10.3. В течение одного рабочего дня со дня направления  разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений об аукционе документации не должно изменять ее суть.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения соответственно опубликовываются  в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями, установленными настоящей документацией.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Порядок формирования цены контракта.

13.1 Цена контракта (цена лота) устанавливается с учетом расходов на уплату налогов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

13.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов – рубль Российской Федерации.

14. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

14.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и

качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

14.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

15. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

15.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

15.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

15.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

15.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

15.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

15.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

16.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

16.3. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пункте 16.1. настоящего раздела, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении такой  заявки с указанием даты и времени ее получения.

16.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

16.5. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение;  а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа. Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом  15.3. настоящей документации.

16.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

17. Отзыв заявок на участие в аукционе.

17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

17.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанного в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

17.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 16.3. настоящего раздела.

17.5. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка  на участие в аукционе которого отозвана.

17.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

17.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

18. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

18.1. Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день  возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

19. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.

19.1. Если в Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере, в срок и на банковский счет уполномоченного органа, указанные в Информационной карте аукциона.

19.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или его копией.

19.3. Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на номер и наименование аукциона, дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае оплаты обеспечения по нескольким лотам одновременно, платежное поручение  помимо сведений, указанных выше, должно содержать номера лотов и размер обеспечения по каждому лоту в рублях либо к такому платежному поручению  должен быть приложен реестр расчета суммы обеспечения заявки с указанием номеров, наименований лотов и суммы обеспечения по каждому лоту, скрепленный печатью и заверенный подписью уполномоченного лица.

19.4. Соответствующий документ об оплате обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть подан участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

20. Порядок возврата обеспечения заявок на участие в аукционе.

20.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются уполномоченным органом участнику размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

20.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона.

20.1.2. В случае отзыва участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу  уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

20.1.3. В случае, отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

20.1.4. В случае, если участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.5. В случае, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

20.1.6. В случае, если участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приема заявок на участие в аукционе –  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.7. В случае, если участник размещения заказа стал единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, и допущен к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник размещения заказа –  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.10. В случае признания участника аукциона победителем – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.11. В случае, если участник аукциона сделал предпоследнее предложение о цене контракта и победитель аукциона отказался от заключения муниципального контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с указанным участником размещения заказа.

21. Порядок удержания обеспечения заявок на участие в аукционе.

21.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и остаются в распоряжении уполномоченного органа в случае, если:

21.1.1. Участник размещения заказа признан победителем аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

21.1.2. Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта при отказе победителя от заключения контракта.

21.1.3. Участник размещения заказа признан единственным участником аукциона или был единственным участником аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

22. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

22.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в аукционе необходимых документов и правильность их оформления.

22.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

23. Допуск к участию в аукционе.

23.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

23.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

23.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором

и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

24. Регистрация участников аукциона.

24.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

24.2. Непосредственно перед началом проведения аукциона участники аукциона (явившиеся на аукцион) или их представители, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

24.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги.

24.4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – «аукционные номера»).

24.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование участника аукциона; фамилия, имя отчество, паспортные данные (для физического лица);

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона, его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

– выданный «аукционный номер»;

– подпись присутствующего физического лица.

25. Проведение аукциона.

25.1. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион ведет аукционист, выбираемый из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

25.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

25.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

25.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, наименований участников аукциона, участвующих в аукционе, и их «аукционные номера». После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии;

      - Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, поднимает «аукционный номер» в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Моментом начала объявления аукционистом цены является произнесение аукционистом слова «раз», после чего участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта путем поднятия «аукционного номера».

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую табличку до объявления аукционистом его «аукционного номера». Участник аукциона обязан опустить аукционный номер после его объявления аукционистом.

      - Аукционист объявляет «аукционный номер» участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

      - Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта (произнесения слова «три») ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

25.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену  контракта.

В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два или более участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, поднял «аукционный номер».

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.

В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 22.2. настоящего раздела победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

25.6.По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

25.7.Комиссия может принять решение о приостановке проведения аукциона (лота) и объявлении перерыва.

25.8.Во время всей процедуры аукциона участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона. Во время процедуры проведения аукциона участники аукциона обязаны отключить сотовые телефоны.

25.9.При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

25.10.В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 25.3. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

25.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Единственный участник аукциона не вправе отказатьс от заключения государственного контракта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

26. Срок заключения контракта.

26.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заяви на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения  муниципального контракта.  При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

26.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается контракт.

26.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

27. Права и обязанности победителя аукциона.

27.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

27.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

27.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

28. Права и обязанности заказчика.

28.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального  контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

28.3. При выполнении дополнительного объема работ, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

28. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты с приложениями.

| № п/п | Наименование пункта | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик: | Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (Муниципальный район) Владимирской области |
| 1.1. | Место нахождения | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. М. Апостола, д.9 |
| 1.2. | Почтовый адрес | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. М. Апостола, д.9 |
| 1.4. | Контактный телефон, факс | 49241/ 2-38-18 |
| 1.5. | Контактное лицо | Степанюк Алексей Дмитриевич |
| 2. | Уполномоченный орган: | КУМИ администрации Гусь-Хрустального района |
| 2.1. | Место нахождения | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. К. Либкнехта, д. 6 |
| 2.2. | Почтовый адрес | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. К. Либкнехта, д. 6 |
| 2.3. | Адрес электронной почты | kumigus@mail.ru |
| 2.4. | Адрес сайта в сети «Интернет» | www.avo.ru |
| 2.5. | Контактный телефон, факс | (49241) 2-04-72, факс (49241) 2-37-40 |
| 2.6. | Контактное лицо | Короткова Олеся Сергеевна главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии. |
|  | Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в муниципальном общеобразовательном учреждении Анопинской средней общеобразовательной школе поселка Анопино Гусь-Хрустального района. Сметная документация: расчет стоимости всех затрат выполнен ООО «ИНСТЕХ», госэкспертиза – ГУП «ВЛАДИМРГРАЖДАНПРОЕКТ». |
| 4. | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 1156599 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто девять) рублей (сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей). |
| 5. | «Шаг аукциона» | 5% начальной цены муниципального контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта. |
| 6. | Источник финансирования | районный бюджет |
| 7. | Место выполнения работ | 601530, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Анопино, ул. Мира, д. 6 – здание МОУ «Анопинская средняя общеобразовательная школа» |
| 8. | Условия выполнения работ | 8.1.Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 8.2.Требования к безопасности выполняемых работ: Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. 8.3.Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 8.3.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 8.3.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с руководителем учреждения при заключении контракта. Оборудование соответствует требованиям Заказчика по качеству (сертификаты качества и соответствия в наличии). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ, и предложения участников по применению новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества, но не увеличивающих стоимости работ. 8.3.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий». 8.4. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 8.5. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 8.5.1. Подрядчик предоставляет в учреждение документы: 1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ; 2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ; 3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 8.5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 8.5.3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 5-ти лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. |
| 9. | Особые условия | По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент». |
| 10. | Сроки выполнения работ | с момента заключения контракта до 10.08.2010г. |
| 11. | Форма оплаты | безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей |
| 12. | Сроки оплаты | III-IV квартал 2010 года |
| 13. | Порядок оплаты | денежные средства зачисляются на расчетный счет поставщика в течение 20-ти банковских дней, при наличии счет фактуры, акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| 14. | Форма подачи заявки на участие в аукционе | 1. Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, входящем в комплект аукционной документации. 2. В электронном виде (на дискете) должны быть предоставлены файлы, заполненные по образцам, входящим в комплект аукционной документации (техническое предложение, заявка на участие в аукционе, анкета участника размещения заказа). |
| 15. | Размер обеспечения заявок | 2% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта |
| 16. | Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в аукционной документации. |
| 17. | Реквизиты счёта уполномоченного органа для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок. | Банковские реквизиты: Р/с 40302810400000000004, в РКЦ г. Гусь-Хрустальный, БИК 041711000 ИНН 3304012148 КПП 330401001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона и дату его проведения. |
| 18. | Сведения и документы, предоставляемые участником размещения заказа | 1. Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе.* 2.Заявка на участие в аукционе. * 3. Техническое предложение. * 4.Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона. Указанные документы предоставляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, и такие требованиям предусмотрены документацией об аукционе: - Наличие свидетельства о допуске к работам на выполнение работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (устройство систем отопления и вентиляции, устройство водопроводных систем и оборудования). 5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия, либо квитанция об оплате (в случае наличной формы оплаты) или её копия. 6. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 7. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 9.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: а) документы о занимаемой должности для лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: – копия устава, – копия протокола (распорядительного документа) об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица; б) копия приказа о назначении на должность (для руководителя филиала юридического лица); в) доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа.* Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то в обязательном порядке предоставляется копия указанной доверенности. 10. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.*В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 11. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц): - устав в действующей редакции на момент подачи заявки на участие в аукционе). 12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
| 19. | Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке) | 1.Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 2.Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» либо налоговой декларации по единому налогу за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа. 3.Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 4.Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства. |
| 20. | Требования к участнику размещения заказа согласно ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 21. | Место подачи заявок | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, каб. 34 |
| 22. | Дата и время начала приема заявок | «17» мая 2010 г. с 08:00 по московскому времени |
| 23. | Дата и время окончания приема заявок | «10» июня 2010 г. до 09:00 по московскому времени |
| 24. | Даты начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе | С «17» мая 2010 г. по 03 июня 2010 г. |
| 25. | Дата, время и место начала рассмотрения заявок | «10» июня 2010 г. 10:00 по московскому времени по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, кабинет 34 |
| 26. | Дата, время, место и порядок проведения аукциона | «15» июня 2010г. в 10:00 по московскому времени, по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 34. Участники аукциона или их уполномоченные представители для участия в аукционе предъявляют: Паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги. |
| 27. | Срок заключения контракта | 15 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. |
| 28. | Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: | не установлены |

| Стройка: | Капитальный ремонт системы отопления в МОУ "Анопинская средняя общеобразовательная школа" в пос. Анопино Гусь-Хрустального района |
| --- | --- |
| Объект: | п. Анопино |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт системы отопления в МОУ "Анопинская средняя общеобразовательная школа" в пос. Анопино Гусь-Хрустального района |
| Основание: Проектная документация |
| Сметная стоимость: | 1 156.599 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.289 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 229.351 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 кв. 2009 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж |
| 1. | Е16-03-001-2 | Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м |  | 18.1 | 482.69 | 8 736.77 | 4 577.97 | 82 861.28 | 9.484 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4 |
| 1. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 44.4 | 803.64 | 9.770 | 7 851.56 | 101.140 | 81 280.15 | 10.352 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.028 | 0.5068 | 13.500 | 6.84 | 132.800 | 67.30 | 9.837 |
| 1. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.016 | 0.2896 | 86.40 | 25.02 | 498.94 | 144.49 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 3.91 | 132.80 | 38.46 | 9.837 |
| 1. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.012 | 0.2172 | 111.99 | 24.32 | 501.47 | 108.92 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 2.93 | 132.80 | 28.84 | 9.837 |
| 1. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 1.824 | 33.0144 | 19.20 | 633.88 | 3.82 | 126.12 | 0.199 |
| 1. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.148 | 2.6788 | 75.40 | 201.98 | 448.56 | 1 201.60 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 9 052.88 | 115.2% | 93 712.26 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 5 544.10 | 70.55% | 57 390.63 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 333.75 |  | 233 964.17 |  |
|  | Монтаж |
| 2. | Е16-02-001-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м |  | 10.1 | 936.46 | 9 458.21 | 6 979.51 | 70 493.03 | 7.453 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 2. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 37.9155 | 382.94655 | 9.620 | 3 683.95 | 99.660 | 38 164.45 | 10.36 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1875 | 1.89375 | 13.500 | 25.57 | 132.800 | 251.49 | 9.837 |
| 2. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.1 | 1.01 | 86.40 | 87.26 | 498.94 | 503.93 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 13.64 | 132.80 | 134.13 | 9.837 |
| 2. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0875 | 0.88375 | 111.99 | 98.97 | 501.47 | 443.17 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 11.93 | 132.80 | 117.36 | 9.837 |
| 2. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1.4375 | 14.51875 | 1.20 | 17.42 | 2.92 | 42.39 | 2.433 |
| 2. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4375 | 4.41875 | 75.40 | 333.17 | 448.56 | 1 982.07 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 7. | с101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.00013 | 0.001313 | 34 800.00 | 45.69 | 88 907.73 | 116.74 | 2.555 |
| 2. 8. | с101-0324 | Kислород технический газообразный | м3 | 0.281 | 2.8381 | 6.64 | 18.84 | 16.96 | 48.13 | 2.554 |
| 2. 9. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.004444 | 25 226.77 | 112.11 | 36 100.84 | 160.43 | 1.431 |
| 2. 10. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00053 | 0.005353 | 15 500.35 | 82.97 | 35 220.34 | 188.53 | 2.272 |
| 2. 11. | с101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.00017 | 0.001717 | 9 639.40 | 16.55 | 31 865.43 | 54.71 | 3.306 |
| 2. 12. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0016 | 0.01616 | 2.02 | 0.03 | 11.73 | 0.19 | 5.807 |
| 2. 13. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.06 | 0.606 | 36.85 | 22.33 | 99.44 | 60.26 | 2.699 |
| 2. 14. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.44 | 4.444 | 2.41 | 10.71 | 12.22 | 54.31 | 5.071 |
| 2. 15. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 62 | 626.2 | 7.87 | 4 928.19 | 45.79 | 28 673.70 | 5.818 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 4 273.37 | 115.2% | 44 255.16 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 2 617.07 | 70.55% | 27 102.45 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 348.64 |  | 141 850.64 |  |
| 3. | С103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м |  | 1010 | 12.40 | 12 524.00 | 41.35 | 41 763.50 | 3.335 |
| 4. | С300-4027-33 | Кран шаровой 11Б27п, диаметром 20 мм | шт. |  | 163 | 63.81 | 10 401.03 | 125.38 | 20 436.94 | 1.965 |
| 5. | Е65-5-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. |  | 0.56 | 1 069.88 | 599.13 | 9 997.90 | 5 598.82 | 9.345 |
| 5. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 103 | 57.68 | 9.070 | 523.16 | 94.080 | 5 426.53 | 10.373 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.12 | 0.0672 | 75.40 | 5.07 | 448.56 | 30.14 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 3. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0025 | 0.0014 | 25 226.77 | 35.32 | 36 100.84 | 50.54 | 1.431 |
| 5. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.0012 | 0.000672 | 15 500.35 | 10.42 | 35 220.34 | 23.67 | 2.272 |
| 5. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 1.22 | 0.6832 | 36.85 | 25.18 | 99.44 | 67.94 | 2.699 |
| 5. 6. | с999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.11 | 0.0616 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 538.85 | 103% | 5 589.33 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 313.90 | 60% | 3 255.92 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 451.88 |  | 14 444.06 |  |
| 6. | С300-0470 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. |  | 56 | 30.05 | 1 682.80 | 78.94 | 4 420.64 | 2.627 |
| 7. | Е16-02-001-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м |  | 1.5 | 937.06 | 1 405.59 | 6 982.57 | 10 473.86 | 7.452 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 7. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 37.9155 | 56.87325 | 9.620 | 547.12 | 99.660 | 5 667.99 | 10.36 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1875 | 0.28125 | 13.500 | 3.80 | 132.800 | 37.35 | 9.837 |
| 7. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.1 | 0.15 | 86.40 | 12.96 | 498.94 | 74.84 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 2.03 | 132.80 | 19.92 | 9.837 |
| 7. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0875 | 0.13125 | 111.99 | 14.70 | 501.47 | 65.82 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1.77 | 132.80 | 17.43 | 9.837 |
| 7. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1.4375 | 2.15625 | 1.20 | 2.59 | 2.92 | 6.30 | 2.433 |
| 7. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4375 | 0.65625 | 75.40 | 49.48 | 448.56 | 294.37 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 7. | с101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.00013 | 0.000195 | 34 800.00 | 6.79 | 88 907.73 | 17.34 | 2.555 |
| 7. 8. | с101-0324 | Kислород технический газообразный | м3 | 0.281 | 0.4215 | 6.64 | 2.80 | 16.96 | 7.15 | 2.554 |
| 7. 9. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.00066 | 25 226.77 | 16.65 | 36 100.84 | 23.83 | 1.431 |
| 7. 10. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00053 | 0.000795 | 15 500.35 | 12.32 | 35 220.34 | 28.00 | 2.272 |
| 7. 11. | с101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.00017 | 0.000255 | 9 639.40 | 2.46 | 31 865.43 | 8.13 | 3.306 |
| 7. 12. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0025 | 0.00375 | 2.02 | 0.01 | 11.73 | 0.04 | 5.807 |
| 7. 13. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.06 | 0.09 | 36.85 | 3.32 | 99.44 | 8.95 | 2.699 |
| 7. 14. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.69 | 1.035 | 2.41 | 2.49 | 12.22 | 12.65 | 5.071 |
| 7. 15. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 62 | 93 | 7.87 | 731.91 | 45.79 | 4 258.47 | 5.818 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 634.66 | 115.2% | 6 572.55 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 388.67 | 70.55% | 4 025.12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 428.92 |  | 21 071.53 |  |
| 8. | С103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | м |  | 150 | 16.80 | 2 520.00 | 58.96 | 8 844.00 | 3.51 |
| 9. | С300-4028-33 | Кран шаровой 11Б27п, диаметром 25 мм | шт. |  | 8 | 91.05 | 728.40 | 178.61 | 1 428.88 | 1.962 |
| 10. | Е16-02-001-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м |  | 3.06 | 938.12 | 2 870.66 | 6 987.97 | 21 383.18 | 7.449 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 10. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 37.9155 | 116.02143 | 9.620 | 1 116.13 | 99.660 | 11 562.70 | 10.36 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1875 | 0.57375 | 13.500 | 7.75 | 132.800 | 76.19 | 9.837 |
| 10. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.1 | 0.306 | 86.40 | 26.44 | 498.94 | 152.68 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 4.13 | 132.80 | 40.64 | 9.837 |
| 10. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0875 | 0.26775 | 111.99 | 29.99 | 501.47 | 134.27 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 3.61 | 132.80 | 35.56 | 9.837 |
| 10. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1.4375 | 4.39875 | 1.20 | 5.28 | 2.92 | 12.84 | 2.433 |
| 10. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4375 | 1.33875 | 75.40 | 100.94 | 448.56 | 600.51 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 7. | с101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.00013 | 0.0003978 | 34 800.00 | 13.84 | 88 907.73 | 35.37 | 2.555 |
| 10. 8. | с101-0324 | Kислород технический газообразный | м3 | 0.281 | 0.85986 | 6.64 | 5.71 | 16.96 | 14.58 | 2.554 |
| 10. 9. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.0013464 | 25 226.77 | 33.97 | 36 100.84 | 48.61 | 1.431 |
| 10. 10. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00053 | 0.0016218 | 15 500.35 | 25.14 | 35 220.34 | 57.12 | 2.272 |
| 10. 11. | с101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.00017 | 0.0005202 | 9 639.40 | 5.01 | 31 865.43 | 16.58 | 3.306 |
| 10. 12. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.004 | 0.01224 | 2.02 | 0.02 | 11.73 | 0.14 | 5.807 |
| 10. 13. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.06 | 0.1836 | 36.85 | 6.77 | 99.44 | 18.26 | 2.699 |
| 10. 14. | с411-0001 | Вода | м3 | 1.13 | 3.4578 | 2.41 | 8.33 | 12.22 | 42.25 | 5.071 |
| 10. 15. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 62 | 189.72 | 7.87 | 1 493.10 | 45.79 | 8 687.28 | 5.818 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 1 294.71 | 115.2% | 13 408.00 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 792.90 | 70.55% | 8 211.24 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 958.27 |  | 43 002.42 |  |
| 11. | С103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм | м |  | 306 | 21.59 | 6 606.54 | 75.37 | 23 063.22 | 3.491 |
| 12. | С300-4039-33 | Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 32 мм | шт. |  | 32 | 182.10 | 5 827.20 | 178.61 | 5 715.52 | 0.981 |
| 13. | Е16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. |  | 1 | 43.66 | 43.66 | 266.86 | 266.86 | 6.112 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 13. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 1.6905 | 1.6905 | 9.070 | 15.33 | 94.080 | 159.04 | 10.373 |
| 13. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.4375 | 0.4375 | 8.10 | 3.54 | 32.06 | 14.03 | 3.958 |
| 13. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.025 | 0.025 | 75.40 | 1.89 | 448.56 | 11.21 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 4. | с101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00014 | 0.00014 | 9 600.99 | 1.34 | 28 938.14 | 4.05 | 3.014 |
| 13. 5. | с300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0011 | 0.0011 | 13 398.39 | 14.74 | 59 558.64 | 65.51 | 4.445 |
| 13. 6. | с541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.002 | 0.002 | 3 408.70 | 6.82 | 6 504.91 | 13.01 | 1.908 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 17.66 | 115.2% | 183.21 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 10.82 | 70.55% | 112.20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72.14 |  | 562.28 |  |
| 14. | С300-4231-33 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр, диаметром 50 мм | шт. |  | 1 | 169.21 | 169.21 | 375.02 | 375.02 | 2.216 |
| 15. | Е65-5-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. |  | 0.07 | 1 069.88 | 74.89 | 9 997.90 | 699.85 | 9.345 |
| 15. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 103 | 7.21 | 9.070 | 65.39 | 94.080 | 678.32 | 10.373 |
| 15. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.12 | 0.0084 | 75.40 | 0.63 | 448.56 | 3.77 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 3. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0025 | 0.000175 | 25 226.77 | 4.41 | 36 100.84 | 6.32 | 1.431 |
| 15. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.0012 | 0.000084 | 15 500.35 | 1.30 | 35 220.34 | 2.96 | 2.272 |
| 15. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 1.22 | 0.0854 | 36.85 | 3.15 | 99.44 | 8.49 | 2.699 |
| 15. 6. | с999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.11 | 0.0077 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 67.35 | 103% | 698.67 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 39.23 | 60% | 406.99 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181.48 |  | 1 805.51 |  |
| 16. | С300-0470 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 32 мм | шт. |  | 7 | 30.05 | 210.35 | 78.94 | 552.58 | 2.627 |
| 17. | Е16-02-001-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м |  | 4.26 | 939.65 | 4 002.90 | 6 995.69 | 29 801.65 | 7.445 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 17. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 37.9155 | 161.52003 | 9.620 | 1 553.82 | 99.660 | 16 097.09 | 10.36 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1875 | 0.79875 | 13.500 | 10.78 | 132.800 | 106.07 | 9.837 |
| 17. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.1 | 0.426 | 86.40 | 36.81 | 498.94 | 212.55 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 5.75 | 132.80 | 56.57 | 9.837 |
| 17. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0875 | 0.37275 | 111.99 | 41.74 | 501.47 | 186.92 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 5.03 | 132.80 | 49.50 | 9.837 |
| 17. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1.4375 | 6.12375 | 1.20 | 7.35 | 2.92 | 17.88 | 2.433 |
| 17. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4375 | 1.86375 | 75.40 | 140.53 | 448.56 | 836.00 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 7. | с101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.00013 | 0.0005538 | 34 800.00 | 19.27 | 88 907.73 | 49.24 | 2.555 |
| 17. 8. | с101-0324 | Kислород технический газообразный | м3 | 0.281 | 1.19706 | 6.64 | 7.95 | 16.96 | 20.30 | 2.554 |
| 17. 9. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.0018744 | 25 226.77 | 47.29 | 36 100.84 | 67.67 | 1.431 |
| 17. 10. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00053 | 0.0022578 | 15 500.35 | 35.00 | 35 220.34 | 79.52 | 2.272 |
| 17. 11. | с101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.00017 | 0.0007242 | 9 639.40 | 6.98 | 31 865.43 | 23.08 | 3.306 |
| 17. 12. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0063 | 0.026838 | 2.02 | 0.05 | 11.73 | 0.31 | 5.807 |
| 17. 13. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.06 | 0.2556 | 36.85 | 9.42 | 99.44 | 25.42 | 2.699 |
| 17. 14. | с411-0001 | Вода | м3 | 1.76 | 7.4976 | 2.41 | 18.07 | 12.22 | 91.62 | 5.071 |
| 17. 15. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 62 | 264.12 | 7.87 | 2 078.62 | 45.79 | 12 094.05 | 5.818 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 1 802.42 | 115.2% | 18 666.04 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 1 103.83 | 70.55% | 11 431.33 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 909.14 |  | 59 899.02 |  |
| 18. | С103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | м |  | 426 | 26.79 | 11 412.54 | 91.77 | 39 094.02 | 3.426 |
| 19. | С300-1345 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. |  | 4 | 66.31 | 265.24 | 189.48 | 757.92 | 2.857 |
| 20. | С300-4029-33 | Кран шаровой 11Б27п, диаметром 40 мм | шт. |  | 1 | 303.50 | 303.50 | 354.87 | 354.87 | 1.169 |
| 21. | Е16-02-001-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м |  | 2.9 | 1 096.97 | 3 181.22 | 8 248.00 | 23 919.20 | 7.519 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 21. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 47.058 | 136.4682 | 9.620 | 1 312.82 | 99.660 | 13 600.42 | 10.36 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.2375 | 0.68875 | 13.500 | 9.30 | 132.800 | 91.47 | 9.837 |
| 21. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.15 | 0.435 | 86.40 | 37.58 | 498.94 | 217.04 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 5.87 | 132.80 | 57.77 | 9.837 |
| 21. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0875 | 0.25375 | 111.99 | 28.42 | 501.47 | 127.25 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 3.43 | 132.80 | 33.70 | 9.837 |
| 21. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 2.0875 | 6.05375 | 1.20 | 7.26 | 2.92 | 17.68 | 2.433 |
| 21. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1.0125 | 2.93625 | 75.40 | 221.39 | 448.56 | 1 317.08 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 7. | с101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0.00053 | 0.001537 | 34 800.00 | 53.49 | 88 907.73 | 136.65 | 2.555 |
| 21. 8. | с101-0324 | Kислород технический газообразный | м3 | 0.438 | 1.2702 | 6.64 | 8.43 | 16.96 | 21.54 | 2.554 |
| 21. 9. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00055 | 0.001595 | 25 226.77 | 40.24 | 36 100.84 | 57.58 | 1.431 |
| 21. 10. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00062 | 0.001798 | 15 500.35 | 27.87 | 35 220.34 | 63.33 | 2.272 |
| 21. 11. | с101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.00026 | 0.000754 | 9 639.40 | 7.27 | 31 865.43 | 24.03 | 3.306 |
| 21. 12. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0099 | 0.02871 | 2.02 | 0.06 | 11.73 | 0.34 | 5.807 |
| 21. 13. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.058 | 36.85 | 2.14 | 99.44 | 5.77 | 2.699 |
| 21. 14. | с411-0001 | Вода | м3 | 2.75 | 7.975 | 2.41 | 19.22 | 12.22 | 97.45 | 5.071 |
| 21. 15. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 62 | 179.8 | 7.87 | 1 415.03 | 45.79 | 8 233.04 | 5.818 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 1 523.08 | 115.2% | 15 773.06 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 932.76 | 70.55% | 9 659.63 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 637.06 |  | 49 351.89 |  |
| 22. | С103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм | м |  | 290 | 34.39 | 9 973.10 | 110.03 | 31 908.70 | 3.199 |
| 23. | С300-4030-33 | Кран шаровой 11Б27п, диаметром 50 мм | шт. |  | 1 | 381.32 | 381.32 | 701.42 | 701.42 | 1.839 |
| 24. | Е16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м |  | 0.02 | 1 323.05 | 26.46 | 10 655.62 | 213.11 | 8.054 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 24. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 69.9545 | 1.39909 | 9.770 | 13.67 | 101.140 | 141.50 | 10.352 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.2375 | 0.00475 | 13.500 | 0.06 | 132.800 | 0.63 | 9.837 |
| 24. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.15 | 0.003 | 86.40 | 0.26 | 498.94 | 1.50 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.04 | 132.80 | 0.40 | 9.837 |
| 24. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0875 | 0.00175 | 111.99 | 0.20 | 501.47 | 0.88 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.02 | 132.80 | 0.23 | 9.837 |
| 24. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 23.05 | 0.461 | 1.20 | 0.55 | 2.92 | 1.35 | 2.433 |
| 24. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1.0875 | 0.02175 | 75.40 | 1.64 | 448.56 | 9.76 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 7. | с101-0324 | Kислород технический газообразный | м3 | 0.35 | 0.007 | 6.64 | 0.05 | 16.96 | 0.12 | 2.554 |
| 24. 8. | с101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0002 | 0.000004 | 9 639.40 | 0.04 | 31 865.43 | 0.13 | 3.306 |
| 24. 9. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0099 | 0.000198 | 2.02 |  | 11.73 |  | 5.807 |
| 24. 10. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.32 | 0.0064 | 37.93 | 0.24 | 96.91 | 0.62 | 2.555 |
| 24. 11. | с411-0001 | Вода | м3 | 2.75 | 0.055 | 2.41 | 0.13 | 12.22 | 0.67 | 5.071 |
| 24. 12. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 61 | 1.22 | 7.87 | 9.60 | 45.79 | 55.86 | 5.818 |
| 24. 13. | с402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | 0.008 | 0.00016 | 508.54 | 0.08 | 4 544.25 | 0.73 | 8.936 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 15.82 | 115.2% | 163.73 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 9.69 | 70.55% | 100.27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51.96 |  | 477.12 |  |
| 25. | С300-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 2 | 56.84 | 113.68 | 156.73 | 313.46 | 2.757 |
| 26. | Е16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м |  | 0.13 | 1 718.76 | 223.44 | 13 801.08 | 1 794.14 | 8.03 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 26. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 91.7125 | 11.922625 | 9.770 | 116.48 | 101.140 | 1 205.85 | 10.352 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.4625 | 0.060125 | 13.500 | 0.81 | 132.800 | 7.98 | 9.837 |
| 26. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.3375 | 0.043875 | 86.40 | 3.79 | 498.94 | 21.89 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.59 | 132.80 | 5.83 | 9.837 |
| 26. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.125 | 0.01625 | 111.99 | 1.82 | 501.47 | 8.15 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.22 | 132.80 | 2.16 | 9.837 |
| 26. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 43.65 | 5.6745 | 1.20 | 6.81 | 2.92 | 16.57 | 2.433 |
| 26. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1.75 | 0.2275 | 75.40 | 17.15 | 448.56 | 102.05 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 7. | с101-0324 | Kислород технический газообразный | м3 | 0.67 | 0.0871 | 6.64 | 0.58 | 16.96 | 1.48 | 2.554 |
| 26. 8. | с101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0005 | 0.000065 | 9 639.40 | 0.63 | 31 865.43 | 2.07 | 3.306 |
| 26. 9. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0251 | 0.003263 | 2.02 | 0.01 | 11.73 | 0.04 | 5.807 |
| 26. 10. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.61 | 0.0793 | 37.93 | 3.01 | 96.91 | 7.68 | 2.555 |
| 26. 11. | с411-0001 | Вода | м3 | 7.03 | 0.9139 | 2.41 | 2.20 | 12.22 | 11.17 | 5.071 |
| 26. 12. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 68 | 8.84 | 7.87 | 69.57 | 45.79 | 404.78 | 5.818 |
| 26. 13. | с402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | 0.021 | 0.00273 | 508.54 | 1.39 | 4 544.25 | 12.41 | 8.936 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 135.12 | 115.2% | 1 398.33 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 82.75 | 70.55% | 856.36 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 441.31 |  | 4 048.83 |  |
| 27. | С300-1319 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 13 | 85.04 | 1 105.52 | 252.80 | 3 286.40 | 2.973 |
| 28. | Е16-02-005-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 100 м |  | 0.04 | 2 298.84 | 91.95 | 18 834.14 | 753.37 | 8.193 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 28. 1. | з000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 132.756 | 5.31024 | 9.510 | 50.50 | 98.540 | 523.27 | 10.362 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.8125 | 0.0325 | 13.500 | 0.44 | 132.800 | 4.32 | 9.837 |
| 28. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.625 | 0.025 | 86.40 | 2.16 | 498.94 | 12.47 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.34 | 132.80 | 3.32 | 9.837 |
| 28. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.1875 | 0.0075 | 111.99 | 0.84 | 501.47 | 3.76 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.10 | 132.80 | 1.00 | 9.837 |
| 28. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 61.775 | 2.471 | 1.20 | 2.97 | 2.92 | 7.22 | 2.433 |
| 28. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1.95 | 0.078 | 75.40 | 5.88 | 448.56 | 34.99 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 7. | с101-0324 | Kислород технический газообразный | м3 | 1 | 0.04 | 6.64 | 0.27 | 16.96 | 0.68 | 2.554 |
| 28. 8. | с101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0007 | 0.000028 | 9 639.40 | 0.27 | 31 865.43 | 0.89 | 3.306 |
| 28. 9. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.09 | 0.0036 | 2.02 | 0.01 | 11.73 | 0.04 | 5.807 |
| 28. 10. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.91 | 0.0364 | 37.93 | 1.38 | 96.91 | 3.53 | 2.555 |
| 28. 11. | с411-0001 | Вода | м3 | 24.73 | 0.9892 | 2.41 | 2.38 | 12.22 | 12.09 | 5.071 |
| 28. 12. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 73 | 2.92 | 7.87 | 22.98 | 45.79 | 133.71 | 5.818 |
| 28. 13. | с402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | 0.114 | 0.00456 | 508.54 | 2.32 | 4 544.25 | 20.72 | 8.936 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 58.68 | 115.2% | 607.78 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 35.94 | 70.55% | 372.21 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 186.57 |  | 1 733.37 |  |
| 29. | С300-1322 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м |  | 4 | 182.85 | 731.40 | 615.58 | 2 462.32 | 3.367 |
| 30. | Е16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м |  | 21.82 | 127.36 | 2 778.90 | 843.12 | 18 396.98 | 6.62 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 30. 1. | з000-1005-3 | Рабочие-строители (средний разряд 5.3) | чел.ч | 5.7615 | 125.71593 | 11.630 | 1 462.08 | 120.330 | 15 127.40 | 10.347 |
| 30. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1.875 | 40.9125 | 29.67 | 1 213.87 | 71.00 | 2 904.79 | 2.393 |
| 30. 3. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.001091 | 25 226.77 | 27.52 | 36 100.84 | 39.39 | 1.431 |
| 30. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00002 | 0.0004364 | 15 500.35 | 6.76 | 35 220.34 | 15.37 | 2.272 |
| 30. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.4364 | 36.85 | 16.08 | 99.44 | 43.40 | 2.699 |
| 30. 6. | с411-0001 | Вода | м3 | 1 | 21.82 | 2.41 | 52.59 | 12.22 | 266.64 | 5.071 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 1 684.32 | 115.2% | 17 426.76 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 1 031.50 | 70.55% | 10 672.38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 494.71 |  | 46 496.13 |  |
| 31. | Е16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м |  | 0.15 | 134.10 | 20.12 | 877.34 | 131.60 | 6.541 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 31. 1. | з000-1005-3 | Рабочие-строители (средний разряд 5.3) | чел.ч | 5.7615 | 0.864225 | 11.630 | 10.05 | 120.330 | 103.99 | 10.347 |
| 31. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1.875 | 0.28125 | 29.67 | 8.34 | 71.00 | 19.97 | 2.393 |
| 31. 3. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000075 | 25 226.77 | 0.19 | 36 100.84 | 0.27 | 1.431 |
| 31. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00002 | 0.000003 | 15 500.35 | 0.05 | 35 220.34 | 0.11 | 2.272 |
| 31. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.003 | 36.85 | 0.11 | 99.44 | 0.30 | 2.699 |
| 31. 6. | с411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.57 | 2.41 | 1.37 | 12.22 | 6.97 | 5.071 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 11.58 | 115.2% | 119.80 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 7.09 | 70.55% | 73.36 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.79 |  | 324.76 |  |
| 32. | Е16-07-005-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м |  | 0.04 | 164.23 | 6.57 | 1 030.09 | 41.20 | 6.271 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 32. 1. | з000-1005-3 | Рабочие-строители (средний разряд 5.3) | чел.ч | 5.7615 | 0.23046 | 11.630 | 2.68 | 120.330 | 27.73 | 10.347 |
| 32. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1.875 | 0.075 | 29.67 | 2.23 | 71.00 | 5.33 | 2.393 |
| 32. 3. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000002 | 25 226.77 | 0.05 | 36 100.84 | 0.07 | 1.431 |
| 32. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00002 | 0.0000008 | 15 500.35 | 0.01 | 35 220.34 | 0.03 | 2.272 |
| 32. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0008 | 36.85 | 0.03 | 99.44 | 0.08 | 2.699 |
| 32. 6. | с411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 0.652 | 2.41 | 1.57 | 12.22 | 7.97 | 5.071 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 3.09 | 115.2% | 31.94 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 1.89 | 70.55% | 19.56 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.55 |  | 92.71 |  |
| 33. | Е18-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт |  | 0.1372 | 37 432.25 | 5 135.70 | 213 370.87 | 29 274.48 | 5.7 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 33. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 87.055 | 11.943946 | 8.970 | 107.14 | 92.960 | 1 110.31 | 10.363 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3.4 | 0.46648 | 13.500 | 6.30 | 105.558 | 49.24 | 7.819 |
| 33. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.175 | 0.02401 | 111.99 | 2.69 | 501.47 | 12.04 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.32 | 132.80 | 3.19 | 9.837 |
| 33. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 3.225 | 0.44247 | 20.00 | 8.85 | 151.53 | 67.05 | 7.577 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 5.97 | 104.08 | 46.05 | 7.71 |
| 33. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.2625 | 0.036015 | 19.20 | 0.69 | 3.82 | 0.14 | 0.199 |
| 33. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4.175 | 0.57281 | 75.40 | 43.19 | 448.56 | 256.94 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. 7. | с300-1195 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 2.53 | 0.347116 | 149.51 | 51.90 | 3 111.41 | 1 080.02 | 20.811 |
| 33. 8. | с300-1196 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 2.53 | 0.347116 | 155.10 | 53.84 | 3 771.21 | 1 309.05 | 24.315 |
| 33. 9. | с402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.0505 | 0.0069286 | 396.03 | 2.74 | 2 879.19 | 19.95 | 7.27 |
| 33. 10. | с300-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 100 | 13.72 | 352.98 | 4 842.89 | 1 849.26 | 25 371.85 | 5.239 |
| 33. 11. | с101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм | т | 0.00632 | 0.0008671 | 25 121.25 | 21.78 | 54 371.33 | 47.15 | 2.164 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 145.20 | 128% | 1 484.22 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 83% | 94.16 | 83% | 962.43 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 375.06 |  | 31 721.13 |  |
| 34. | Е18-07-001-5 | Установка кранов воздушных | комплект |  | 100 | 2.44 | 243.70 | 16.64 | 1 664.28 | 6.829 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 34. 1. | з000-1004-4 | Рабочие-строители (средний разряд 4.4) | чел.ч | 0.138 | 13.8 | 10.210 | 140.90 | 105.610 | 1 457.42 | 10.344 |
| 34. 2. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 1 | 36.85 | 36.85 | 99.44 | 99.44 | 2.699 |
| 34. 3. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.002 | 25 226.77 | 50.45 | 36 100.84 | 72.20 | 1.431 |
| 34. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00001 | 0.001 | 15 500.35 | 15.50 | 35 220.34 | 35.22 | 2.272 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 162.32 | 115.2% | 1 678.95 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 99.40 | 70.55% | 1 028.21 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 505.42 |  | 4 371.44 |  |
| 35. | С300-1307 | Kраны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. |  | 100 | 2.31 | 231.00 | 20.18 | 2 018.00 | 8.736 |
| 36. | Е16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. |  | 2 | 139.08 | 278.17 | 802.25 | 1 604.50 | 5.768 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 36. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 3.3465 | 6.693 | 9.070 | 60.71 | 94.080 | 629.68 | 10.373 |
| 36. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.025 | 0.05 | 13.500 | 0.68 | 132.800 | 6.64 | 9.837 |
| 36. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.0125 | 0.025 | 86.40 | 2.16 | 498.94 | 12.47 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.34 | 132.80 | 3.32 | 9.837 |
| 36. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0125 | 0.025 | 111.99 | 2.80 | 501.47 | 12.54 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.34 | 132.80 | 3.32 | 9.837 |
| 36. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.7875 | 1.575 | 8.10 | 12.76 | 32.06 | 50.49 | 3.958 |
| 36. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.025 | 0.05 | 75.40 | 3.77 | 448.56 | 22.43 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. 7. | с101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00033 | 0.00066 | 9 600.99 | 6.34 | 28 938.14 | 19.10 | 3.014 |
| 36. 8. | с300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.00207 | 0.00414 | 13 398.39 | 55.47 | 59 558.64 | 246.57 | 4.445 |
| 36. 9. | с541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 0.004 | 5 582.50 | 22.33 | 13 014.21 | 52.06 | 2.331 |
| 36. 10. | с300-0967 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 2 | 4 | 27.96 | 111.84 | 139.79 | 559.16 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 70.72 | 115.2% | 733.04 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 43.31 | 70.55% | 448.92 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 392.20 |  | 2 786.46 |  |
| 37. | С300-9230 | Кран шаровой 11С33п, диаметром 65 мм | шт. |  | 2 | 381.32 | 762.64 | 701.42 | 1 402.84 | 1.839 |
| 38. | Е16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. |  | 4 | 89.36 | 357.45 | 497.30 | 1 989.19 | 5.565 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 38. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 1.6905 | 6.762 | 9.070 | 61.33 | 94.080 | 636.17 | 10.373 |
| 38. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.4375 | 1.75 | 8.10 | 14.18 | 32.06 | 56.11 | 3.958 |
| 38. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.025 | 0.1 | 75.40 | 7.54 | 448.56 | 44.86 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 4. | с101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00014 | 0.00056 | 9 600.99 | 5.38 | 28 938.14 | 16.21 | 3.014 |
| 38. 5. | с300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0011 | 0.0044 | 13 398.39 | 58.95 | 59 558.64 | 262.06 | 4.445 |
| 38. 6. | с541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.002 | 0.008 | 3 408.70 | 27.27 | 6 504.91 | 52.04 | 1.908 |
| 38. 7. | с300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 8 | 22.85 | 182.80 | 115.22 | 921.76 | 5.042 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 70.65 | 115.2% | 732.87 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 43.27 | 70.55% | 448.82 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 471.37 |  | 3 170.88 |  |
| 39. | С300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. |  | 4 | 447.23 | 1 788.92 | 845.88 | 3 383.52 | 1.891 |
| 40. | Е16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. |  | 6 | 144.42 | 866.55 | 826.37 | 4 958.22 | 5.722 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 40. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 3.3465 | 20.079 | 9.070 | 182.12 | 94.080 | 1 889.03 | 10.373 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.025 | 0.15 | 13.500 | 2.03 | 132.800 | 19.92 | 9.837 |
| 40. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.0125 | 0.075 | 86.40 | 6.48 | 498.94 | 37.42 | 5.775 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1.01 | 132.80 | 9.96 | 9.837 |
| 40. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0125 | 0.075 | 111.99 | 8.40 | 501.47 | 37.61 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1.01 | 132.80 | 9.96 | 9.837 |
| 40. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.7875 | 4.725 | 8.10 | 38.27 | 32.06 | 151.48 | 3.958 |
| 40. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.025 | 0.15 | 75.40 | 11.31 | 448.56 | 67.28 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. 7. | с101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00033 | 0.00198 | 9 600.99 | 19.01 | 28 938.14 | 57.30 | 3.014 |
| 40. 8. | с300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.00207 | 0.01242 | 13 398.39 | 166.41 | 59 558.64 | 739.72 | 4.445 |
| 40. 9. | с541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 0.012 | 5 582.50 | 66.99 | 13 014.21 | 156.17 | 2.331 |
| 40. 10. | с300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 | 12 | 30.63 | 367.56 | 151.85 | 1 822.20 | 4.958 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 212.14 | 115.2% | 2 199.11 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 129.92 | 70.55% | 1 346.76 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 208.61 |  | 8 504.09 |  |
| 41. | С300-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм | шт. |  | 6 | 1 121.64 | 6 729.84 | 3 522.44 | 21 134.64 | 3.14 |
| 42. | Е18-06-005-3 | Установка элеваторов номером 6, 7 | 10 шт. |  | 0.1 | 3 519.86 | 351.99 | 22 459.40 | 2 245.94 | 6.381 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 42. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 65.0555 | 6.50555 | 9.770 | 63.56 | 101.140 | 657.97 | 10.352 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.275 | 0.0275 | 13.500 | 0.37 | 132.800 | 3.65 | 9.837 |
| 42. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.275 | 0.0275 | 111.99 | 3.08 | 501.47 | 13.79 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.37 | 132.80 | 3.65 | 9.837 |
| 42. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11.75 | 1.175 | 8.10 | 9.52 | 32.06 | 37.67 | 3.958 |
| 42. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4125 | 0.04125 | 75.40 | 3.11 | 448.56 | 18.50 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. 6. | с101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0081 | 0.00081 | 9 600.99 | 7.78 | 28 938.14 | 23.44 | 3.014 |
| 42. 7. | с300-0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0.0411 | 0.00411 | 15 139.94 | 62.23 | 55 316.94 | 227.35 | 3.654 |
| 42. 8. | с541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.03 | 0.003 | 5 582.50 | 16.75 | 13 014.21 | 39.04 | 2.331 |
| 42. 9. | с300-0971 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 30 | 3 | 61.99 | 185.97 | 409.39 | 1 228.17 | 6.604 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 73.65 | 115.2% | 762.19 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 45.10 | 70.55% | 466.77 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 470.74 |  | 3 474.90 |  |
| 43. | С300-9535 | Элеватор N6 40с10бк | шт. |  | 1 | 656.37 | 656.37 | 5 294.20 | 5 294.20 | 8.066 |
| 44. | С103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм | т |  | 0.003 | 13 780.40 | 41.34 | 95 163.70 | 285.49 | 6.906 |
| 45. | Е18-06-002-3 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм | шт. |  | 3 | 1 052.03 | 3 156.09 | 5 525.04 | 16 575.11 | 5.252 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 45. 1. | з000-1003-7 | Рабочие-строители (средний разряд 3.7) | чел.ч | 4.485 | 13.455 | 9.290 | 125.00 | 96.310 | 1 295.85 | 10.367 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.025 | 0.075 | 13.500 | 1.01 | 132.800 | 9.96 | 9.837 |
| 45. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.025 | 0.075 | 111.99 | 8.40 | 501.47 | 37.61 | 4.478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1.01 | 132.80 | 9.96 | 9.837 |
| 45. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1.75 | 5.25 | 8.10 | 42.53 | 32.06 | 168.32 | 3.958 |
| 45. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.025 | 0.075 | 75.40 | 5.66 | 448.56 | 33.64 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. 6. | с101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (KАОH-1) толщиной 2 мм | т | 0.003 | 0.009 | 7 320.00 | 65.88 | 16 938.56 | 152.45 | 2.314 |
| 45. 7. | с101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.001 | 0.003 | 9 600.99 | 28.80 | 28 938.14 | 86.81 | 3.014 |
| 45. 8. | с300-0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0.00202 | 0.00606 | 15 139.94 | 91.75 | 55 316.94 | 335.22 | 3.654 |
| 45. 9. | с300-0259 | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм | шт. | 1 | 3 | 784.51 | 2 353.53 | 4 162.28 | 12 486.84 | 5.306 |
| 45. 10. | с541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.004 | 0.012 | 5 582.50 | 66.99 | 13 014.21 | 156.17 | 2.331 |
| 45. 11. | с300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 | 12 | 30.63 | 367.56 | 151.85 | 1 822.20 | 4.958 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 145.16 | 115.2% | 1 504.29 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 88.90 | 70.55% | 921.25 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 390.15 |  | 19 000.65 |  |
| 46. | Е18-07-001-2 | Установка манометров | комплект |  | 3 | 3.54 | 10.61 | 28.03 | 84.10 | 7.926 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 46. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 0.253 | 0.759 | 9.910 | 7.52 | 102.630 | 77.90 | 10.356 |
| 46. 2. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.00006 | 25 226.77 | 1.51 | 36 100.84 | 2.17 | 1.431 |
| 46. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00001 | 0.00003 | 15 500.35 | 0.47 | 35 220.34 | 1.06 | 2.272 |
| 46. 4. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.03 | 36.85 | 1.11 | 99.44 | 2.98 | 2.699 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 8.66 | 115.2% | 89.74 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 5.31 | 70.55% | 54.96 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24.58 |  | 228.80 |  |
| 47. | С300-1223 | Манометры общего назначения | комплект |  | 3 | 130.01 | 390.03 | 272.55 | 817.65 | 2.096 |
| 48. | Е18-07-001-4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект |  | 3 | 5.39 | 16.16 | 38.64 | 115.91 | 7.173 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 48. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 0.3565 | 1.0695 | 9.400 | 10.05 | 97.420 | 104.19 | 10.364 |
| 48. 2. | с101-0388 | Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.00006 | 25 226.77 | 1.51 | 36 100.84 | 2.17 | 1.431 |
| 48. 3. | с101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0.00011 | 0.00033 | 9 155.30 | 3.02 | 16 693.69 | 5.51 | 1.823 |
| 48. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная K-3 | т | 0.00001 | 0.00003 | 15 500.35 | 0.47 | 35 220.34 | 1.06 | 2.272 |
| 48. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.03 | 36.85 | 1.11 | 99.44 | 2.98 | 2.699 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 11.58 | 115.2% | 120.03 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 7.09 | 70.55% | 73.51 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.83 |  | 309.44 |  |
| 49. | С300-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | комплект |  | 3 | 330.11 | 990.33 | 414.26 | 1 242.78 | 1.255 |
| 50. | Е13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 3.8123 | 398.93 | 1 520.84 | 1 219.79 | 4 650.20 | 3.058 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 50. 1. | з000-1004-7 | Рабочие-строители (средний разряд 4.7) | чел.ч | 6.1065 | 23.27981 | 10.640 | 247.70 | 110.070 | 2 562.41 | 10.345 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.0125 | 0.0476538 | 10.060 | 0.48 | 98.960 | 4.72 | 9.837 |
| 50. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.0125 | 0.0476538 | 89.99 | 4.29 | 386.35 | 18.41 | 4.293 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 0.48 | 98.96 | 4.72 | 9.837 |
| 50. 4. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) | маш.ч | 0.0125 | 0.0476538 | 1.70 | 0.08 | 4.58 | 0.22 | 2.694 |
| 50. 5. | х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1.4 | 5.33722 | 6.82 | 36.40 | 16.92 | 90.31 | 2.481 |
| 50. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0125 | 0.0476538 | 75.40 | 3.59 | 448.56 | 21.38 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. 7. | с113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0457476 | 26 200.00 | 1 198.59 | 41 383.90 | 1 893.21 | 1.58 |
| 50. 8. | с113-0077 | Kсилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0076246 | 3 960.00 | 30.19 | 8 428.36 | 64.26 | 2.128 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 201.03 | 81% | 2 079.38 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 59.5% | 147.67 | 59.5% | 1 527.44 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 869.53 |  | 8 257.02 |  |
| 51. | Е15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 3.7524 | 1 752.81 | 6 577.24 | 8 816.74 | 33 083.93 | 5.03 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 51. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 81.719 | 306.64238 | 8.850 | 2 713.79 | 91.850 | 28 165.10 | 10.379 |
| 51. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.0125 | 0.046905 | 13.500 | 0.63 | 104.080 | 4.88 | 7.71 |
| 51. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.0125 | 0.046905 | 20.00 | 0.94 | 151.53 | 7.11 | 7.577 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.63 | 104.08 | 4.88 | 7.71 |
| 51. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0375 | 0.140715 | 75.40 | 10.61 | 448.56 | 63.12 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 1.12572 | 3.00 | 3.38 | 6.89 | 7.76 | 2.297 |
| 51. 6. | с101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 10.13148 | 15.50 | 157.04 | 48.12 | 487.53 | 3.105 |
| 51. 7. | с113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0246 | 0.092309 | 39 990.60 | 3 691.49 | 47 160.25 | 4 353.32 | 1.179 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 2 565.13 | 94.5% | 26 620.63 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 1 268.99 | 46.75% | 13 169.47 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 411.36 |  | 72 874.03 |  |
| 52. | Е15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 0.0599 | 1 442.70 | 86.42 | 5 598.27 | 335.34 | 3.88 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 52. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 46.6785 | 2.7960422 | 8.850 | 24.74 | 91.850 | 256.82 | 10.379 |
| 52. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.0125 | 0.0007488 | 13.500 | 0.01 | 104.080 | 0.08 | 7.71 |
| 52. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.0125 | 0.0007488 | 20.00 | 0.01 | 151.53 | 0.11 | 7.577 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.01 | 104.08 | 0.08 | 7.71 |
| 52. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0375 | 0.0022463 | 75.40 | 0.17 | 448.56 | 1.01 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.01797 | 3.00 | 0.05 | 6.89 | 0.12 | 2.297 |
| 52. 6. | с101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.16173 | 15.50 | 2.51 | 48.12 | 7.78 | 3.105 |
| 52. 7. | с113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0246 | 0.0014735 | 39 990.60 | 58.93 | 47 160.25 | 69.49 | 1.179 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 23.39 | 94.5% | 242.77 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 11.57 | 46.75% | 120.10 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 121.38 |  | 698.21 |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 128 667.69 |  | 584 467.86 | 4.542 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 22 146.16 |  | 229 351.17 | 10.356 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 102 841.79 |  | 342 482.02 | 3.33 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 3 756.60 |  | 13 376.60 | 3.561 |
|  | Стоимость механизмов без з/платы механизаторов |  |  |  |  | 3 679.74 |  | 12 634.71 | 3.434 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 24 803.21 |  | 256 853.86 | 10.356 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 14 896.80 |  | 154 258.29 | 10.355 |
|  | Накладные расходы с к.=0,94 |  |  |  | 0.94 | 23 315.02 | 0.94 | 241 442.62 | 10.356 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 1 | 14 896.80 | 1 | 154 258.29 | 10.355 |
|  | Итого с накладными и сметной прибылью |  |  |  |  | 166 879.51 |  | 980 168.77 | 5.874 |
|  | НДС 18 % |  |  |  | 18 | 30 038.31 | 18 | 176 430.38 | 5.874 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 196 917.82 |  | 1 156 599.15 | 5.874 |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*:

на право заключить муниципальный контракт на ________________________________

(указать наименование предмета открытого аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

| № п/п | Наименование документа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе |  |
| 2. | Заявка на участие в открытом аукционе |  |
| 3. | Техническое предложение |  |
| … | Доверенность на участие в открытом аукционе № ___ от _ |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                           подпись                                        Фамилия И.О.

МП

| На бланке организации Дата, исх. номер | Уполномоченный орган: КУМИ администрации Гусь-Хрустального района ___________________________________ 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 |
| --- | --- |

Заявка на участие в открытом аукционе*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

для нужд _________________________________ (далее – документация об аукционе),

(указать наименование заказчика)

___________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________________ (далее – участник размещения заказа), предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем**:

1) в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сведения об участнике размещения заказа:

| Для юридических лиц: |
| --- |
| Полное фирменное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |
| Для физических лиц: |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Паспортные данные (№ паспорта, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Место жительства |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |

4. Участник размещения заказа фактом подачи настоящей заявки признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание документации об аукционе, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача настоящей заявки свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном документацией об аукционе и действующим законодательством о размещении заказов.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия участником размещения заказа уполномочен ___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________

должность 			подпись 				Фамилия И.О.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА*

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан ___________________ «____»г.

представлять интересы _____________________________________________________

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

_____________________________________________________________________________

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса)

для нужд _____________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится « ____» ____________________________________________________ г.

(указывается дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)

В целях выполнения данного поручения ________________________________ уполномочен подать заявку на участие в данном аукционе, подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ______________________________      ____________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)         (подпись удостоверяемого)

удостоверяю.

Доверенность действительна по «______» ____________________________ г.

Подпись доверителя ___________________________________ ( _____________________ )

должность                   подпись                                    (Ф.И.О.)

| На бланке организации Дата, исх. номер | Заказчику Уполномоченному органу |
| --- | --- |

### Запрос на разъяснение Документации ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на ____________________________________________________ (дата и время проведения аукциона «15» июня  2010 г. в 10:00 по московскому времени):

| № п/п | Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.) | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                            подпись                                          Фамилия И.О.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _________________________________

____________________________________________________________, в том числе условия и порядок                                        (указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы __________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,

согласны  выполнить  предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального  контракта:

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики)

2. Условия финансирования

2.1. Форма оплаты

2.2. Сроки оплаты

2.2. Порядок оплаты

3. Место выполнения работ:

4. Сроки выполнения работ:

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ

5.2. Требования к результатам работ

5.3. Срок предоставления гарантии качества

5.4. Объем предоставления гарантии качества

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                              подпись                                                    Фамилия И.О.

Примечание: Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего подтверждения.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ

на выполнение работ

№ _____

г. Гусь-Хрустальный                                                                                 «___» _______2010г.

Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район в лице зав. управлением  Борзенко Д.Ю.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________, действующего на основании  ______________________________________с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь ст.ст. 763-768 ГК РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом открытого аукциона от "__" ____________  2010 г. N ______, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________и сдать их результат Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии со сметным расчетом, изложенным в аукционной документации.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в аукционной документации, и в срок до «__» __________  2010 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ  для Заказчика;

2.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за  исполнением  настоящего  Контракта.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

2.2.5. вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных сметным расчетом.

3.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить  Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта в разумный срок.

3.4. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость доработки или изменения отдельных условий в отличие от первоначального технического задания, в соответствии с этим изменения содержания работ по требованию Заказчика, эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального контракта устанавливается  в соответствии с протоколом о результатах торгов от «__» ____________ 2010 г. № ______, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат. Общая стоимость контракта составляет _________________________________________________________ руб. 00 коп.

4.2. Оплата осуществляется отдельными платежами, по мере выполнения работ по каждому этапу.

4.3. Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ в пределах каждого этапа, оформленных актом выполненных работ. Счета Подрядчика оплачиваются в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается контракт, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации.

5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику.

5.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более, чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ, допущенные по вине Подрядчика.

6.2. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

6.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Контрактом работ в размере 1% от контрактной стоимости работ.

6.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с  исполнением настоящего  Контракта, решаются Сторонами в  претензионном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

8.3. Расторжение государственного или муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.

9.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых материалов, устанавливается – _____________ лет.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все приложения к нему являются его неотъемлемой частью.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик»: Банковские реквизиты: р\с _________________________________________ к\с _______________________________________ Банк: _______________________________________ БИК ________________________________________ ИНН ________________________________________ КПП ________________________________________ | «Подрядчик»: Банковские реквизиты: р\с _________________________________________ к\с ________________________________________ Банк: _______________________________________ БИК ________________________________________ ИНН ________________________________________ КПП ________________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование видов работ | Сроки выполнения (начало-окончание) | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Поставщик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |

# Footnotes

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

** Указанный пункт включается в заявку только юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем.

- Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.