Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

на Текущий ремонт МУЗ "Заколпьевская амбулатория" - здание стационара с котельной (палаты 8 и 9)

| № пп |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0.036 |
| 2. |  | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах | 100 шт. | 0.02 |
| 3. |  | Установка сжимов ( колод) для рубленых стен | 100 м | 0.054 |
| 4. |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема 1.87 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.0374 |
| 5. |  | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м | 0.028 |
| 6. |  | Установка дополнительного каркаса (обрешетки под облицовку потолков и стен) из досок шириной 100мм, толщиной 25мм с шагом 0.5м. | м3 | 1 |
| 7. |  | Облицовка потолков пластиковыми панелями по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0.317 |
| 8. |  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.031 |
| 9. |  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 шт. | 0.02 |
| 10. |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема 1.59м2- | 100 м2 проемов | 0.0318 |
| 11. |  | -блок дверной однопольный ламинированный | м2 | 3.18 |
| 12. |  | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0.3 |
| 13. |  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0.317 |
| 14. |  | Демонтаж балок (переводов) пролетом 5 м объемом 0,5 м3 | шт. | 7 |
| 15. |  | Кладка из кирпича столбиков прямоугольных неармированных под перегородки. | м3 | 0.31 |
| 16. |  | Врубка деревянного перевода. | шт. | 7 |
| 17. |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0.317 |
| 18. |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит | 100 м2 | 0.317 |
| 19. |  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0.317 |
| 20. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных- | 100 м | 0.622 |
| 21. |  | -плинтусы для полов из пластиката | м | 30 |
| 22. |  | -подвесной потолок - плинтус | пог.м | 32.2 |
| 23. |  | Облицовка гипсокартонными листами стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 | 0.79 |
| 24. |  | Оклейка стеклообоями стен по гипсокартонным листам. | 100 м2 | 0.79 |
| 25. |  | Облицовка оконных и дверных откосов пластиковыми панелями. | 100 м2 | 0.012 |
| 26. |  | Улучшенная окраска масляными составами - эмалью по стеклообоям | 100 м2 | 0.79 |
| 27. |  | Установка радиаторных решеток | 100 шт. | 0.02 |
| 28. |  | Демонтаж электропроводки, шнур на роликах | 100 м | 0.15 |
| 29. |  | Смена выключателей | 100 шт. | 0.02 |
| 30. |  | Смена розеток | 100 шт. | 0.02 |
| 31. |  | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.04 |
| 32. |  | Демонтаж извещателей ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 4 |
| 33. |  | Монтаж кабель-канала по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 0.15 |
| 34. |  | Монтаж провода, сечение, мм2, до 35 в кабель-канале. | 100 м | 0.15 |
| 35. |  | Монтаж извещателей б/у ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 4 |
| 36. |  | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.04 |
| 37. |  | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |

Ремонтные работы будут производиться в стесненных условиях.