|  | Приложение к приказу главного врача МУЗ «Курловская районная больница» от 29.09.2010 № 62 |
| --- | --- |

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОму ремонту помещениЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ (КАБИНЕТЫ №№ 37,38-39,40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23 разные работы по плану бти) муз «курловская районная больница»  г. курлово, Гусь-хрустального района владимирской области.

СОДЕРЖАНИЕ

| ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | 3 |
| --- | --- |
| Общие положения | 3 |
| Предоставление документации об аукционе | 5 |
| Подготовка заявки на участие в аукционе | 6 |
| Подача заявок на участие в аукционе | 7 |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | 8 |
| Порядок проведения аукциона | 9 |
| Заключение контракта по результатам аукциона | 11 |
| Прочие существенные условия аукциона | 13 |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА | 16 |
| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ | 282 |
| ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ | 283 |
| ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | 285 |
| ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | 286 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 287 |
| ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 288 |

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещение заказов.

В части, прямо не урегулированных законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией.

2. Заказчик, уполномоченный орган.

2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона от имени и по поручению муниципального заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у муниципального заказчика.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения аукциона.

3.1. Состав единой  комиссии (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы района от 25.07.2008 № 923.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием  для опубликования информации о проведении аукциона является газета «Гусевские вести».

4.2. Официальным сайтом Владимирской области в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.avo.ru.

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расходы на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального  контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком,   уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания

платы.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику, уполномоченному органу  запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10.3. В течение одного рабочего дня со дня направления  разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений об аукционе документации не должно изменять ее суть.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения соответственно опубликовываются  в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями, установленными настоящей документацией.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Порядок формирования цены контракта.

13.1 Цена контракта (цена лота) устанавливается с учетом расходов на уплату налогов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

13.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов – рубль Российской Федерации.

14. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

14.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и

качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

14.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

15. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

15.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

15.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

15.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

15.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

15.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

15.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

16.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

16.3. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пункте 16.1. настоящего раздела, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении такой  заявки с указанием даты и времени ее получения.

16.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

16.5. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение;  а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа. Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом  15.3. настоящей документации.

16.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

17. Отзыв заявок на участие в аукционе.

17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

17.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанного в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

17.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 16.3. настоящего раздела.

17.5. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка  на участие в аукционе которого отозвана.

17.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

17.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

18. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

18.1. Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день  возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

19. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.

19.1. Если в Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере, в срок и на банковский счет уполномоченного органа, указанные в Информационной карте аукциона.

19.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или его копией.

19.3. Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на номер и наименование аукциона, дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае оплаты обеспечения по нескольким лотам одновременно, платежное поручение  помимо сведений, указанных выше, должно содержать номера лотов и размер обеспечения по каждому лоту в рублях либо к такому платежному поручению  должен быть приложен реестр расчета суммы обеспечения заявки с указанием номеров, наименований лотов и суммы обеспечения по каждому лоту, скрепленный печатью и заверенный подписью уполномоченного лица.

19.4. Соответствующий документ об оплате обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть подан участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

20. Порядок возврата обеспечения заявок на участие в аукционе.

20.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются уполномоченным органом участнику размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

20.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона.

20.1.2. В случае отзыва участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу  уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

20.1.3. В случае, отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

20.1.4. В случае, если участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.5. В случае, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

20.1.6. В случае, если участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приема заявок на участие в аукционе –  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.7. В случае, если участник размещения заказа стал единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, и допущен к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник размещения заказа –  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.10. В случае признания участника аукциона победителем – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.11. В случае, если участник аукциона сделал предпоследнее предложение о цене контракта и победитель аукциона отказался от заключения муниципального контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с указанным участником размещения заказа.

21. Порядок удержания обеспечения заявок на участие в аукционе.

21.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и остаются в распоряжении уполномоченного органа в случае, если:

21.1.1. Участник размещения заказа признан победителем аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

21.1.2. Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта при отказе победителя от заключения контракта.

21.1.3. Участник размещения заказа признан единственным участником аукциона или был единственным участником аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

22. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

22.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в аукционе необходимых документов и правильность их оформления.

22.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

23. Допуск к участию в аукционе.

23.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

23.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

23.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором

и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

24. Регистрация участников аукциона.

24.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

24.2. Непосредственно перед началом проведения аукциона участники аукциона (явившиеся на аукцион) или их представители, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

24.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги.

24.4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – «аукционные номера»).

24.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование участника аукциона; фамилия, имя отчество, паспортные данные (для физического лица);

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона, его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

– выданный «аукционный номер»;

– подпись присутствующего физического лица.

25. Проведение аукциона.

25.1. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион ведет аукционист, выбираемый из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

25.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

25.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

25.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, наименований участников аукциона, участвующих в аукционе, и их «аукционные номера». После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии;

      - Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, поднимает «аукционный номер» в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Моментом начала объявления аукционистом цены является произнесение аукционистом слова «раз», после чего участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта путем поднятия «аукционного номера».

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую табличку до объявления аукционистом его «аукционного номера». Участник аукциона обязан опустить аукционный номер после его объявления аукционистом.

      - Аукционист объявляет «аукционный номер» участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

      - Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта (произнесения слова «три») ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

25.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену  контракта.

В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два или более участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, поднял «аукционный номер».

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.

В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 22.2. настоящего раздела победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

25.6.По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

25.7.Комиссия может принять решение о приостановке проведения аукциона (лота) и объявлении перерыва.

25.8.Во время всей процедуры аукциона участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона. Во время процедуры проведения аукциона участники аукциона обязаны отключить сотовые телефоны.

25.9.При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

25.10.В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 25.3. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

25.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Единственный участник аукциона не вправе отказатьс от заключения государственного контракта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

26. Срок заключения контракта.

26.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заяви на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения  муниципального контракта.  При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

26.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается контракт.

26.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

27. Права и обязанности победителя аукциона.

27.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

27.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

27.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

28. Права и обязанности заказчика.

28.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального  контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

28.3. При выполнении дополнительного объема работ, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

28. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты с приложениями.

| № п/п | Наименование пункта | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик: | Муниципальное учреждение здравоохранения "Курловская районная больница" |
| 1.1. | Место нахождения | 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д1а |
| 1.2. | Почтовый адрес | 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д1а |
| 1.4. | Контактный телефон, факс | 49241/ 5-53-39 |
| 1.5. | Контактное лицо | Колотушкина Галина Ильинична |
| 2. | Уполномоченный орган: | КУМИ администрации Гусь-Хрустального района |
| 2.1. | Место нахождения | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. К.Либкнехта, д. 6 |
| 2.2. | Почтовый адрес | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. К.Либкнехта, д. 6 |
| 2.3. | Адрес электронной почты | kumigus@mail.ru |
| 2.4. | Адрес сайта в сети «Интернет» | www.avo.ru |
| 2.5. | Контактный телефон, факс | (49241) 2-04-72, факс (49241) 2-37-40 |
| 2.6. | Контактное лицо | Короткова Олеся Сергеевна - главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии. |
| 3. | Предмет муниципального контракта | Капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37, 38-39, 40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 1596730 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать) рублей (в том числе НДС). Цена сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей Исполнителя, установленных законодательством РФ и связанных с выполнением условий муниципального контракта, а также гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока на данный вид работ. |
| 5. | «Шаг аукциона» | 5% начальной цены муниципального контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта. |
| 6. | Источник финансирования | Районный бюджет. |
| 7. | Место выполнения работ | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г.Курлово, ул. Революции, д.1а |
| 8. | Условия выполнения работ | Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. До заключения муниципального контракта Подрядчику необходимо предоставить Заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией. |
| 9. | Особые условия: | по всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью документации, где указаны товарные знаки следует также читать «или эквивалент». |
| 10. | Сроки выполнения работ | с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца. |
| 11. | Форма оплаты | безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей. |
| 12. | Сроки оплаты | 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение IV квартала 2010 г, окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ. |
| 13. | Порядок оплаты | по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» |
| 14. | Форма подачи заявки на участие в аукционе | 1. Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, входящем в комплект аукционной документации. 2. В электронном виде (на дискете) должны быть предоставлены файлы, заполненные по образцам, входящим в комплект аукционной документации (техническое предложение, заявка на участие в аукционе, анкета участника размещения заказа). |
| 15. | Размер обеспечения заявок | 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть оформлен в соответствии с требованиями п.19.3. настоящей документации. |
| 16. | Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в аукционной документации. |
| 17. | Реквизиты счёта уполномоченного органа для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок. | Банковские реквизиты: Р/с 40302810400000000004, в РКЦ г. Гусь-Хрустальный, БИК 041711000 ИНН 3304012148 КПП 330401001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона и дату его проведения. Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области |
| 18. | Сведения и документы, предоставляемые участником размещения заказа | 1. Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе.* 2. Заявка на участие в аукционе. * 3. Техническое предложение. * 4. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или его копия. 5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона. Указанные документы предоставляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, и такие требованиям предусмотрены документацией об аукционе: - наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 6. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 7. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 9. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: а) документы о занимаемой должности для лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: – копия устава, – копия протокола (распорядительного документа) об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица; б) копия приказа о назначении на должность (для руководителя филиала юридического лица); в) доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа.* Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то в обязательном порядке предоставляется копия указанной доверенности. 10. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.*В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 11. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц): - устав в действующей редакции на момент подачи заявки на участие в аукционе). 12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
| 19. | Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке) | 1.Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 2.Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» либо налоговой декларации по единому налогу за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа. 3.Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 4.Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства. |
| 20. | Требования к участнику размещения заказа согласно ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 21. | Место подачи заявок | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, каб. 34 |
| 22. | Дата и время начала приема заявок | «30» сентября 2010 г. с 08:00 по московскому времени |
| 23. | Дата и время окончания приема заявок | «19» октября 2010 г. до 09:00 по московскому времени |
| 24. | Даты начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе | С «30» сентября 2010 г. по 13 октября 2010 г. |
| 25. | Дата, время и место начала рассмотрения заявок | «19» октября 2010 г. 09:00 по московскому времени по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, кабинет 34 |
| 26. | Дата, время, место и порядок проведения аукциона | «22» октября 2010г. в 10:00 по московскому времени, по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6, каб. 33. Участники аукциона или их уполномоченные представители для участия в аукционе предъявляют: Паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги. |
| 27. | Срок заключения контракта | 15 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. |
| 28. | Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: | не установлены |

Расчет начальной цены муниципального контракта

На капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37,38-39,40-42, 25-27, 43-44,

устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ)

МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

СОСТАВЛЕH В ЦЕHАХ 2 квартал 2010 г.  применен дефлятор на 3 квартал 2010г.  -  К = 1.019   -  1596.73 тыс.руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N  |                    |                                                        |    СМЕТHАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.    |  ОБЩАЯ

П/П |      HОМЕРА        |                H А И М Е H О В А H И Е                 |-----------------------------------| СМЕТHАЯ

|       СМЕТ         |              Г Л А В,    О Б Ъ Е K Т О В,              | СТРОИ- | МОHТАЖ-| ОБОРУД.| ПРОЧИХ | СТОИМО-

|    И  РАСЧЕТОВ     |             Р А Б О Т    И    З А Т Р А Т              |ТЕЛЬHЫХ |  HЫХ   |МЕБЕЛИ И| ЗАТРАТ |   СТЬ,

|                    |                                                        | РАБОТ  | РАБОТ  | ИHВЕHТ.|        | ТЫС.РУБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |         2          |                          3                             |   4    |   5    |   6    |   7    |    8

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

=================

1.     02-01               Капитальный ремонт помещений скорой помощи

МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-

Хрустального района Владимирской области                 1166.96   93.50    0.09              1260.55

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2

1166.96   93.50    0.09              1260.55

1530.65

ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

=========================

2.    ПОСТАН.ГУБЕРНАТОРА  СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (ТЕНДЕРОВ)                                     6.30       6.30

№ 186-Р ОТ 11.04.06Г.  0.5%

3.   МДС81-35.2004Г.П.9.3 ЗАТРАТЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ РАБОТНИКОВ

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(расчет приложен в пояснительной записке)                                            47.69      47.69

ИТОГО                                                1166.96     93.50     0.09   53.99     1314.54

10. МДС 81-35.2004 г.    НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 1%                         11.67      0.94             0.54       13.15

ИТОГО

1178.63     94.44     0.09   54.53      1327.69

11. ФЗ № 117 от          НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18%

07.07.2003Г.                                                                  212.15     17.00     0.02    9.81       238.98

ВСЕГО К ОПЛАТЕ

1390.78     111.44    0.11   64.34      1566.67

Применен  дефлятор на 3 квартал 2010г. К=1.019                                                        1596.73

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37-42 по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

_______________________________________________________________________________________________

|                  |                                |        |         Количество        |

№    |   Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |---------------------------|

п.п. |   нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- | на единицу  |   общая     |

|   и коды         | его масса, наименование ресур- |ния     | измерения   |             |

|   ресурсов       | сов                            |        |             |             |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1  |        2         |                 3              |    4   |      5      |      6      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 КАБИНЕТ № 37 (по плану БТИ )

1 ТЕРр56-1-1         Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.                     0.010000

каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2 ЕР56-2-2           Снятие оконных переплетов:       100 м2                      0.088200

остекленных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 ЕР56-3-2           Снятие подоконных досок:         100 м2                      0.011000

деревянных в зданиях каменных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4 ЕР56-9-1           Демонтаж дверных коробок в       100 шт.                     0.020000

каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5 ЕР56-10-1          Снятие дверных полотен           100 м2                      0.023940

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6 ЕР56-11-1          Снятие наличников                100 м                       0.097000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТЕРр57-2-3         Разборка покрытий полов: из      100 м2                      0.088200

керамических плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8 ТЕРр63-7-5         Разборка облицовки стен из плит  100 м2                      0.171000

и плиток: керамических

глазурованных плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

9 ТЕРр57-3-2         Разборка плинтусов: цементных и  100 м                       0.092000

из керамической плитки

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 ТЕРр53-14-1        Заделка трещин в кирпичных       10 м                        0.700000

стенах: цементным раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.014000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12 ЕР53-20-4          Заделка дверного проема          100 м3                      0.010000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13 404-0162           Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.                    0.400000

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14 ТЕР11-01011-01     Устройство стяжек: цементных     100 м2                      0.088200

толщиной 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

15 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.179928

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

16 ЕС11-01011-02      Устройство стяжек: цементных на  100 м2                      0.353000

каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать

к норме 11-01-011-01 К=4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

17 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.180030

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18 ТЕРр57-11-5        Устройство оснований под         100 м2                      0.088200

покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19 101-0699           Плиты древесностружечные         100 м2                      0.089964

многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20 ТЕР11-01036-03     Устройство покрытий из           100 м2                      0.088200

линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

-----------------------------------------------------------------------------------------------

21 101-0550           Линолеум поливинилхлоридный      кв.м                        8.996400

трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

22 ГЭСН10-01034-8     Установка в жилых и              100 м2                      0.036600

общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23 ЭС10-01035-3       Установка подоконных досок из    100 м.п.                    0.021960

ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

24 ТЕР10-01035-3      Установка водоотливов из         100м2 пр                    0.036600

оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25 ТЕР15-01050-4      Облицовка оконных и дверных      100 м2                      0.029600

откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26 101-4026-33        Панели пхв 260х0,25              м2                          3.108000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27 101-3039-33        Клей  экспресс "ОSСАR РRЕМIUМ"   кг                          0.888000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

28 101-1823           Грунтовки масляные, готовые к    т                           0.000263

применению

-----------------------------------------------------------------------------------------------

29 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.018000

внутренних дверных проемах:  в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30 203-0199           Блоки дверные однопольные с      кв.м                        1.800000

полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

31 101-0889           Скобяные изделия для блоков      комплект                    1.000000

входных дверей в помещение

однопольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

32 ТЕР15-04025-4      Улучшенная окраска масляными     100 м2                      0.043200

составами по дереву: заполнений

проемов дверных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

33 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.001069

-----------------------------------------------------------------------------------------------

34 ЕС15-02016-3       Оштукатуривание поверхностей     100 м2                      0.050000

цементно-известковым или

цементным раствором по камню и

бетону:  улучшенное стен (после

заделки дверных проемов)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

35 ТЕР46-02009-2      Отбивка штукатурки с             100 м2                      0.030000

поверхностей: стен и потолков

кирпичных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

36 ТЕРр61-2-1         Ремонт штукатурки внутренних     100 м2                      0.171000

стен по камню известковым

раствором площадью отдельных

мест: до 1 м2 толщиной слоя до

20 мм (по периметру кабинета

после снятия облицовочной

плитки )

-----------------------------------------------------------------------------------------------

37 402-0051           Раствор декоративный             м3                          0.376200

-----------------------------------------------------------------------------------------------

38 ТЕР15-02016-3      Оштукатуривание поверхностей     100 м2                      0.030000

цементно-известковым или

цементным раствором по камню и

бетону:  улучшенное стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

39 ЕС15-01053-2       Устройство подвесных потолков:   100 м2                      0.088200

растровых с использованием

подвеса с зажимом и тягой

-----------------------------------------------------------------------------------------------

40 ТЕРм8-03594-11     Светильник в подвесных           100 шт.                     0.020000

потолках, устанавливаемый на

подвесках, количество ламп в

светильнике до: 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

41 546-3268-33        Светильник, встраиваемй в        шт                          2.000000

подвесной потолок

фирмы:тесhnоlux 595х595 4х18

без отражателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

42 ЕМ8-02405-1        Провод по установленным          100 м                       0.110000

стальным конструкциям и

панелям, сечение, мм2, до:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------

43 507-3396-33        Провода на напряжение до 250 в   1000 м                      0.012000

с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

44 ЕМ8-02396-5        Короб по стенам и потолкам,      100 м                       0.090000

длина, м: 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

45 512-3096-33        Кабель-канал пластиковый для     м                           9.000000

прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

46 ЕМ8-02399-1        Провод в коробе сечением, мм2,   100 м                       0.090000

до:6

-----------------------------------------------------------------------------------------------

47 507-3396-33        Провода на напряжение до 250 в   1000 м                      0.009200

с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

48 ЕМ8-03591-1        Выключатель: одноклавишный       100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

49 549-3131-33        Выключатель одноклавишный        шт                          1.000000

открытой установки а16-046 с

подсветкой

-----------------------------------------------------------------------------------------------

50 ЕМ8-03591-8        Розетка штепсельная:             100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

51 549-3031-33        Розетка штепсельная открытой     шт.                         1.000000

установки, двухместная, с

третим заземляющим контактом

ра10-382

-----------------------------------------------------------------------------------------------

52 ТЕРр55-7-1         Заделка щелей в верхней части    100 м                       0.060000

перегородок

-----------------------------------------------------------------------------------------------

53 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.006600

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

54 ТЕРр52-7-3         Подводка под существующие        м3                          1.020000

кирпичные стены фундаментов:

кирпичных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

55 404-0004           Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.                    0.400000

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

56 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.280000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

57 408-0024           Щебень из природного камня для   м3                          0.050000

строительных работ марка 400,

фракция 40-70 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

58 ТЕРр62-39-1        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.123400

масляными красками: стен  (до

облицовочной плитки)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

59 ТЕР15-04001-14     Покрытие поверхностей            100 м2                      0.316000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

60 ЕС15-04027-5       Третья шпатлевка при             100 м2                      0.316000

высококачественной окраске по

штукатурке и сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску: стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

61 ЕС15-04005-3       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.316000

водоэмульсионными составами

улучшенная:  по штукатурке стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

62 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         19.908000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

63 ТЕРр65-1-1         Разборка трубопроводов из        100 м                       0.070000

водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

64 ЕР65-22-6          Прочистка и промывка             100 шт.                     0.010000

отопительных приборов:

радиаторов весом до 160 кг вне

здания

-----------------------------------------------------------------------------------------------

65 ТЕР16-02001-3      Прокладка трубопроводов          100 м                       0.070000

отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб диаметром:

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

66 300-0883           Узлы укрупненные монтажные       м                           7.000000

(трубопроводы) из стальных

водо-газопроводных

неоцинкованных труб с гильзами

для систем отопления, диаметром

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

67 300-4028-33        Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.                         1.000000

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

68 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          4.300000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

69 ТЕРр62-33-1        Окраска масляными составами      100 м2                      0.035880

ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 1 раз

-----------------------------------------------------------------------------------------------

70 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.000556

-----------------------------------------------------------------------------------------------

71 ТЕР15-04030-4      Масляная окраска металлических   100 м2                     0.011000

поверхностей: решеток,

переплетов, труб диаметром

менее 50 мм и т.п., количество

окрасок 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

72 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.000271

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2 КАБИНЕТ № 38-39 (по плану БТИ)

И)

73 ТЕРр56-9-1         Демонтаж дверных коробок в       100 шт.                     0.010000

каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

74 ЕР56-10-1          Снятие дверных полотен           100 м2                      0.031200

-----------------------------------------------------------------------------------------------

75 ТЕРр53-2-1         Разборка кладки стен из:         10 м3                       0.070000

кирпича (перегородка толщ.

120мм)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

76 ЕР53-20-4          Кладка отдельных участков стен   100 м3                      0.008060

и заделка дверного проема

-----------------------------------------------------------------------------------------------

77 404-0161           Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.                    0.322400

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

78 ЕР53-14-1          Заделка трещин в кирпичных       10 м                        0.300000

стенах: цементным раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

79 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.006000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

80 ТЕР15-02016-3      Оштукатуривание поверхностей     100 м2                      0.040000

цементно-известковым или

цементным раствором по камню и

бетону: улучшенное стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

81 ГЭСН10-01034-5     Установка в жилых и              100 м2                      0.016200

общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема до 2 м2 двухстворчатых

-----------------------------------------------------------------------------------------------

82 ЭС10-01035-3       Установка подоконных досок из    100 м.п.                    0.007700

ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

83 ТЕР10-01035-2      Установка водоотливов из         100м2 пр                    0.016200

оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема: до

2 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

84 ТЕР15-01050-4      Облицовка оконных и дверных      100 м2                      0.018800

откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

-----------------------------------------------------------------------------------------------

85 101-4026-33        Панели пхв 260х0,25              м2                          1.974000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

86 101-3039-33        Клей  экспресс "ОSСАR РRЕМIUМ"   кг                          0.564000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

87 101-1823           Грунтовки масляные, готовые к    т                           0.000167

применению

-----------------------------------------------------------------------------------------------

88 ТЕР46-03007-3      Пробивка проемов в               1 м3                        0.450000

конструкциях: из кирпича

-----------------------------------------------------------------------------------------------

89 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.018000

внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

90 203-0199           Блоки дверные однопольные с      кв.м                        1.800000

полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

91 ТЕР15-04025-4      Улучшенная окраска масляными     100 м2                      0.043200

составами по дереву: заполнений

проемов дверных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

92 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.001069

-----------------------------------------------------------------------------------------------

93 101-0889           Скобяные изделия для блоков      комплект                    1.000000

входных дверей в помещение

однопольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

94 ТЕРр57-2-3         Разборка покрытий полов: из      100 м2                      0.060600

керамических плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

95 ТЕР11-01011-01     Устройство стяжек: цементных     100 м2                      0.060600

толщиной 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

96 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.123624

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

97 ЕС11-01011-02      Устройство стяжек: цементных на  100 м2                      0.242400

каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать

к норме 11-01-011-01  К=4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

98 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.123624

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

99 ТЕРр57-11-5        Устройство оснований под         100 м2                      0.060600

покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

100 101-0699           Плиты древесностружечные         100 м2                      0.061812

многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

101 ТЕР11-01036-03     Устройство покрытий из           100 м2                      0.060600

линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

-----------------------------------------------------------------------------------------------

102 101-0550           Линолеум поливинилхлоридный      кв.м                        6.181200

трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

103 ТЕРр53-21-15       Устройство промазки и расшивка   100 м                       0.035000

швов панелей перекрытий

раствором снизу

-----------------------------------------------------------------------------------------------

104 ТЕРр62-39-2        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.060600

масляными красками: потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

105 ТЕР15-04027-6      Шпатлевка по штукатурке,         100 м2                      0.060600

подготовленным под окраску:

потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

106 ЕС15-04001-12      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.060600

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

107 ЕС15-04005-10      Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.060600

водоэмульсионными составами

высококачественная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

108 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                          0.004181

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

109 ТЕРр61-2-7         Ремонт штукатурки внутренних     100 м2                      0.031000

стен по камню и бетону

цементно-известковым раствором,

площадью отдельных мест: до 1

м2 толщиной слоя до 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

110 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.068200

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

111 ТЕРр62-39-1        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.104000

масляными красками: стен (до

снятия облицовки глазурованной

плитки)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

112 ТЕР15-04027-5      Шпатлевка по штукатурке ,        100 м2                      0.320000

подготовленным под окраску: стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

113 ЕС15-04001-14      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.320000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

114 ЕС15-04005-5       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.320000

водоэмульсионными составами

улучшенная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

115 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         20.160000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

цветная

-----------------------------------------------------------------------------------------------

116 ТЕРм8-03594-2      Светильник отдельно              100 шт.                     0.010000

устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:

2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

117 546-3229-33        Светильник потолочный            шт                          1.000000

типа:лпо68-2х40 ухл4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

118 ЕМ8-03591-8        Розетка штепсельная:             100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

119 549-3019-33        Розетка штепсельная открытой     шт.                         1.000000

установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

-----------------------------------------------------------------------------------------------

120 ЕМ8-03591-1        Выключатель:одноклавишный        100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

121 549-3131-33        Выключатель одноклавишный        шт                          1.000000

открытой установки а16-046 с

подсветкой

-----------------------------------------------------------------------------------------------

122 ЕМ8-02399-1        Провод сечением, мм2, до: 6      100 м                       0.080000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

123 507-3399-33        Провода на напряжение до 250 в   1000 м                      0.008160

с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой ,сечением 3х2,5 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

124 ЕМ8-02396-5        Короб по стенам и потолкам,      100 м                       0.080000

длина, м: 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

125 512-3096-33        Кабель-канал пластиковый для     м                           8.160000

прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

126 ТЕРр65-4-2         Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.010000

унитазов и писсуаров

-----------------------------------------------------------------------------------------------

127 ЕР65-4-2           Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.010000

унитазов и писсуаров

-----------------------------------------------------------------------------------------------

128 ЕР65-4-4           Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.010000

ванн

-----------------------------------------------------------------------------------------------

129 ТЕРр67-1-1         Скрытая проводка                 100 м                       0.120000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

130 ЕР67-4-1           Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.020000

приборов: выключатели, розетки

-----------------------------------------------------------------------------------------------

131 ТЕР11-01040-01     Устройство плинтусов             100 м                       0.100000

поливинилхлоридных: на клее кн-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

132 ТЕР18-03004-05     Установка регистров из стальных  100 м                       0.030000

труб сварных диаметром нитки:

50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

133 ТЕР16-02001-2      Прокладка трубопроводов          100 м                       0.080000

отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб диаметром:

20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

134 300-0882-          Узлы укрупненные монтажные       м                           8.000000

(трубопроводы) из стальных

водо-газопроводных

неоцинкованных труб с гильзами

для систем отопления, диаметром

20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

135 300-4027-33        Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.                         1.000000

20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

136 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          4.960000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

137 ТЕР15-04030-4      Масляная окраска металлических  	100 м2                     0.020000

поверхностей: решеток,

переплетов, труб диаметром

менее 50 мм и т.п., количество

окрасок 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

138 113-0248-          Эмаль пф-167                     т                           0.000492

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 КАБИНЕТ № 40-42

139 ТЕРр56-1-1         Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.                     0.010000

каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

140 ЕР56-2-2           Снятие оконных переплетов:       100 м2                      0.088200

остекленных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

141 ЕР56-3-2           Снятие подоконных досок:         100 м2                      0.011000

деревянных в зданиях каменных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

142 ЕР56-9-1           Демонтаж дверных коробок в       100 шт.                     0.010000

каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

143 ЕР56-10-1          Снятие дверных полотен           100 м2                      0.018000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

144 ЕР56-11-1          Снятие наличников                100 м                       0.050000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

145 ТЕРр57-2-3         Разборка покрытий полов: из      100 м2                      0.144000

керамических плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

146 ТЕРр63-7-5         Разборка облицовки стен из плит  100 м2                      0.361000

и плиток: керамических

глазурованных плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

147 ТЕРр57-3-2         Разборка плинтусов: цементных и  100 м                       0.210000

из керамической плитки

-----------------------------------------------------------------------------------------------

148 ТЕРр53-14-1        Заделка трещин в кирпичных       10 м                        0.035000

стенах: цементным раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

149 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.000700

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

150 ЕР53-20-4          Уменьшение дверного проема       100 м3                      0.004800

(заделка)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

151 404-0162           Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.                    0.192000

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

152 ТЕР11-01011-01     Устройство стяжек: цементных     100 м2                      0.140000

толщиной 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

153 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.285600

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

154 ЕС11-01011-02      Устройство стяжек: цементных на  100 м2                      0.280000

каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать

к норме 11-01-011-01 К=2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

155 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.142800

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

156 ТЕРр57-11-5        Устройство оснований под         100 м2                      0.087000

покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

157 101-0699           Плиты древесностружечные         100 м2                      0.088740

многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

158 ТЕР11-01036-03     Устройство покрытий из           100 м2                      0.087000

линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

-----------------------------------------------------------------------------------------------

159 101-0550           Линолеум поливинилхлоридный      кв.м                        8.874000

трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

160 ЕС11-01027-02      Устройство покрытий на           100 м2                      0.056700

цементном растворе из плиток:

керамических для полов

многоцветных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

161 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.073710

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

162 ЕС11-01040-01      Устройство плинтусов             100 м                       0.210000

поливинилхлоридных: на клее кн-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

163 ТЕРр61-7-1         Ремонт штукатурки откосов        100 м2                      0.030000

внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

164 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.132000

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

165 ТЕРр53-21-15       Устройство промазки и расшивка   100 м                       0.175000

швов панелей перекрытий

раствором снизу

-----------------------------------------------------------------------------------------------

166 ГЭСН10-01034-8     Установка в жилых и              100 м2                      0.036600

общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

-----------------------------------------------------------------------------------------------

167 ЭС10-01035-3       Установка подоконных досок из    100 м.п.                    0.010000

ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

168 ТЕР10-01035-2      Установка водоотливов из         100м2 пр                    0.036600

оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема: до

2 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

169 ТЕР15-01050-4      Облицовка оконных и дверных      100 м2                      0.029600

откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

-----------------------------------------------------------------------------------------------

170 101-4026-33        Панели пхв 260х0,25              м2                          3.108000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

171 101-3039-33        Клей  экспресс "ОSСАR РRЕМIUМ"   кг                          0.888000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

172 101-1823           Грунтовки масляные, готовые к    т                           0.000263

применению

-----------------------------------------------------------------------------------------------

173 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.036000

внутренних дверных проемах:  в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

174 203-0199           Блоки дверные однопольные с      кв.м                        3.600000

полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

175 101-0889           Скобяные изделия для блоков      комплект                    2.000000

входных дверей в помещение

однопольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

176 ЕС10-01039-3       Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.014000

внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

177 203-0198-          Блоки дверные однопольные с      кв.м                        1.400000

полотном глухим дг 21-7,

пл.1.39 м2; дг 21-8, пл.1.59 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

178 101-0889-          Скобяные изделия для блоков      комплект                    1.000000

входных дверей в помещение

однопольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

179 203-0478-          Наличник н-4, размер 13х70 мм    м                           7.560000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

180 ТЕР15-04025-4      Улучшенная окраска масляными     100 м2                      0.120000

составами по дереву: заполнений

проемов дверных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

181 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.002969

-----------------------------------------------------------------------------------------------

182 ЕС15-02016-3       Оштукатуривание поверхностей     100 м2                      0.050000

цементно-известковым или

цементным раствором по камню и

бетону:  улучшенное стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

183 ТЕРр61-2-1         Ремонт штукатурки внутренних     100 м2                      0.043000

стен по камню известковым

раствором площадью отдельных

мест: до 1 м2 толщиной слоя до

20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

184 402-0051           Раствор декоративный             м3                          0.094600

-----------------------------------------------------------------------------------------------

185 ТЕРр62-39-2        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.140000

масляными красками и клеевыми

составами: потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

186 ТЕР15-04027-6      Шпатлевка  по штукатурке         100 м2                      0.140000

подготовленным под окраску:

потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

187 ЕС15-04001-12      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.140000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

188 ЕС15-04005-10      Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.140000

водоэмульсионными составами

высококачественная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

189 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                          9.660000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

190 ЕС15-01019-7       Гладкая облицовка стен,          100 м2                      0.200000

столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) с установкой плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей: по кирпичу и

бетону (в туалетной комнате)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

191 101-0258-          Плитки керамические              кв.м                       19.800000

глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала цветные (однотонные)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

192 101-1852-          Клей для облицовочных работ      т                           0.075000

водостойкий  плюс  (сухая смесь)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

193 402-0231-          Смесь сухая разных цветов для    т                           0.010000

заделки швов водостойкая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

194 ТЕР17-01003-01     Установка унитазов: с бачком     10 компл                    0.100000

непосредственно присоединенным

-----------------------------------------------------------------------------------------------

195 300-1521           Унитаз-компакт "комфорт"         комплект                    1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

196 101-2204-          Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.                       0.400000

8х40 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

197 101-2221-33        Скобы скрепляющие и для подвеса  кг                          2.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

198 ЕС17-01001-13      Установка умывальников           10 компл                    0.200000

одиночных: с подводкой холодной

воды

-----------------------------------------------------------------------------------------------

199 300-0709-          Умывальники полуфарфоровые и     комплект                    2.000000

фарфоровые с верхней камерой

смешивания, кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском овальные со скрытыми

установочными поверхностями без

спинки размером 600х450х150 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

200 101-2204           Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.                       0.800000

8х40 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

201 ТЕР16-04001-1      Прокладка трубопроводов          100 м                       0.030000

канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром: 50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

202 300-9660-1         Трубопроводы канализации из      м                           2.994000

полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами, диаметром

50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

203 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          3.500000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

204 ЕС16-04001-2       Прокладка трубопроводов          100 м                       0.040000

канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром: 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

205 300-9661-1         Трубопроводы канализации из      м                           3.992000

полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами диаметром

100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

206 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          4.650000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

207 ЕС16-03002-2       Прокладка трубопроводов          100 м                       0.050000

водоснабжения из многослойных

металл-полимерных труб

диаметром:  20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

208 103-1102-33        Труба металлопластиковые для     м                           4.790000

рабочей температуры 95 град. ,

диаметром 20/16

-----------------------------------------------------------------------------------------------

209 103-1123-33        Фасонные части к                 шт                          2.000000

металлопластиковым трубам:

соединитель прямой с наружней

резьбой 20х3/4"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

210 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          2.900000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

211 300-4027-33        Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.                         1.000000

20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

212 300-1380-          Трубки защитные гофрированные    м                           0.550000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

213 ТЕРм8-03602-2      Электроплита                     шт.                         1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

214 6577-              Водонагреватели                  шт                          1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

215 ТЕР9-04014-2       Установка металлических дверей   1 м2                        2.730000

с площадью дверного проема:

более 2,5 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

216 201-9316           Блоки дверные металлические      м2                          2.730000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

217 101-9411           Скобяные изделия                 комплект                    1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

218 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.027300

внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

219 203-0205-          Блоки дверные двупольные с       кв.м                        2.730000

полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

220 101-0945-          Скобяные изделия общественных    комплект                    1.000000

зданий двустворных высотой до

2.1 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

221 ТЕР15-04025-6      Улучшенная окраска масляными     100 м2                      0.076400

составами по дереву: блоков,

подготовленных под вторую

окраску дверных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

222 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.000795

-----------------------------------------------------------------------------------------------

223 ТЕРр62-39-1        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.210000

масляными красками клевыми

составами : стен (до

облицовочной плитки)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

224 ЕР62-42-1          Протравка цементной штукатурки   100 м2                      0.052000

нейтрализующим раствором (стен

и потолка в тулетной комнате)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1 Затраты труда                    чел.-ч        4.335500      0.225446

Средний разряд работы 2.0

101-0488-1 Купорос медный марки а           т             0.001000      0.000052

411-1002 Вода                             м3            0.050000      0.002600

-----------------------------------------------------------------------------------------------

225 ТЕР15-04027-5      Шпатлевка  по штукатурке         100 м2                      0.514000

подготовленным под окраску: стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

226 ЕС15-04001-14      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.514000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

227 ЕС15-04005-3       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.514000

водоэмульсионными составами

улучшенная: по штукатурке стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

228 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                          0.032382

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

229 ТЕР10-02001-1      Укладка щитов над подпольными    100 м2                      0.009720

каналами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

230 203-9129-          Щиты нефрезерованные             м2                          0.972000

антисептированные, толщиной 73

мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

231 ТЕРм8-03593-6      Светильник потолочный или        100 шт.                     0.020000

настенный:с креплением винтами

для помещений с нормальными

условиями среды одноламповый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

232 546-0501-          Светильники настенные с          шт.                         2.000000

рассеивателем из силикатного

стекла, цилиндрической формы и

формы усеченного конуса тип

нб006х100/р2'0-01ухл4 и

нб006х100/р2'0-03ухл4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

233 ЕМ8-03594-2        Светильник отдельно              100 шт.                     0.020000

устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:

2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

234 546-3229-33        Светильник потолочный            шт                          2.000000

типа:лпо68-2х40 ухл4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

235 ТЕРр55-7-1         Заделка щелей в верхней части    100 м                       0.078000

перегородок

-----------------------------------------------------------------------------------------------

236 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.008580

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

237 ТЕРр52-7-3         Подводка под существующие        м3                          2.200000

кирпичные стены фундаментов:

кирпичных (укрепление кирпичных

перегородок

-----------------------------------------------------------------------------------------------

238 404-0004           Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.                    0.860000

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

239 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.590000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

240 408-0024           Щебень из природного камня для   м3                          0.110000

строительных работ марка 400,

фракция 40-70 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

241 ТЕРм8-03591-1      Выключатель: одноклавишный       100 шт.                     0.030000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

242 549-3131-33        Выключатель одноклавишный        шт                          3.000000

открытой установки а16-046 с

подсветкой

-----------------------------------------------------------------------------------------------

243 ЕМ8-03591-8        Розетка штепсельная:             100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

244 549-3031-33        Розетка штепсельная открытой     шт.                         1.000000

установки, двухместная, с

третим заземляющим контактом

ра10-382

-----------------------------------------------------------------------------------------------

245 512-3055-33        Коробка распределительная серии  шт.                         3.000000

км, марки: км-205

-----------------------------------------------------------------------------------------------

246 ЕМ8-02396-5        Короб по стенам и потолкам,      100 м                       0.182000

длина, м: 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

247 512-3096-33        Кабель-канал пластиковый для     м                          18.200000

прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

248 ЕМ8-02399-1        Провод в коробе сечением, мм2,   100 м                       0.182000

до: 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------

249 507-3396-33        Провода на напряжение до 250 в   1000 м                      0.018560

с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

на текущий ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 25-27, № 43-45,

устройство перегородки по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница»

Гусь-Хрустального района Владимирской области

_______________________________________________________________________________________________

|                  |                                |        |         Количество        |

№    |   Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |---------------------------|

п.п. |   нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- | на единицу  |   общая     |

|   и коды         | его масса, наименование ресур- |ния     | измерения   |             |

|   ресурсов       | сов                            |        |             |             |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1  |        2         |                 3              |    4   |      5      |      6      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 КАБИНЕТ № 25-27

1 ТЕРр56-2-2         Снятие оконных переплетов:       100 м2                      0.183000

остекленных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2 ЕР56-3-2           Снятие подоконных досок:         100 м2                      0.044000

деревянных в зданиях каменных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 ЕР56-1-1           Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.                     0.050000

каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4 ГЭСН10-01034-8     Установка в жилых и              100 м2                      0.183000

общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5 ЭС10-01035-1       Установка подоконных досок из    100 м.п.                    0.044000

ПВХ: в каменных стенах толщиной

до 0,51 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6 ТЕР10-01035-3      Установка водоотливов из         100м2 пр                    0.183000

оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТЕРр56-9-1         Демонтаж дверных коробок в       100 шт.                     0.030000

каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8 ЕР56-10-1          Снятие дверных полотен           100 м2                      0.061300

-----------------------------------------------------------------------------------------------

9 ЕР56-11-1          Снятие наличников                100 м                       0.160000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.034000

внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11 203-0199           Блоки дверные однопольные с      кв.м                        1.800000

полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12 203-0198-          Блоки дверные однопольные с      кв.м                        1.600000

полотном глухим дг 21-7,

пл.1.39 м2; дг 21-8, пл.1.59 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13 101-0889           Скобяные изделия для блоков      комплект                    2.000000

входных дверей в помещение

однопольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14 ТЕРр63-7-5         Разборка облицовки стен из плит  100 м2                      0.074200

и плиток: керамических

глазурованных плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

15 ТЕРр61-7-1         Ремонт штукатурки откосов        100 м2                      0.119000

внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

16 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.523600

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

17 ТЕРр53-14-1        Заделка трещин в кирпичных       10 м                        0.840000

стенах: цементным раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.016800

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19 ТЕРр61-2-3         Ремонт штукатурки внутренних     100 м2                      0.460000

стен по камню известковым

раствором площадью отдельных

мест: до 10 м2 толщиной слоя до

20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20 402-0004-          Раствор готовый кладочный        м3                          1.012000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

21 ТЕРр62-42-1        Протравка цементной штукатурки   100 м2                      0.042000

нейтрализующим раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

22 ТЕРр57-3-1         Разборка плинтусов: деревянных   100 м                       0.360000

и из пластмассовых материалов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23 ТЕР11-01040-01     Устройство плинтусов             100 м                       0.360000

поливинилхлоридных: на клее кн-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

24 ТЕРр53-21-15       Устройство промазки и расшивка   100 м                       0.270000

швов панелей перекрытий

раствором снизу

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25 ТЕРр62-41-1        Очистка вручную поверхности      100 м2                      0.423000

потолков от от набела

(применительно)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26 ТЕР15-04027-6      Шпаклевка по сборным             100 м2                      0.423000

конструкциям подготовленным под

окраску:  потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27 ЕС15-04001-12      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.423000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

28 ЕС15-04005-6       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.423000

водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

29 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         29.187000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30 ЕС15-04025-4       Улучшенная окраска масляными     100 м2                      0.095200

составами по дереву: заполнений

проемов дверных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

31 113-0248           Эмаль пф-167                     т                           0.002355

-----------------------------------------------------------------------------------------------

32 ТЕРр57-2-9         Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2                      0.403000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

33 ЕР57-1-2           Разборка оснований покрытия      100 м2                      0.403000

полов: лаг из досок и брусков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

34 ТЕР11-01012-01     Укладка лаг: по кирпичным        100 м2                      0.403000

столбикам

-----------------------------------------------------------------------------------------------

35 404-0005-          Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.                    0.205530

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

36 402-0003           Раствор готовый кладочный        м3                          0.112840

цементный, марка 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

37 ЕС11-01033-02      Устройство покрытий дощатых:     100 м2                      0.403000

толщиной 36 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

38 203-0522           Доски для покрытия полов         м3                          1.890000

толщиной 47 мм, шириной 118 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

39 ТЕРр57-11-6        Устройство оснований под         100 м2                      0.403000

покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: свыше 20 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

40 101-0699           Плиты древесностружечные         100 м2                      0.411060

многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

41 ТЕР11-01036-03     Устройство покрытий из           100 м2                      0.403000

линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

-----------------------------------------------------------------------------------------------

42 101-0550           Линолеум поливинилхлоридный      кв.м                       41.106000

трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

43 ТЕРр57-2-3         Разборка покрытий полов: из      100 м2                      0.055700

керамических плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

44 ТЕР11-01011-01     Устройство стяжек: цементных     100 м2                      0.055700

толщиной 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

45 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.113628

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

46 ЕС11-01027-02      Устройство покрытий на           100 м2                      0.055700

цементном растворе из плиток:

керамических для полов

многоцветных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

47 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.072410

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

48 ТЕРр67-4-5         Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.080000

приборов: светильники для

люминесцентных ламп

-----------------------------------------------------------------------------------------------

49 ЕР67-4-1           Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.040000

приборов: выключатели, розетки,

коробка распределительная

-----------------------------------------------------------------------------------------------

50 ТЕРм8-03591-1      Выключатель:одноклавишный        100 шт.                     0.030000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

51 549-3131-33        Выключатель одноклавишный        шт                          3.000000

открытой установки а16-046 с

подсветкой

-----------------------------------------------------------------------------------------------

52 ЕМ8-03594-7        Светильник отдельно              100 шт.                     0.080000

устанавливаемый на подвесах

(штангах) с количеством ламп в

светильнике:2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

53 546-3229-33        Светильник потолочный            шт                          8.000000

типа:лпо68-2х40 ухл4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

54 ЕМ8-02396-5        Короб по стенам и потолкам,      100 м                       0.554000

длина, м: 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

55 512-3096-33        Кабель-канал пластиковый для     м                          55.400000

прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

56 ЕМ8-02399-1        Провод сечением, мм2, до:6 в     100 м                       0.554000

кабель-канале

-----------------------------------------------------------------------------------------------

57 507-3399-33        Провода на напряжение до 250 в   1000 м                      0.056500

с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой ,сечением 3х2,5 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

58 512-3056-33        Коробка распределительная серии  шт.                         2.000000

км, марки: км-206

-----------------------------------------------------------------------------------------------

59 ТЕРр62-41-1        Очистка вручную поверхности      100 м2                      1.237000

стен от перхлорвиниловых и

масляных красок

-----------------------------------------------------------------------------------------------

60 ТЕР15-04027-5      Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2                      1.240000

сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

61 ЕС15-04001-14      Покрытие поверхностей            100 м2                      1.240000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

62 ЕС15-04005-3       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      1.240000

водоэмульсионными составами

улучшенная: по штукатурке стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

63 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         78.000000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

64 ТЕР17-01001-14     Установка умывальников           10 компл                    0.200000

одиночных: с подводкой холодной

и горячей воды

-----------------------------------------------------------------------------------------------

65 300-0678           Умывальники полуфарфоровые и     комплект                    2.000000

фарфоровые с нижней камерой

смешивания, кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском полукруглые со

скрытыми установочными

поверхностями без спинки,

размером 600х450х150 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

66 101-2204-          Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.                       0.800000

8х40 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

67 ТЕР46-03010-4      Пробивка в бетонных потолках     100 отве                    0.040000

толщиной 100 мм отверстий

площадью: до 20 см2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

68 ТЕРр65-33-1        Установка  вентиляционных        100 шт.                     0.020000

решеток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

69 300-9545           Вентиляционные решетки           шт.                         2.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

70 ЕР65-1-1           Разборка трубопроводов из        100 м                       0.080000

водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

71 ТЕР16-03002-2      Прокладка трубопроводов          100 м                       0.270000

водоснабжения из многослойных

металл-полимерных труб

диаметром:  20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

72 103-1102-33        Труба металлопластиковые для     м                          25.900000

рабочей температуры 95 град. ,

диаметром 20/16

-----------------------------------------------------------------------------------------------

73 103-1123-33        Фасонные части к                 шт                          3.000000

металлопластиковым трубам:

соединитель прямой с наружней

резьбой 20х3/4"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

74 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                         16.700000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

75 300-4027-33        Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.                         4.000000

20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

76 300-1380           Трубки защитные гофрированные    м                           2.970000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

77 103-1134-33        Фасонные части к                 шт                          3.000000

металлопластиковым трубам:

уголок установочный  20х3/4"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

78 103-1143-33        Фасонные части к                 шт                          3.000000

металлопластиковым трубам:

тройник с внутренней резьбой

20х3/4"х20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

79 ТЕРм8-03591-8      Розетка штепсельная:             100 шт.                     0.040000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

80 549-3019-33        Розетка штепсельная открытой     шт.                         4.000000

установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

-----------------------------------------------------------------------------------------------

81 ЕМ8-03593-6        Светильник  настенный:с          100 шт.                     0.010000

креплением винтами для

помещений с нормальными

условиями среды одноламповый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

82 546-3072-33        Светильник настенный             шт                          1.000000

одноламповый типа нпб-12х40

-----------------------------------------------------------------------------------------------

83 ЕМ8-03602-2        Монтаж водонагревателя           шт.                         1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

84 прайс лист         Водонагреватели "Аристон"        шт                          1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

85 ЕМ8-03526-1        Автомат одно-, двух-,            шт.                         1.000000

трехполюсный, устанавливаемый

на конструкции на стене или

колонне, на ток, а, до:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

86 545-8200-16        Автоматические выключатели       шт.                         1.000000

однополюсные ВА47-29 1Р  25А

х-на С

-----------------------------------------------------------------------------------------------

87 ТЕР16-07006-1      Заделка сальников при проходе    1 сальни                    1.000000

труб через фундаменты или стены

подвала диаметром: до 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

88 ТЕРр65-22-6        Прочистка и промывка             100 шт.                     0.040000

отопительных приборов:

радиаторов весом до 160 кг вне

здания

-----------------------------------------------------------------------------------------------

89 ЕР65-1-2           Разборка трубопроводов из        100 м                       0.140000

водогазопроводных труб

диаметром до: 63 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

90 ЕР65-1-1           Разборка трубопроводов из        100 м                       0.160000

водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

91 ТЕР16-02001-3      Прокладка трубопроводов          100 м                       0.112000

отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб диаметром:

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

92 300-0883           Узлы укрупненные монтажные       м                          11.200000

(трубопроводы) из стальных

водо-газопроводных

неоцинкованных труб с гильзами

для систем отопления, диаметром

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

93 300-4028-33        Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.                         1.000000

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

94 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          6.900000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

95 ЕС16-04001-1       Прокладка трубопроводов          100 м                       0.050000

канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром: 50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

96 300-9660-1         Трубопроводы канализации из      м                           4.990000

полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами, диаметром

50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

97 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          2.930000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

98 ЕС16-04001-2       Прокладка трубопроводов          100 м                       0.050000

канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром: 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

99 300-9661-1         Трубопроводы канализации из      м                           4.990000

полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами диаметром

100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

100 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          3.100000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2 КАБИНЕТЫ № 43-45

101 ТЕРр52-7-3         Подводка под существующие        м3                          1.120000

кирпичные стены фундаментов:

кирпичных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

102 404-0004           Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.                    0.440000

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

103 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.300000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

104 408-0024           Щебень из природного камня для   м3                          0.060000

строительных работ марка 400,

фракция 40-70 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

105 ТЕРр55-7-1         Заделка щелей в верхней части    100 м                       0.074000

перегородок

-----------------------------------------------------------------------------------------------

106 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.008140

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

107 ТЕРр53-14-1        Заделка трещин в кирпичных       10 м                        0.740000

стенах: цементным раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

108 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.014800

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

109 ЕР53-20-4          Заделка дверного проема          100 м3                      0.002200

-----------------------------------------------------------------------------------------------

110 404-0161           Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.                    0.088000

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

111 ТЕРр56-9-1         Демонтаж дверных коробок в       100 шт.                     0.030000

каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

112 ЕР56-10-1          Снятие дверных полотен           100 м2                      0.048400

-----------------------------------------------------------------------------------------------

113 ТЕРр57-2-3         Разборка покрытий полов: из      100 м2                      0.235000

керамических плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

114 ТЕР46-04001-2      Разборка: фундаментов бетонных   1 м3                        1.100000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

115 ЕС46-04001-4       Разборка: стен кирпичных         1 м3                        2.770000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

116 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.018000

внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

117 203-0199-          Блоки дверные однопольные с      кв.м                        1.800000

полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

118 101-0889-          Скобяные изделия для блоков      комплект                    1.000000

входных дверей в помещение

однопольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

119 ТЕРр53-21-15       Устройство промазки и расшивка   100 м                       0.099000

швов панелей перекрытий

раствором снизу

-----------------------------------------------------------------------------------------------

120 ТЕРр63-7-5         Разборка облицовки стен из плит  100 м2                      0.194000

и плиток: керамических

глазурованных плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

121 ТЕРр61-2-7         Ремонт штукатурки внутренних     100 м2                      0.123000

стен по камню и бетону

цементно-известковым раствором,

площадью отдельных мест: до 1

м2 толщиной слоя до 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

122 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.270600

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

123 ТЕРр62-39-1        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.310000

масляными красками и клеевыми

составами  стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

124 ЕР62-39-2          Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.134000

масляными красками: потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

125 ТЕР15-04027-6      Шпатлевка по штукатурке,         100 м2                      0.134000

подготовленным под окраску:

потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

126 ЕС15-04001-12      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.134000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

127 ЕС15-04005-6       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.134000

водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

128 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                          9.246000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

129 ТЕР11-01011-01     Устройство стяжек: цементных     100 м2                      0.134000

толщиной 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

130 402-0004-          Раствор готовый кладочный        м3                          0.273360

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

131 ЕС11-01011-02      Устройство стяжек: цементных на  100 м2                      0.536000

каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать

к норме 11-01-011-01  К=4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

132 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.273360

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

133 ЕС11-01027-02      Устройство покрытий на           100 м2                      0.134000

цементном растворе из плиток:

керамических для полов

многоцветных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

134 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.174200

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

135 ТЕР15-04027-5      Шпатлевка  по штукатурке,        100 м2                      0.480000

подготовленным под окраску: стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

136 ЕС15-04001-14      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.480000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

137 ЕС15-04005-5       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.480000

водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

138 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         30.240000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

139 ТЕРр65-4-4         Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.010000

ванн

-----------------------------------------------------------------------------------------------

140 ЕР65-4-2           Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.010000

унитазов и писсуаров

-----------------------------------------------------------------------------------------------

141 ЕР65-1-1           Разборка трубопроводов из        100 м                       0.131000

водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

142 ТЕРр62-33-1        Окраска масляными составами      100 м2                      0.017940

ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 1 раз

-----------------------------------------------------------------------------------------------

143 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.000278

-----------------------------------------------------------------------------------------------

144 ЕР62-32-1          Окраска масляными составами      100 м2                      0.010400

ранее окрашенных поверхностей

стальных и чугунных труб:

стальных за 1 раз

-----------------------------------------------------------------------------------------------

145 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.000161

-----------------------------------------------------------------------------------------------

146 ТЕРр65-33-1        Установка вентиляционных решеток 100 шт.                     0.010000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

147 300-9545-          Вентиляционные решетки           шт.                         1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

148 ЕР65-21-1          Добавление секций радиаторов:    100 шт.                     0.030000

одной или двух крайних

-----------------------------------------------------------------------------------------------

149 300-9352           Секции радиаторные               шт.                         3.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

150 300-1308-          Пробки радиаторные               шт.                         1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

151 300-1309-          Ниппеля радиаторные              шт.                         2.000000

300-1309 Ниппеля радиаторные              шт.          66.670000      2.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

152 ЕР65-22-5          Прочистка и промывка             100 шт.                     0.010000

отопительных приборов:

радиаторов весом до 80 кг вне

здания

-----------------------------------------------------------------------------------------------

153 ТЕРр67-4-1         Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.070000

приборов: выключатели, розетки,

коробки распределительной

-----------------------------------------------------------------------------------------------

154 ЕР67-4-5           Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.010000

приборов: светильники для

люминесцентных ламп

-----------------------------------------------------------------------------------------------

155 ЕР67-4-3           Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.020000

приборов: светильники с лампами

накаливания

-----------------------------------------------------------------------------------------------

156 ЕР67-1-1           Скрытая проводка                 100 м                       0.170000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

157 ТЕРм8-03594-2      Светильник отдельно              100 шт.                     0.020000

устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

158 546-3229-33        Светильник потолочный            шт                          2.000000

типа:лпо68-2х40 ухл4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

159 ЕМ8-03591-8        Розетка штепсельная:             100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

160 549-3019-33        Розетка штепсельная открытой     шт.                         1.000000

установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

-----------------------------------------------------------------------------------------------

161 ЕМ8-03591-1        Выключатель: одноклавишный       100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

162 549-3131-33        Выключатель одноклавишный        шт                          1.000000

открытой установки а16-046 с

подсветкой

-----------------------------------------------------------------------------------------------

163 ЕМ8-02396-5        Короб по стенам и потолкам,      100 м                       0.170000

длина, м: 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

164 512-3096-33        Кабель-канал пластиковый для     м                          17.400000

прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

165 ЕМ8-02399-1        Провод сечением, мм2, до: 6      100 м                       0.170000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

166 507-3399-33        Провода на напряжение до 250 в   1000 м                      0.017800

с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой ,сечением 3х2,5 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

167 ТЕРм38-01003-1     Решетчатые конструкции (стойки,  т                           0.281000

опоры, фермы и пр.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

168 101-1733-          Сталь листовая горячекатаная     т                           0.052600

углеродистая обыкновенного

качества общего назначения

полуспокойная ст3пс толщиной

9-12 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

169 110-0171-          Сталь полосовая 40х4 мм          т                           0.017400

-----------------------------------------------------------------------------------------------

170 101-1730-          Сталь угловая равнополочная      т                           0.211000

полуспокойная марки 18пс,

шириной полок 110-250 мм

(125х125) мм толщ. 8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

171 ТЕР9-03014-1       Монтаж связей и распорок из      1 т                         0.281000

одиночных и парных уголков,

гнутосварных профилей для

пролетов: до 24 м при высоте

здания до 25 м (устройство

металлического каркаса для

укрепления канализационного

стояка)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

172 ТЕР10-01010-1      Установка элементов каркаса: из  1 м3                        0.385000

брусьев (устройство стелажей)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

173 ЕС10-01057-2       Установка по месту шкафных и     100 м2                      0.416000

антресольных: полок

-----------------------------------------------------------------------------------------------

174 203-0344-          Доски для покрытия полов со      куб.м                       1.120000

шпунтом и гребнем из древесины

антисептированные тип дп-27,

толщиной 27 мм, шириной без

гребня от 100 до 140 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ

175 101-0744-          Листы гипсокартонные для         м2                          9.534000

перегородок толщиной 18 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

176 ЕС10-04011-1       Устройство перегородок высотой   100 м2                      0.045400

до 3 м в общественных зданиях с

двухсторонней обшивкой

гипсокартонными листами или

гипсоволокнистыми плитами: в

один слой без изоляции

-----------------------------------------------------------------------------------------------

177 ЕС10-01039-3       Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.026000

внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

178 203-0205-          Блоки дверные двупольные с       кв.м                        2.600000

полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

179 101-0895-          Скобяные изделия при заполнении  комплект                    1.000000

отдельными элементами дверей в

помещение двупольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

180 203-0360-          Наличники из древесины тип н-1,  м                          14.040000

размером 13х74 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинет № 24,№ 16-19, №20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» Гусь-Хрустального района Владимирской области

______________________________________________________________________________________________

|                  |                                |        |         Количество        |

№    |   Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |---------------------------|

п.п. |   нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- | на единицу  |   общая     |

|   и коды         | его масса, наименование ресур- |ния     | измерения   |             |

|   ресурсов       | сов                            |        |             |             |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1  |        2         |                 3              |    4   |      5      |      6      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 КАБИНЕТ № 24

1 ТЕРр53-14-1        Заделка трещин в кирпичных       10 м                        0.550000

стенах: цементным раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.011000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 ТЕРр62-39-1        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.631000

масляными красками и от набела:

стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4 ЕР62-39-2          Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.286000

масляными красками: потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5 ЕР62-42-1          Протравка цементной штукатурки   100 м2                      0.181000

нейтрализующим раствором стен и

потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6 ТЕРр53-21-15       Устройство промазки и расшивка   100 м                       0.180000

швов панелей перекрытий

раствором снизу

-----------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТЕР15-04027-5      Шпаклевка  по штукатурке и       100 м2                      0.631000

сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8 ЕС15-04001-14      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.631000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

9 ЕС15-04005-9       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.631000

водоэмульсионными составами

высококачественная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         39.753000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11 ЕС15-04001-12      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.286000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12 ЕС15-04027-6       Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2                      0.286000

сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13 ЕС15-04005-6       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.286000

водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         19.734000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

15 ТЕРр67-4-5         Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.020000

приборов: светильники для

люминесцентных ламп

-----------------------------------------------------------------------------------------------

16 ЕР67-4-1           Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.030000

приборов: выключатели, розетки,

коробка распределительная

-----------------------------------------------------------------------------------------------

17 ТЕРр56-3-2         Снятие подоконных досок:         100 м2                      0.017600

деревянных в зданиях каменных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18 ЕР56-1-1           Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.                     0.020000

каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19 ЕР56-2-2           Снятие оконных переплетов:       100 м2                      0.072000

остекленных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20 ГЭСН10-01034-8     Установка в жилых и              100 м2                      0.072000

общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

-----------------------------------------------------------------------------------------------

21 ЭС10-01035-3       Установка подоконных досок из    100 м.п.                    0.017600

ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

22 ТЕР10-01035-3      Установка водоотливов из         100м2 пр                    0.072000

оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26 ТЕРм8-03591-4      Выключатель:двухклавишный        100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27 549-3174-33        Выключатель двухклавишный        шт                          1.000000

скрытой установки с5-10-004  с

подсветкой

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30 ЕМ8-03594-2        Светильник отдельно              100 шт.                     0.060000

устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

31 546-3229-33        Светильник потолочный            шт                          6.000000

типа:лпо68-2х40 ухл4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

32 ЕМ8-03591-8        Розетка                          100 шт.                     0.020000

штепсельная:неутопленного типа

при открытой проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

33 549-3019-33        Розетка штепсельная открытой     шт.                         2.000000

установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

-----------------------------------------------------------------------------------------------

34 ЕМ8-03526-1        Автомат одно-, двух-,            шт.                         1.000000

трехполюсный, устанавливаемый

на конструкции на стене или

колонне, на ток, а, до:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

35 545-0001-          Выключатели автоматические       шт.                         1.000000

ак-25-211-00 ом5 I-25а

-----------------------------------------------------------------------------------------------

36 ЕМ8-02396-5        Короб по стенам и потолкам,      100 м                       0.340000

длина, м:2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

37 512-3096-33        Кабель-канал пластиковый для     м                          34.300000

прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

38 ЕМ8-02412-2        Провод первый одножильный или    100 м                       0.340000

многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до:6

-----------------------------------------------------------------------------------------------

39 507-3396-33        Провод первый одножильный или    1000 м                      0.035000

многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до:6

-----------------------------------------------------------------------------------------------

40 ЕМ8-03602-2        Установка водонагревателя        шт.                         1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

41 6577-              Водонагреватели                  шт                          1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

45 ТЕРр61-7-1         Ремонт штукатурки откосов        100 м2                      0.080000

внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

46 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.352000

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

50 ТЕРр65-33-1        Смена жалюзийных решеток         100 шт.                     0.010000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

51 300-9545           Вентиляционные решетки           шт.                         1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

52 ТЕР15-01050-4      Облицовка оконных и дверных      100 м2                      0.059200

откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

-----------------------------------------------------------------------------------------------

53 101-4026-33        Панели пхв 260х0,25              м2                          6.216000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

54 101-1852-          Клей для облицовочных работ      т                           0.001774

водостойкий  плюс  (сухая смесь)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

55 101-1823-          Грунтовки масляные, готовые к    т                           0.000527

применению

-----------------------------------------------------------------------------------------------

58 ТЕРр62-33-2        Окраска масляными составами      100 м2                      0.056810

ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 2 раза

-----------------------------------------------------------------------------------------------

59 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.000915

-----------------------------------------------------------------------------------------------

60 ТЕРр65-33-1        Смена жалюзийных решеток         100 шт.                     0.010000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

61 300-9545           Вентиляционные решетки           шт.                         1.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

62 ТЕРр57-3-1         Разборка плинтусов: деревянных   100 м                       0.208000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

63 ТЕР11-01040-01     Устройство плинтусов             100 м                       0.208000

поливинилхлоридных: на клее кн-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

64 ТЕРр57-4-5         Смена дощатых полов с            100 м2                      0.286000

добавлением новых досок до: 50%

-----------------------------------------------------------------------------------------------

65 203-0345-          Доски для покрытия полов со      м3                          0.446160

шпунтом и гребнем из древесины

антисептированные тип дп-35,

толщиной 35 мм, шириной без

гребня от 64 до 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

66 ЕР57-11-6          Устройство оснований под         100 м2                      0.286000

покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: свыше 20 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

67 101-0699           Плиты древесностружечные         100 м2                      0.291720

многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

68 ТЕР11-01036-03     Устройство покрытий из           100 м2                      0.286000

линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

-----------------------------------------------------------------------------------------------

69 101-0550           Линолеум поливинилхлоридный      кв.м                       29.172000

трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

70 ТЕРр56-9-1         Демонтаж дверных коробок в       100 шт.                     0.010000

каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

71 ЕР56-10-1          Снятие дверных полотен           100 м2                      0.027300

-----------------------------------------------------------------------------------------------

72 ЕР56-11-1          Снятие наличников                100 м                       0.057000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

73 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.027300

внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

74 203-0205-          Блоки дверные двупольные с       кв.м                        2.730000

полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

75 101-0888-          Скобяные изделия для блоков      комплект                    1.000000

входных дверей в здание

двупольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

76 ТЕР15-04025-4      Улучшенная окраска масляными     100 м2                      0.076440

составами по дереву: заполнений

проемов дверных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

77 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.001891

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2 КАБИНЕТ № 16-19  по плану БТИ (у

И (устройство архива)

78 ТЕРр53-2-1         Разборка кладки стен из:         10 м3                       0.020000

кирпича (перегородки)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

79 ТЕРр56-9-1         Демонтаж дверных коробок в       100 шт.                     0.040000

каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

80 ЕР56-10-1          Снятие дверных полотен           100 м2                      0.062000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

81 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.027300

внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

82 203-0205-          Блоки дверные двупольные с       кв.м                        2.730000

полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

83 101-0890-          Скобяные изделия для блоков      комплект                    1.000000

входных дверей в помещение

двупольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

84 ТЕРр53-14-1        Заделка трещин в кирпичных       10 м                        0.780000

стенах: цементным раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

85 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.015600

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

86 ЕР53-21-15         Устройство промазки и расшивка   100 м                       0.059000

швов панелей перекрытий

раствором снизу

-----------------------------------------------------------------------------------------------

87 ТЕРр56-1-1         Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.                     0.010000

каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

88 ЕР56-3-2           Снятие подоконных досок:         100 м2                      0.009000

деревянных в зданиях каменных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

89 ЕР56-2-2           Снятие оконных переплетов:       100 м2                      0.036000

остекленных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

90 ТЕРр63-7-5         Разборка облицовки стен из плит  100 м2                      0.430000

и плиток: керамических

глазурованных плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

91 ТЕРр57-2-3         Разборка покрытий полов: из      100 м2                      0.149400

керамических плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

92 ТЕРр62-39-1        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.660000

масляными красками: стен,

расчистка стен и потолков от

набела

-----------------------------------------------------------------------------------------------

93 ЕР62-42-1          Протравка цементной штукатурки   100 м2                      0.120000

нейтрализующим раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

94 ТЕР15-04027-5      Шатлевка  подготовленным под     100 м2                      0.510000

окраску:  стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

95 ЕС15-04001-14      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.510000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

96 ЕС15-04027-6       Шатлевка  сборным конструкциям,  100 м2                      0.150000

подготовленным под окраску:

потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

97 ЕС15-04001-12      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.150000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

98 ЕС15-04005-6       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.150000

водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

99 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         10.350000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

100 ЕС15-04005-9       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.510000

водоэмульсионными составами

высококачественная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

101 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                         32.130000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

108 ТЕРр61-7-1         Ремонт штукатурки откосов        100 м2                      0.032000

внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

109 402-0041           Раствор готовый отделочный       м3                          0.140800

цементно-известковый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

110 ТЕРр62-33-2        Окраска масляными составами      100 м2                      0.024000

ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 2 раза

-----------------------------------------------------------------------------------------------

111 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.000386

-----------------------------------------------------------------------------------------------

119 ЕР62-32-2          Окраска масляными составами      100 м2                      0.020000

ранее окрашенных поверхностей

стальных и чугунных труб:

стальных за 2 раза

-----------------------------------------------------------------------------------------------

120 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.000322

-----------------------------------------------------------------------------------------------

122 ТЕРр67-4-1         Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.010000

приборов: выключатели, розетки

-----------------------------------------------------------------------------------------------

123 ЕР67-4-5           Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.030000

приборов: светильники для

люминесцентных ламп

-----------------------------------------------------------------------------------------------

124 ТЕР11-01011-01     Устройство стяжек: цементных     100 м2                      0.150000

толщиной 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

125 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.306000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

126 ТЕРр57-11-5        Устройство оснований под         100 м2                      0.150000

покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

127 101-0699           Плиты древесностружечные         100 м2                      0.153000

многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

128 ТЕР11-01036-03     Устройство покрытий из           100 м2                      0.150000

линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

-----------------------------------------------------------------------------------------------

129 101-0550           Линолеум поливинилхлоридный      кв.м                       15.300000

трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

130 ТЕРм8-03594-2      Светильник отдельно              100 шт.                     0.020000

устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

131 546-3229-33        Светильник потолочный            шт                          2.000000

типа:лпо68-2х40 ухл4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

132 ЕМ8-03591-8        Розетка                          100 шт.                     0.010000

штепсельная:неутопленного типа

при открытой проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

133 549-3019-33        Розетка штепсельная открытой     шт.                         1.000000

установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

-----------------------------------------------------------------------------------------------

135 ЕМ8-03591-1        Выключатель: одноклавишный       100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

136 549-3122-33        Выключатель одноклавишный        шт                          1.000000

открытой установки 0-1-6/220

-----------------------------------------------------------------------------------------------

137 ЕМ8-02412-2        Провод первый одножильный или    100 м                       0.195000

многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до: 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------

138 507-3396-33        Провода на напряжение до 250 в   1000 м                      0.019890

с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

139 ЕМ8-02396-5        Короб по стенам и потолкам,      100 м                       0.190000

длина, м:2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

140 512-3096-33        Кабель-канал пластиковый для     м                          19.000000

прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

141 ГЭСН10-01034-8     Установка в жилых и              100 м2                      0.036000

общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

-----------------------------------------------------------------------------------------------

142 ЭС10-01035-3       Установка подоконных досок из    100 м.п.                    0.009000

ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

143 ТЕР10-01035-3      Установка водоотливов из         100м2 пр                    0.036000

оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

144 ТЕРр65-1-1         Разборка трубопроводов из        100 м                       0.120000

водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

145 ЕР65-4-1           Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.010000

умывальников и раковин

-----------------------------------------------------------------------------------------------

146 ЕР65-4-2           Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.020000

унитазов и писсуаров

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 КАБИНЕТ № 20-23 (устройство туал

туалета)

147 ТЕРр56-1-1         Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.                     0.010000

каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

148 ЕР56-2-2           Снятие оконных переплетов:       100 м2                      0.036000

остекленных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

149 ЕР56-3-2           Снятие подоконных досок:         100 м2                      0.009000

деревянных в зданиях каменных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

150 ЕР56-9-1           Демонтаж дверных коробок в       100 шт.                     0.040000

каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

151 ЕР56-10-1          Снятие дверных полотен           100 м2                      0.062000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

152 ТЕРр53-14-1        Заделка трещин в кирпичных       10 м                        0.320000

стенах: цементным раствором

-----------------------------------------------------------------------------------------------

153 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.006400

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

154 ЕР53-21-15         Устройство промазки и расшивка   100 м                       0.059000

швов панелей перекрытий

раствором снизу

-----------------------------------------------------------------------------------------------

155 ТЕРр63-7-5         Разборка облицовки стен из плит  100 м2                      0.430000

и плиток: керамических

глазурованных плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

156 ТЕРр53-2-1         Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3                       0.020000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

157 ТЕР10-01039-1      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.027300

внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

158 203-0205           Блоки дверные двупольные с       кв.м                        2.730000

полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

159 101-0890           Скобяные изделия для блоков      комплект                    1.000000

входных дверей в помещение

двупольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

161 ТЕРр57-2-3         Разборка покрытий полов: из      100 м2                      0.162000

керамических плиток

-----------------------------------------------------------------------------------------------

162 ТЕР11-01011-01     Устройство стяжек: цементных     100 м2                      0.162000

толщиной 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

163 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.330480

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

164 ЕС11-01027-02      Устройство покрытий на           100 м2                      0.162000

цементном растворе из плиток:

керамических для полов

многоцветных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

165 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.210600

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

166 ТЕРр62-39-1        Промывка поверхности окрашенной  100 м2                      0.690000

масляными красками: расчистка

стен и потолков от набела

-----------------------------------------------------------------------------------------------

167 ТЕР15-04027-5      Шпатлевка по штукатурке и        100 м2                      0.530000

сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

168 ЕС15-04001-14      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.530000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

169 ЕС15-04027-6       Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2                      0.162000

сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

170 ЕС15-04001-12      Покрытие поверхностей            100 м2                      0.162000

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

171 ЕС15-04005-6       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.162000

водоэмульсионными составами

улучшенная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

172 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                          0.011178

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

173 ТЕР8-02002-5       Кладка перегородок из кирпича    100 м2                      0.092400

неармированных: толщиной в 1/2

кирпича при высоте этажа до 4 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

174 404-0162           Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.                    0.465696

одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

175 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.212520

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

176 ТЕРм8-03593-6      Светильник потолочный или        100 шт.                     0.020000

настенный:с креплением винтами

для помещений с нормальными

условиями среды одноламповый

-----------------------------------------------------------------------------------------------

177 503-9041-3         Светильник с лампами             шт.                         2.000000

накаливания для общественных

помещений, потолочный с

рассеивателем из силикатного

стекла шаровой формы, тип: нпо

20х100/р2,0-02 ухл4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

178 ТЕРр65-22-5        Прочистка и промывка             100 шт.                     0.030000

отопительных приборов:

радиаторов весом до 80 кг вне

здания

-----------------------------------------------------------------------------------------------

179 ЕР65-14-3          Разборка трубопроводов из        100 м                       0.110000

водогазопроводных труб в

зданиях и сооружениях: на

сварке диаметром до 50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

180 ТЕР16-02001-3      Прокладка трубопроводов          100 м                       0.110000

отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб диаметром:

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

181 300-0883           Узлы укрупненные монтажные       м                          11.000000

(трубопроводы) из стальных

водо-газопроводных

неоцинкованных труб с гильзами

для систем отопления, диаметром

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

182 300-4028-33        Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.                         1.000000

25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

183 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          9.500000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

184 ТЕР15-04030-4      Масляная окраска металлических  	100 м2                     0.097600

поверхностей: решеток,

переплетов, труб диаметром

менее 50 мм и т.п., количество

окрасок 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

185 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.002401

-----------------------------------------------------------------------------------------------

186 ТЕРр67-4-1         Демонтаж осветительных           100 шт.                     0.020000

приборов: выключатели, розетки

-----------------------------------------------------------------------------------------------

187 ТЕРм8-03591-1      Выключатель: одноклавишный       100 шт.                     0.010000

неутопленного типа при открытой

проводке

-----------------------------------------------------------------------------------------------

188 549-3122-33        Выключатель одноклавишный        шт                          1.000000

открытой установки 0-1-6/220

-----------------------------------------------------------------------------------------------

189 ЕМ8-02412-2        Провод первый одножильный или    100 м                       0.210000

многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до: 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------

190 507-3396-33        Провода на напряжение до 250 в   1000 м                      0.022000

с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

191 ЕМ8-02396-5        Короб по стенам и потолкам,      100 м                       0.210000

длина, м: 2

---------------------------------------------------------------------------------------------

192 512-3096-33        Кабель-канал пластиковый для     м                          21.000000

прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

193 ГЭСН10-01034-8     Установка в жилых и              100 м2                      0.036000

общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

-----------------------------------------------------------------------------------------------

194 ЭС10-01035-3       Установка подоконных досок из    100 м.п.                    0.009000

ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

195 ТЕР10-01035-3      Установка водоотливов из         100м2 пр                    0.036000

оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

196 ТЕРр65-4-2         Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.020000

унитазов и писсуаров

-----------------------------------------------------------------------------------------------

197 ЕР65-4-1           Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.                     0.010000

умывальников и раковин

-----------------------------------------------------------------------------------------------

198 ТЕР10-04011-1      Устройство перегородок высотой   100 м2                      0.061600

до 3 м в общественных зданиях с

двухсторонней обшивкой

гипсокартонными листами или

гипсоволокнистыми плитами: в

один слой без изоляции (размер

перегородки 1.54х2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

199 101-0742-          Листы гипсокартонные для         м2                         12.936000

перегородок толщиной 14 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

201 ТЕР15-01019-5      Гладкая облицовка стен,          100 м2                      0.809000

столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) без установки плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей: по кирпичу и

бетону

-----------------------------------------------------------------------------------------------

202 101-0258           Плитки керамические              кв.м                       80.900000

глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала цветные (однотонные)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

203 101-1852-          Клей для облицовочных работ      т                           0.303375

водостойкий  плюс  (сухая смесь)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

204 402-0231-          Смесь сухая разных цветов для    т                           0.040450

заделки швов водостойкая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

205 ТЕРр57-3-2         Разборка плинтусов: цементных и  100 м                       0.160000

из керамической плитки

-----------------------------------------------------------------------------------------------

206 ТЕР11-01040-01     Устройство плинтусов             100 м                       0.160000

поливинилхлоридных: на клее кн-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

207 ТЕР15-01050-4      Облицовка оконных и дверных      100 м2                      0.118400

откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

-----------------------------------------------------------------------------------------------

208 101-4026-33        Панели пхв 260х0,25              м2                         12.432000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

209 101-1852           Клей для облицовочных работ      т                           0.003552

водостойкий  плюс  (сухая смесь)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

210 101-1823           Грунтовки масляные, готовые к    т                           0.001054

применению

-----------------------------------------------------------------------------------------------

211 ТЕР17-01003-01     Установка унитазов: с бачком     10 компл                    0.200000

непосредственно присоединенным

-----------------------------------------------------------------------------------------------

212 300-1521-          Унитаз-компакт "комфорт"         комплект                    2.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

213 101-2204-          Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.                       0.800000

8х40 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

214 101-2221-33        Скобы скрепляющие и для подвеса  кг                          4.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

215 ЕС17-01005-01      Установка моек: на одно          10 компл                    0.100000

отделение

-----------------------------------------------------------------------------------------------

216 300-0491-          Мойки из нержавеющей стали на    шт                          1.000000

одно отделение с одной круглой

или прямоугольной чашей, со

сливной доской, с креплениями

мнд, мндк размером 800х600х222

мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

217 101-2204           Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.                       0.400000

8х40 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

218 402-0004           Раствор готовый кладочный        м3                          0.001000

цементный, марка 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

219 ЕС17-01001-13      Установка умывальников           10 компл                    0.100000

одиночных: с подводкой холодной

воды

-----------------------------------------------------------------------------------------------

220 300-0825-          Умывальники полуфарфоровые и     комплект                    1.000000

фарфоровые с кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском: овальные со скрытыми

установочными поверхностями без

спинки размером 550х480х150 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

221 101-2204           Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.                       0.400000

8х40 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

222 ЕС17-01001-20      Установка душевых кабин: со      10 компл                    0.100000

стальными поддонами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

223 300-1532-          Кабина душевая 800х800х1975 мм   комплект                    1.000000

со стальным поддоном

-----------------------------------------------------------------------------------------------

224 ТЕР10-01039-3      Установка блоков в наружных и    100 м2                      0.014000

внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

225 203-0272-          Полотна глухие высотой 2000 мм   м2                          1.400000

пг 20-6 (дг21-7; дг 21-13),

пл.1.2 м2; пг 20-7 (дг 21-8),

пл.1.4 м2; пг 20-8 (дг 21-9),

пл.1.6 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

226 101-0889-          Скобяные изделия для блоков      комплект                    2.000000

входных дверей в помещение

однопольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

227 ТЕРр65-9-11        Замена внутренних трубопроводов  100 м                       0.090000

водоснабжения из стальных труб

на многослойные

металл-полимерные трубы

диаметром до: 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

228 300-1456           Трубы металлополимерные          м                           8.622000

многослойные для холодного

водоснабжения, давлением 1 мпа

(10 кгс/см2), для температуры

до 30 град. с, диаметром 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

229 103-1142-33        Фасонные части к                 шт                          2.000000

металлопластиковым трубам:

тройник с внутренней резьбой

20х1/2"х20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

230 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          5.580000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

231 ТЕР16-05001-1      Установка вентилей, задвижек,    1 шт                        4.000000

затворов, клапанов обратных,

кранов проходных на

трубопроводах из стальных труб

диаметром: до 25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

232 300-4027-33        Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.                         4.000000

20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

233 103-1150-33        Фасонные части к                 шт                          2.000000

металлопластиковым трубам:

угольник с наружной резьбой

20х3/4"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

234 ЕС16-04001-1       Прокладка трубопроводов          100 м                       0.040000

канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром:  50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

235 300-9660-1         Трубопроводы канализации из      м                           3.992000

полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами, диаметром

50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

237 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          2.300000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

238 ЕС16-04001-2       Прокладка трубопроводов          100 м                       0.090000

канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром:  100 мм

санитарно-технических работ,

диаметром 16 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

239 300-9661-1         Трубопроводы канализации из      м                           8.982000

полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами диаметром

100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

241 300-1224           Крепления для трубопроводов:     кг                          5.580000

кронштейны, планки, хомуты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

242 ТЕР15-04001-14     Покрытие поверхностей            100 м2                      0.088200

грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

(устройство новой перегородки

из гипсокартона)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

243 ЕС15-04005-5       Окраска поливинилацетатными      100 м2                      0.088200

водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

-----------------------------------------------------------------------------------------------

244 101-4450-33        Краска виниловая                 кг                          5.560000

акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

-----------------------------------------------------------------------------------------------

245 ЕС15-04025-4       Улучшенная окраска масляными     100 м2                      0.210000

составами по дереву: заполнений

проемов дверных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

246 113-0215           Эмаль эп-574 белая               т                           0.005195

-----------------------------------------------------------------------------------------------

247 Е311-146-1         Погрузка мусор строительный с    т                          19.300000

погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

248 EC310-3035-1       Перевозка до 35км                т                          19.300000

автомобилем-самосвалом

грузоподъемностью 13т, класс

груза: 1

310-3035-1 Перевозка до 35 км               т             1.150000     22.195000

автомобилями-самосвалами

грузоподъем.13 т, кл.груза:1

-----------------------------------------------------------------------------------------------

МУЗ "Курловская районная больница" г.Курлово, Гусь-Хрустальный район Владимирской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная ресурсная смета)

на капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинет № 37-42 по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная

больница г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

МУЗ «Курловская районная больница « г.Курлово, Гусь-Хрустальный район Владимирской области _______

Основание: дефектная ведомость______________________________________

Сметная стоимость     343.922 тыс.руб.______________________________

Средства на оплату труда      75.637 тыс.руб._______________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010г.

______________________________________________________________________________________________________________________

|               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

№    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

| и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

| ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

|               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

|               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

|               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 КАБИНЕТ № 37 (по плану БТИ )

1 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.010000   1494.99        15  13600.00       136

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.480395                         86.60    128.20

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024725                        103.13      2.55

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008050                        153.95      1.24

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.016675                        417.86      6.97

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.033235                          4.05      0.13

999-9900   Строительный мусор               т             0.106600

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     10                 107

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      7                  81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.088200    446.13        39   4682.54       413

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.676937                         85.00    397.54

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.094330                        106.54     10.05

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.094330                        153.95     14.52

999-9900   Строительный мусор               т             0.301644

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     30                 335

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     23                 253

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.011000    874.82        10   9272.73       102

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.201371                         85.00    102.12

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.038500

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      8                  84

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      6                  63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.020000   2393.93        48  19500.00       390

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.123900                         85.00    350.53

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.091310                        101.30      9.25

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.091310                        417.86     38.15

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.182390                          4.05      0.74

999-9900   Строительный мусор               т             0.210000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     27                 295

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     20                 223

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.023940    330.86         8   3508.77        84

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.998825                         84.17     84.07

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.028249

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      7                  69

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      5                  52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ТЕРр56-11-1     Снятие наличников                100 м         0.097000     38.40         4    412.37        40

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.469626                         84.17     39.53

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.038800

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      3                  33

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      2                  25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.088200    718.51        63   7528.34       664

(=109)        керамических плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.086914                         90.56    641.79

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.146059                        106.53     15.56

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.146059                        153.95     22.49

999-9900   Строительный мусор               т             0.458640

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     50                 526

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     42                 447

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.171000    985.60       169   7994.15      1367

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.611095                         83.41   1218.71

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.391334                        102.19     39.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.068828                        153.95     10.60

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.322506                        417.86    134.76

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.645012                          4.05      2.61

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                     92                 969

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     60                 630

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 ТЕРр57-3-2      Разборка плинтусов: цементных и  100 м         0.092000    128.09        12   1358.70       125

(=109)        из керамической плитки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.510824                         82.57    124.75

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.057040

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     10                 100

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                      8                  85

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          0.700000     28.20        20    298.57       209

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.181550                         95.13    207.53

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.070000                         11.09      0.78

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     17                 179

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     14                 146

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.014000    438.74         6   3431.77        48

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 ТЕРр53-20-4     Заделка дверного проема          100 м3        0.010000  24407.79       244 158500.00      1585

(=105)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.705000                         88.96    685.44

1.1   Средний разряд работы 2.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.448500                        135.90     60.95

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.448500                        502.03    225.16

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

402-9078   Раствор цементно-известковый     м3            0.236000                       2856.84    674.21

м50

411-1002   Вода                             м3            0.044000                         11.09      0.49

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     59                 642

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     48                 522

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 404-0162        Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.      0.400000    550.35       220   5722.49      2289

(=105)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек: цементных     100 м2        0.088200    466.00        41   4727.89       417

(= 20)        толщиной 20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.610367                         84.17    388.05

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.161076                        106.47     17.15

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        1.150363                          1.36      1.56

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.161076                        153.95     24.80

411-0001   Вода                             м3            0.308700                         11.09      3.42

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     43                 450

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     25                 259

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.179928    438.74        79   3431.77       617

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек: цементных на  100 м2        0.353000     12.95         5    107.65        38

(= 20)        каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать

к норме 11-01-011-01 К=4

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.233510                         84.17     19.65

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.106599                        106.47     11.35

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        1.177664                          1.36      1.60

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.106599                        153.95     16.41

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                      3                  34

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                      2                  20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.180030    438.74        79   3431.77       618

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ТЕРр57-11-5     Устройство оснований под         100 м2        0.088200   1547.47       136   6507.94       574

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.671866                         88.20    412.06

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018257                         59.16      1.08

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.010143                        153.95      1.56

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008114                        448.56      3.64

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           11.730600                         13.40    157.19

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     31                 330

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     27                 281

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 101-0699        Плиты древесностружечные         100 м2        0.089964   3788.20       341   8526.32       767

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.088200    250.69        22   2392.29       211

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.007044                         88.20    177.02

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.104002                         44.13      4.59

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.060879                        448.56     27.31

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.043123                        153.95      6.64

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     19                 202

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     11                 116

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м          8.996400     88.40       795    366.03      3293

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 ГЭСН10-01034-8  Установка в жилых и              100 м2        0.036600                     349672.13     12798

(= 19)        общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.220000                         92.84    670.30

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.220000                         16.82      3.70

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.187892                        448.56     84.28

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.034736                        153.95      5.35

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        1.071037                          5.13      5.49

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.695253                          4.79      3.33

строительно-монтажные

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           2.598600                        142.99    371.57

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2660-33   Лента бутиловая                  100 м2        9.259800                         21.94    203.16

101-2661-33   Лента бутиловая диффузионная     100 м2        2.159400                         24.94     53.86

101-2662-33   Лента бутиловая ПСУЛ             100 м2        5.819400                         25.37    147.64

203-7096-33   Оконные блоки трехстворные  с    100 м2        3.660000                       3036.69  11114.29

форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       29.280000                          2.28     66.76

101-4173   Дюбели монтажные 10х130  мм      10 шт.        1.507920                         48.50     73.13

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                        714

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                        364

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 ГЭСН10-01035-3  Установка подоконных досок из    100 м.п.      0.021960                      92030.97      2021

(= 19)        ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.620000                         90.56     56.15

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         24.00      0.24

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009474                        448.56      4.25

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002210                        153.95      0.34

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             2.239920                        729.96   1635.05

профиля ПВХ  шириной 600мм

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       17.568000                          2.28     40.06

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           1.991772                        142.99    284.80

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                         59

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                         30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.036600   4316.52       158   9754.10       357

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.407227                         97.41     39.67

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008947                         50.30      0.45

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004737                        448.56      2.12

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004210                        153.95      0.65

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.041052                          4.79      0.20

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.164700                          1.33      0.22

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             1.976400                        144.88    286.34

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.086376                        142.99     12.35

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000029                      66064.03      1.92

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.051240                        262.43     13.45

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      4                  42

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      2                  22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.029600   2079.27        62  21790.54       645

(= 32)        откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.519098                         97.41    635.03

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024688                         14.58      0.36

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003405                        153.95      0.52

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.011067                          3.83      0.04

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.021282                        448.56      9.55

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.005920                         24.83      0.15

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     57                 603

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     28                 298

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2            3.108000    170.92       531    314.97       979

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 101-3039-33     Клей  экспресс "ОSСАR РRЕМIUМ"   кг            0.888000     70.26        62    295.54       262

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 101-1823        Грунтовки масляные, готовые к    т             0.000263  25456.00         7  47885.57        13

(= 32)        применению

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.018000   4574.00        82  28944.44       521

(= 19)        внутренних дверных проемах:  в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.483324                         97.41    241.90

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.345293                        115.61     39.92

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.250816                        502.03    125.92

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.051509                        448.56     23.10

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.046332                         96.72      4.48

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.042967                        521.38     22.40

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001440                       3595.74      5.18

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            1.602000                         15.55     24.91

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.001890                       3805.79      7.19

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000425                       7597.28      3.23

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000074                      43771.19      3.24

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000038                      43771.19      1.66

101-9185   Ерши металлические               кг            0.675000                         10.14      6.84

101-0219   Гипс                             т             0.000288                       4038.26      1.16

101-1705   Пакля пропитанная                кг            1.944000                         25.57     49.71

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     29                 299

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     15                 152

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 203-0199        Блоки дверные однопольные с      кв.м          1.800000    216.27       389   1379.24      2483

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 101-0889        Скобяные изделия для блоков      комплект      1.000000     93.54        94    193.26       193

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.043200   1277.24        55  12314.81       532

(= 29)        составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.299853                         96.27    510.22

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006212                         11.27      0.07

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.005591                        448.56      2.51

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000621                        153.95      0.10

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.001771                       8374.42     14.83

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000108                      36308.73      3.92

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000104                        204.45      0.02

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000036                        101.79      0.00

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.013392                         24.83      0.33

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     46                 485

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     23                 240

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.001069  71094.40        76 109012.14       117

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 ТЕР15-02016-3   Оштукатуривание поверхностей     100 м2        0.050000   2463.87       123  17520.00       876

(= 30)        цементно-известковым или

цементным раствором по камню и

бетону:  улучшенное стен (после

заделки дверных проемов)

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.678316                         99.69    566.07

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.452251                        101.96     46.11

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.060396                        153.95      9.30

111500   Растворонасосы 1 м3/ч            маш.-ч        0.391855                        122.98     48.19

402-0083   Раствор готовый отделочный       м3            0.093500                       2550.69    238.49

тяжелый, цементно-известковый

1:1:6

101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2            0.277000                         45.42     12.58

ячейками N 05 без покрытия

101-0219   Гипс                             т             0.000300                       4038.26      1.21

101-0179   Гвозди строительные с плоской    т             0.000006                      43771.19      0.26

головкой 1.6х50 мм

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     55                 581

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     27                 288

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 ТЕР46-02009-2   Отбивка штукатурки с             100 м2        0.030000    204.70         6   2166.67        65

(= 79)        поверхностей: стен и потолков

кирпичных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.787290                         82.57     65.01

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                      6                  64

Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                      4                  39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 ТЕРр61-2-1      Ремонт штукатурки внутренних     100 м2        0.171000   2083.00       356  22070.18      3774

(=113)        стен по камню известковым

раствором площадью отдельных

мест: до 1 м2 толщиной слоя до

20 мм (по периметру кабинета

после снятия облицовочной

плитки )

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      39.933716                         93.98   3752.97

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.131756                        106.48     14.03

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.131756                        153.95     20.28

411-1002   Вода                             м3            0.059850                         11.09      0.66

999-9900   Строительный мусор               т             0.577980

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    280                2976

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    178                1884

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 402-0051        Раствор декоративный             м3            0.376200    399.91       150   3245.12      1221

(=113)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 ТЕР15-02016-3   Оштукатуривание поверхностей     100 м2        0.030000   2463.87        74  17533.33       526

(= 30)        цементно-известковым или

цементным раствором по камню и

бетону:  улучшенное стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.406990                         99.69    339.64

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.271351                        101.97     27.67

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.036238                        153.95      5.58

111500   Растворонасосы 1 м3/ч            маш.-ч        0.235113                        122.98     28.91

402-0083   Раствор готовый отделочный       м3            0.056100                       2550.69    143.09

тяжелый, цементно-известковый

1:1:6

101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2            0.166200                         45.42      7.55

ячейками N 05 без покрытия

101-0219   Гипс                             т             0.000180                       4038.26      0.73

101-0179   Гвозди строительные с плоской    т             0.000004                      43771.19      0.18

головкой 1.6х50 мм

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     33                 350

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     16                 173

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 ТЕР15-01053-2   Устройство подвесных потолков:   100 м2        0.088200  12799.30      1129  34126.98      3010

(= 32)        растровых с использованием

подвеса с зажимом и тягой

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.972250                         99.69   1193.51

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.098929                         49.13      4.86

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.053269                        448.56     23.89

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.045659                        153.95      7.03

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.306932                          3.82      1.17

101-4016-33   Дюбели для крепления             10 шт.        0.190512                          3.61      0.69

металлических профилей 6х40 мм

101-4017-33   Дюбели для крепления подвесов    10 шт.        0.714420                          3.61      2.58

потолка 6х40 мм

101-3436-33   Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG м2            8.996400                        143.54   1291.34

201-4062-33   Профили угловые пу 19х24 мм      м             9.878400                          9.48     93.65

белые

201-4065-33   Т-профили основные 24х38 мм      м             8.379000                         11.68     97.87

белые

201-4131-33   Т-профили 24х28 мм белые         м             8.379000                         15.04    126.02

201-4152-33   Т-профили 24х38 мм белые         м            16.758000                          6.96    116.64

201-4087-33   Подвесы с зажимом и тягой        шт            7.056000                          7.87     55.53

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    107                1139

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     53                 564

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 ТЕРм8-03594-11  Светильник в подвесных           100 шт.       0.020000  11980.83       240  61900.00      1238

(= 85)        потолках, устанавливаемый на

подвесках, количество ламп в

светильнике до: 4

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.559000                        105.02    898.87

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.084400                          2.73      5.69

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.041850                        568.31     23.78

грузоподъемностью до 8 т

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.041850                        598.46     25.05

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.000700

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.048060                         32.06      1.54

дуговой (постоянного тока)

331002   Станки сверлильные               маш.-ч        0.029430                          6.57      0.19

101-1616   Сталь углеродистая               т             0.011200                      16375.95    183.41

обыкновенного качества, марка

стали вст3пс5-1, круглая

диаметром 10 мм

500-9089   Профили монтажные                шт            2.400000                         11.16     26.78

перфорированные

101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.208000                         49.54     10.30

шайбами

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.042000                         39.51      1.66

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         0.306000                         47.28     14.47

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         0.306000                         12.97      3.97

405-0011   Смеси сухие                      т             0.000100                       3843.63      0.38

известково-карбонатные

штукатурные ту 480-1-22-77 (т)

101-9852   Краска                           кг            0.060000                        134.00      8.04

500-9623   Лента к226                       100 м         0.002000                        236.72      0.47

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.001060                         28.30      0.03

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.008400                        188.85      1.59

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

507-0001   Провода неизолированные для      т             0.000060                     522985.96     31.38

воздушных линий электропередачи

медные марки м, сечением 4 мм2

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    5.65

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    104                 860

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     71                 588

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 546-3268-33     Светильник, встраиваемй в        шт            2.000000    362.86       726    586.10      1172

(= 85)        подвесной потолок

фирмы:тесhnоlux 595х595 4х18

без отражателя

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 ТЕРм8-02405-1   Провод по установленным          100 м         0.110000   1861.55       205   8145.45       896

(= 85)        стальным конструкциям и

панелям, сечение, мм2, до:16

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.687550                         99.69    566.99

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.074250                         67.88      5.04

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.037125                        598.46     22.22

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.037125                        568.31     21.10

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.907335                          3.82      3.47

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.917730                         32.06     29.42

дуговой (постоянного тока)

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.242000                        170.25     41.20

проводов

500-9204   Прессшпан листовой, марки а      кг            0.060500                         93.79      5.67

101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.000064                      31650.68      2.03

длиной 50 мм

500-9452   Скобы к-142                      шт           24.200000                          7.52    181.98

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.011000                        237.94      2.62

101-9852   Краска                           кг            0.011000                        134.00      1.47

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.330000                         39.51     13.04

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    4.96

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     51                 543

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     35                 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 507-3396-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.012000   4944.16        59  22743.14       273

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.090000   1859.67       167   8233.33       741

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.568400                         99.69    455.42

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.713150                         12.33     21.13

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.155520                        598.46     93.07

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.155520                        568.31     88.38

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.397250

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.300105                         32.06      9.62

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         1.125000                         47.28     53.19

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         1.125000                         12.97     14.59

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.615600                         39.51     24.32

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.036000                         32.65      1.18

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.87

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     58                 452

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     40                 309

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м             9.000000     17.86       161     19.66       177

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 ТЕРм8-02399-1   Провод в коробе сечением, мм2,   100 м         0.090000    178.44        16    611.11        55

(= 85)        до:6

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.427680                         99.69     42.64

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.191970                          0.89      0.17

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001215                        598.46      0.73

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.001215                        568.31      0.69

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        0.189540

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.004500                        236.72      1.07

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.001800                         28.30      0.05

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.004500                        237.94      1.07

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.023400                        170.25      3.98

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.004500                        134.00      0.60

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.009000                        167.93      1.51

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.014400                        188.85      2.72

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.22

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  41

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      4                  28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 507-3396-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.009200   4944.16        45  22743.14       209

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 ТЕРм8-03591-1   Выключатель: одноклавишный       100 шт.       0.010000    949.39         9   6100.00        61

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.533250                        105.02     56.00

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000810                         74.07      0.06

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000405                        598.46      0.24

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000405                        568.31      0.23

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      5                  53

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт            1.000000     18.98        19     33.55        34

(= 85)        открытой установки а16-046 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 ТЕРм8-03591-8   Розетка штепсельная:             100 шт.       0.010000   1001.99        10   6600.00        66

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.583200                        105.02     61.25

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001080                         64.81      0.07

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000540                        598.46      0.32

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000540                        568.31      0.31

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  58

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      4                  40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 549-3031-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           1.000000     11.16        11     18.12        18

(= 85)        установки, двухместная, с

третим заземляющим контактом

ра10-382

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 ТЕРр55-7-1      Заделка щелей в верхней части    100 м         0.060000    620.74        37   6000.00       360

(=107)        перегородок

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.318400                         96.27    223.19

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008280                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008280                        448.56      3.71

грузоподъемностью до 5 т

101-0219   Гипс                             т             0.000600                       4038.26      2.42

101-1705   Пакля пропитанная                кг            5.088000                         25.57    130.10

411-1002   Вода                             м3            0.000600                         11.09      0.01

Накладные расходы - 0.8900       РУБ                                     19                 198

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     14                 145

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.006600    589.91         4   3587.72        24

(=107)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 ТЕРр52-7-3      Подводка под существующие        м3            1.020000   1152.46      1176   5754.90      5870

(=104)        кирпичные стены фундаментов:

кирпичных

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.      40.414950                         90.56   3659.98

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        5.191290                        101.00    524.33

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.013770                        448.56      6.18

грузоподъемностью до 5 т

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        5.177520                        417.86   2163.48

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        9.955710                          4.05     40.32

Накладные расходы - 0.9300       РУБ                                    372                3891

Сметная прибыль   - 0.7500       РУБ                                    300                3138

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 404-0004        Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.      0.400000   1024.54       410   4908.28      1963

(=104)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.280000    438.74       123   3431.77       961

(=104)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57 408-0024        Щебень из природного камня для   м3            0.050000     60.27         3    639.37        32

(=104)        строительных работ марка 400,

фракция 40-70 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.123400     60.63         7    591.57        73

(=114)        масляными красками: стен  (до

облицовочной плитки)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.848622                         84.17     71.43

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.197440                          8.11      1.60

101-1757   Ветошь                           кг            0.012340                         24.83      0.31

411-1002   Вода                             м3            0.008638                         11.09      0.10

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      6                  57

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      4                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.316000    652.47       206   1284.81       406

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.738345                        101.97    279.23

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009088                         52.82      0.48

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004544                        153.95      0.70

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004544                        448.56      2.04

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.031600                         24.83      0.78

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            4.108000                         29.97    123.12

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     25                 265

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     12                 131

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2        0.316000    237.89        75   1867.09       590

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.012635                        100.83    505.42

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018176                         26.41      0.48

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.013632                        448.56      6.11

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004544                        153.95      0.70

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.009164                       8374.42     76.74

101-1757   Ветошь                           кг            0.047400                         24.83      1.18

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000139                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     46                 480

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     23                 237

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.316000    741.62       234   5981.01      1890

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по штукатурке стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.935117                         95.13   1706.17

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.077249                         12.56      0.97

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.068161                        448.56     30.57

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.009088                        153.95      1.40

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.016116                       9304.92    149.96

101-1757   Ветошь                           кг            0.097960                         24.83      2.43

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000265                        101.79      0.03

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    153                1622

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     76                 802

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           19.908000     24.90       496     81.17      1616

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.070000    372.19        26   3657.14       256

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.790130                         88.20    246.09

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008050                        106.83      0.86

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.265650                          2.92      0.78

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008050                        153.95      1.24

101-0324   Кислород технический             м3            0.191800                         28.32      5.43

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.030100                         96.91      2.92

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.015400

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     17                 183

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     12                 124

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64 ТЕРр65-22-6     Прочистка и промывка             100 шт.       0.010000   6361.30        64  62100.00       621

(=118)        отопительных приборов:

радиаторов весом до 160 кг вне

здания

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.435400                         91.70    590.13

1.1   Средний разряд работы 3.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.115000                        106.52     12.25

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.115000                        153.95     17.70

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000120                      36100.84      4.33

ма-0115: мумия, сурик железный

101-1669   Очес льняной                     кг            0.050000                        119.49      5.97

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000050                      35220.34      1.76

411-1002   Вода                             м3            0.081000                         11.09      0.90

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     59                 620

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     34                 361

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65 ТЕР16-02001-3   Прокладка трубопроводов          100 м         0.070000    511.99        36   4857.14       340

(= 35)        отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб диаметром:

25 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.053352                        101.97    311.35

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050330                         40.73      2.05

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.007046                        521.38      3.67

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.008053                        502.03      4.04

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.035231                        448.56     15.80

грузоподъемностью до 5 т

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.115759                          2.92      0.34

резки

101-1669   Очес льняной                     кг            0.004200                        119.49      0.50

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000031                      36100.84      1.12

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000037                      35220.34      1.30

411-0001   Вода                             м3            0.048300                         11.09      0.54

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000175                         11.74      0.00

хлорная марки а

101-0807   Проволока сварочная              т             0.000012                      34579.24      0.41

легированная диаметром 4 мм

101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000009                      88907.73      0.80

технический марки а

101-0324   Кислород технический             м3            0.019670                         28.32      0.56

газообразный

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     35                 360

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     21                 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 300-0883        Узлы укрупненные монтажные       м             7.000000     35.25       247     93.95       658

(= 35)        (трубопроводы) из стальных

водо-газопроводных

неоцинкованных труб с гильзами

для систем отопления, диаметром

25 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 300-4028-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           1.000000     91.05        91    178.78       179

(= 35)        25 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            4.300000      7.87        34     45.79       197

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 ТЕРр62-33-1     Окраска масляными составами      100 м2        0.035880    565.92        20   5490.52       197

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 1 раз

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.063925                         92.84    191.61

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000413                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000413                        448.56      0.19

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000144                      35220.34      5.07

101-1757   Ветошь                           кг            0.003588                         24.83      0.09

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     14                 154

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      9                  96

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000556  71094.40        40 109012.14        61

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 ТЕР15-04030-4   Масляная окраска металлических   	100 м2       0.011000    878.30        10   9000.00        99

(= 29)        поверхностей: решеток,

переплетов, труб диаметром

менее 50 мм и т.п., количество

окрасок 2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.034136                         93.98     97.19

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000633                         31.60      0.02

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000475                        448.56      0.21

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000158                        153.95      0.02

101-1825   Олифа натуральная                кг            0.029700                         48.12      1.43

101-1757   Ветошь                           кг            0.003300                         24.83      0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      9                  92

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      4                  46

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000271  71094.40        19 109012.14        30

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           65743          23011       3599        248

--------    --------

882          9

2 КАБИНЕТ № 38-39 (по плану БТИ)

73 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.010000   2393.93        24  19400.00       194

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.061950                         85.00    175.27

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045655                        101.19      4.62

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.045655                        417.86     19.08

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.091195                          4.05      0.37

999-9900   Строительный мусор               т             0.105000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     14                 148

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     11                 112

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.031200    330.86        10   3525.64       110

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.301726                         84.17    109.57

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.036816

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      8                  90

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      6                  68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ТЕРр53-2-1      Разборка кладки стен из:         10 м3         0.070000   4651.85       326  27557.14      1929

(=105)        кирпича (перегородка толщ.

120мм)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.099005                         81.27   1389.64

1.1   Средний разряд работы 1.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.235675                        104.87    129.59

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.128800                        521.38     67.15

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        1.106875                        417.86    462.52

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        2.213750                          4.05      8.97

999-9900   Строительный мусор               т             1.442700

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                    124                1307

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                    101                1064

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76 ТЕРр53-20-4     Кладка отдельных участков стен   100 м3        0.008060  24407.79       197 158436.72      1277

(=105)        и заделка дверного проема

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.210230                         88.96    552.46

1.1   Средний разряд работы 2.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.361491                        135.88     49.12

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.361491                        502.03    181.48

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

402-9078   Раствор цементно-известковый     м3            0.190216                       2856.84    543.42

м50

411-1002   Вода                             м3            0.035464                         11.09      0.39

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     48                 517

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     39                 421

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77 404-0161        Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.      0.322400    514.48       166   5708.01      1840

(=105)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          0.300000     28.20         8    296.67        89

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.934950                         95.13     88.94

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.030000                         11.09      0.33

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                      7                  77

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                      6                  62

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.006000    438.74         3   3431.77        21

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80 ТЕР15-02016-3   Оштукатуривание поверхностей     100 м2        0.040000   2463.87        99  17525.00       701

(= 30)        цементно-известковым или

цементным раствором по камню и

бетону: улучшенное стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.542653                         99.69    452.86

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.361801                        101.99     36.90

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.048317                        153.95      7.44

111500   Растворонасосы 1 м3/ч            маш.-ч        0.313484                        122.98     38.55

402-0083   Раствор готовый отделочный       м3            0.074800                       2550.69    190.79

тяжелый, цементно-известковый

1:1:6

101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2            0.221600                         45.42     10.07

ячейками N 05 без покрытия

101-0219   Гипс                             т             0.000240                       4038.26      0.97

101-0179   Гвозди строительные с плоской    т             0.000005                      43771.19      0.22

головкой 1.6х50 мм

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     45                 466

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     22                 230

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81 ГЭСН10-01034-5  Установка в жилых и              100 м2        0.016200                     362469.14      5872

(= 19)        общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема до 2 м2 двухстворчатых

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.020000                         92.84    373.22

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.120000                         36.42      4.37

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.083165                        448.56     37.30

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.041000                        153.95      6.31

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        0.704226                          5.13      3.61

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.457060                          4.79      2.19

строительно-монтажные

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           1.490400                        142.99    213.11

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2660-33   Лента бутиловая                  100 м2        5.621400                         21.94    123.33

101-2661-33   Лента бутиловая диффузионная     100 м2        1.150200                         24.94     28.69

101-2662-33   Лента бутиловая ПСУЛ             100 м2        3.466800                         25.37     87.95

203-7096-33   Оконные блоки трехстворные  с    100 м2        1.620000                       3036.69   4919.44

форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       12.960000                          2.28     29.55

101-4173   Дюбели монтажные 10х130  мм      10 шт.        0.991440                         48.50     48.08

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                        400

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                        204

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82 ГЭСН10-01035-3  Установка подоконных досок из    100 м.п.      0.007700                      92077.92       709

(= 19)        ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.220000                         90.56     19.92

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.08

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003322                        448.56      1.49

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000775                        153.95      0.12

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             0.785400                        729.96    573.31

профиля ПВХ  шириной 600мм

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2        6.160000                          2.28     14.04

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.698390                        142.99     99.86

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                         21

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                         11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83 ТЕР10-01035-2   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.016200   5952.12        96  13888.89       225

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема: до

2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.236616                         97.41     23.05

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006523                         49.06      0.32

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003494                        448.56      1.57

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003028                        153.95      0.47

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.024926                          4.79      0.12

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.113400                          1.33      0.15

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             1.198800                        144.88    173.68

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.062856                        142.99      8.99

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000016                      66064.03      1.06

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.059940                        262.43     15.73

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      2                  24

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      1                  12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.018800   2079.27        39  21755.32       409

(= 32)        откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.140508                         97.41    403.33

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.015680                         14.67      0.23

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002163                        153.95      0.33

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.007029                          3.83      0.03

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.013517                        448.56      6.06

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.003760                         24.83      0.09

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     36                 383

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     18                 189

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2            1.974000    170.92       337    314.97       622

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86 101-3039-33     Клей  экспресс "ОSСАR РRЕМIUМ"   кг            0.564000     70.26        40    295.54       167

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87 101-1823        Грунтовки масляные, готовые к    т             0.000167  25456.00         4  47885.57         8

(= 32)        применению

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88 ТЕР46-03007-3   Пробивка проемов в               1 м3          0.450000    572.80       258   2488.89      1120

(= 79)        конструкциях: из кирпича

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.365250                         95.13    605.53

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.314450                        101.27    133.11

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        2.628900                          4.05     10.65

050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        1.314450                        382.65    502.97

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0

м3/мин

Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                     69                 732

Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                     42                 440

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.018000   4574.00        82  28944.44       521

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.483324                         97.41    241.90

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.345293                        115.61     39.92

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.250816                        502.03    125.92

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.051509                        448.56     23.10

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.046332                         96.72      4.48

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.042967                        521.38     22.40

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001440                       3595.74      5.18

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            1.602000                         15.55     24.91

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.001890                       3805.79      7.19

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000425                       7597.28      3.23

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000074                      43771.19      3.24

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000038                      43771.19      1.66

101-9185   Ерши металлические               кг            0.675000                         10.14      6.84

101-0219   Гипс                             т             0.000288                       4038.26      1.16

101-1705   Пакля пропитанная                кг            1.944000                         25.57     49.71

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     29                 299

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     15                 152

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90 203-0199        Блоки дверные однопольные с      кв.м          1.800000    216.27       389   1379.24      2483

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.043200   1277.24        55  12314.81       532

(= 29)        составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.299853                         96.27    510.22

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006212                         11.27      0.07

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.005591                        448.56      2.51

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000621                        153.95      0.10

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.001771                       8374.42     14.83

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000108                      36308.73      3.92

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000104                        204.45      0.02

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000036                        101.79      0.00

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.013392                         24.83      0.33

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     46                 485

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     23                 240

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.001069  71094.40        76 109012.14       117

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93 101-0889        Скобяные изделия для блоков      комплект      1.000000     93.54        94    193.26       193

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.060600    718.51        44   7524.75       456

(=109)        керамических плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.869240                         90.56    440.96

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.100354                        106.52     10.69

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.100354                        153.95     15.45

999-9900   Строительный мусор               т             0.315120

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     34                 362

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     29                 307

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек: цементных     100 м2        0.060600    466.00        28   4735.97       287

(= 20)        толщиной 20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.167667                         84.17    266.62

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.110671                        106.53     11.79

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        0.790385                          1.36      1.07

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.110671                        153.95     17.04

411-0001   Вода                             м3            0.212100                         11.09      2.35

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     30                 310

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     17                 179

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.123624    438.74        54   3431.77       424

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек: цементных на  100 м2        0.242400     12.95         3    107.26        26

(= 20)        каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать

к норме 11-01-011-01  К=4

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.160348                         84.17     13.50

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.073200                        106.56      7.80

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        0.808685                          1.36      1.10

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.073200                        153.95     11.27

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                      2                  24

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                      1                  14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.123624    438.74        54   3431.77       424

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99 ТЕРр57-11-5     Устройство оснований под         100 м2        0.060600   1547.47        94   6518.15       395

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.209921                         88.20    283.12

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.012544                         58.99      0.74

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006969                        153.95      1.07

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.005575                        448.56      2.50

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            8.059800                         13.40    108.00

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     22                 227

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     18                 193

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 101-0699        Плиты древесностружечные         100 м2        0.061812   3788.20       234   8526.32       527

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.060600    250.69        15   2392.74       145

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.378989                         88.20    121.63

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.071457                         44.22      3.16

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.041829                        448.56     18.76

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.029629                        153.95      4.56

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     13                 139

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                      8                  80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м          6.181200     88.40       546    366.03      2263

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.035000    615.81        22   6342.86       222

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.000023                        108.06    216.12

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000403                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000403                        448.56      0.18

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.001400                       3431.77      4.80

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.000210                       4038.26      0.85

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     17                 186

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     14                 151

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104 ТЕРр62-39-2     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.060600     75.78         5    759.08        46

(=114)        масляными красками: потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.532432                         84.17     44.81

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.096960                          8.11      0.79

101-1757   Ветошь                           кг            0.006060                         24.83      0.15

411-1002   Вода                             м3            0.004242                         11.09      0.05

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      3                  36

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      2                  23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105 ТЕР15-04027-6   Шпатлевка по штукатурке,         100 м2        0.060600    304.33        18   2491.75       151

(= 29)        подготовленным под окраску:

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.322868                        100.83    133.38

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004357                         20.66      0.09

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003486                        448.56      1.56

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000871                        153.95      0.13

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.001939                       8374.42     16.24

101-1757   Ветошь                           кг            0.009090                         24.83      0.23

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000027                        101.79      0.00

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     12                 126

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      6                  63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.060600    672.20        41   1501.65        91

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.649408                        101.97     66.22

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001743                         51.64      0.09

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000871                        153.95      0.13

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000871                        448.56      0.39

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.006060                         24.83      0.15

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            0.787800                         29.97     23.61

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  63

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      3                  31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.060600    374.63        23   3729.37       226

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.292971                         95.13    218.13

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009586                          9.39      0.09

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008714                        448.56      3.91

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000871                        153.95      0.13

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.000333                       9304.92      3.10

101-1757   Ветошь                           кг            0.018786                         24.83      0.47

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000051                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     20                 207

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     10                 102

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108 101-4450-33     Краска виниловая                 кг            4.181000     24.90       104     81.17       339

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109 ТЕРр61-2-7      Ремонт штукатурки внутренних     100 м2        0.031000   2340.29        73  24806.45       769

(=113)        стен по камню и бетону

цементно-известковым раствором,

площадью отдельных мест: до 1

м2 толщиной слоя до 20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.140678                         93.98    765.06

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.023886                        106.34      2.54

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.023886                        153.95      3.68

411-1002   Вода                             м3            0.010850                         11.09      0.12

999-9900   Строительный мусор               т             0.104780

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                     57                 607

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     36                 384

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.068200    589.91        40   3587.72       245

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.104000     60.63         6    596.15        62

(=114)        масляными красками: стен (до

снятия облицовки глазурованной

плитки)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.715208                         84.17     60.20

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.166400                          8.11      1.35

101-1757   Ветошь                           кг            0.010400                         24.83      0.26

411-1002   Вода                             м3            0.007280                         11.09      0.08

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      5                  48

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка по штукатурке ,        100 м2        0.320000    274.45        88   1975.00       632

(= 29)        подготовленным под окраску: стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.323 Кмат = 1.438

Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.076086                        100.83    511.82

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018406                         26.62      0.49

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.013805                        448.56      6.19

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004602                        153.95      0.71

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.013345                       8374.42    111.76

101-1757   Ветошь                           кг            0.069024                         24.83      1.71

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000203                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     46                 486

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     23                 241

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.320000    901.13       288   1456.25       466

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.323 Кмат = 1.438

Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.773008                        101.97    282.76

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009203                         53.24      0.49

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004602                        153.95      0.71

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004602                        448.56      2.06

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.046016                         24.83      1.14

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            5.982080                         29.97    179.28

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     26                 269

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     13                 133

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114 ТЕР15-04005-5   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.320000    334.67       107   3315.63      1061

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.757578                         95.13   1023.37

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050618                          9.68      0.49

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.046016                        448.56     20.64

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004602                        153.95      0.71

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.001600                       9304.92     14.89

101-1757   Ветошь                           кг            0.099200                         24.83      2.46

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000269                        101.79      0.03

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     92                 972

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     46                 481

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           20.160000     24.90       502     81.17      1636

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116 ТЕРм8-03594-2   Светильник отдельно              100 шт.       0.010000  14034.23       140  24800.00       248

(= 85)        устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:

2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.566000                        105.02    164.46

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.642600                          6.57      4.22

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.036180                        495.88     17.94

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        0.572400

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.036180                        568.31     20.56

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт            2.040000                         14.63     29.85

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.028000                         95.61      2.68

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.020400                        579.40     11.82

101-0219   Гипс                             т             0.000032                       4038.26      0.13

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.89

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     22                 160

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     15                 109

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            1.000000    288.05       288    403.53       404

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118 ТЕРм8-03591-8   Розетка штепсельная:             100 шт.       0.010000   1001.99        10   6600.00        66

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.583200                        105.02     61.25

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001080                         64.81      0.07

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000540                        598.46      0.32

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000540                        568.31      0.31

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  58

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      4                  40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

119 549-3019-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           1.000000     13.40        13     21.74        22

(= 85)        установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120 ТЕРм8-03591-1   Выключатель:одноклавишный        100 шт.       0.010000    949.39         9   6100.00        61

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.533250                        105.02     56.00

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000810                         74.07      0.06

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000405                        598.46      0.24

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000405                        568.31      0.23

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      5                  53

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт            1.000000     18.98        19     33.55        34

(= 85)        открытой установки а16-046 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122 ТЕРм8-02399-1   Провод сечением, мм2, до: 6      100 м         0.080000    178.44        14    612.50        49

(= 85)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.380160                         99.69     37.90

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.170640                          0.88      0.15

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001080                        598.46      0.65

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.001080                        568.31      0.61

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        0.168480

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.004000                        236.72      0.95

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.001600                         28.30      0.05

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.004000                        237.94      0.95

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.020800                        170.25      3.54

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.004000                        134.00      0.54

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.008000                        167.93      1.34

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.012800                        188.85      2.42

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.20

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  36

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      4                  25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123 507-3399-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.008160   7354.09        60  33534.65       274

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой ,сечением 3х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.080000   1859.67       149   8250.00       660

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.060800                         99.69    404.82

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.522800                         12.34     18.79

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.138240                        598.46     82.73

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.138240                        568.31     78.56

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.242000

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.266760                         32.06      8.55

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         1.000000                         47.28     47.28

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         1.000000                         12.97     12.97

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.547200                         39.51     21.62

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.032000                         32.65      1.04

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.66

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     51                 403

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     35                 276

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м             8.160000     17.86       146     19.66       160

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    632.91         6   6700.00        67

(=117)        унитазов и писсуаров

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.734160                         90.56     66.49

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003335                        107.95      0.36

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003335                        153.95      0.51

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.026500

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  49

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    632.91         6   6700.00        67

(=117)        унитазов и писсуаров

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.734160                         90.56     66.49

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003335                        107.95      0.36

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003335                        153.95      0.51

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.026500

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  49

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128 ТЕРр65-4-4      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000   2934.67        29  31000.00       310

(=117)        ванн

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.369500                         90.56    305.14

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030245                        106.46      3.22

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.030245                        153.95      4.66

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.114000

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     21                 228

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     15                 154

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

129 ТЕРр67-1-1      Скрытая проводка                 100 м         0.120000     22.78         3    241.67        29

(=121)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.350520                         82.57     28.94

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.000480

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  25

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      2                  19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.020000     52.38         1    550.00        11

(=121)        приборов: выключатели, розетки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.134320                         82.57     11.09

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      1                   9

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      1                   7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.100000    949.79        95   3560.00       356

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.189377                        103.50    123.10

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004314                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004314                        448.56      1.94

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            10.100000                         22.16    223.82

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            0.515000                         13.40      6.90

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     13                 137

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                      8                  79

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132 ТЕР18-03004-05  Установка регистров из стальных  100 м         0.030000   5871.75       176  19800.00       594

(= 36)        труб сварных диаметром нитки:

50 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.644566                         96.27     62.05

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.022001                         29.54      0.65

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.004314                        521.38      2.25

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.000431                        502.03      0.22

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.017256                        448.56      7.74

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028904                          3.82      0.11

300-0586   Регистры отопительные из         м             3.000000                        157.87    473.61

стальных электросварных труб

диаметром нитки 57 мм

300-1195   Кронштейны радиаторные на        100 шт.       0.006600                       3111.41     20.54

кирпичных и бетонных стенах,

при длине кронштейна 131 мм

300-1196   Кронштейны радиаторные на        100 шт.       0.006600                       3771.21     24.89

кирпичных и бетонных стенах,

при длине кронштейна 325 мм

101-0148   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.000028                      54371.33      1.52

(россыпью) 3х68.5 мм

101-1669   Очес льняной                     кг            0.003300                        119.49      0.39

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000007                      36100.84      0.25

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000003                      35220.34      0.11

402-0002   Раствор готовый кладочный        м3            0.000132                       2478.70      0.33

цементный, марка 50

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                      7                  72

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                      4                  45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133 ТЕР16-02001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.080000    511.38        41   4862.50       389

(= 35)        отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб диаметром:

20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.489545                        101.97    355.83

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.057520                         40.68      2.34

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.008053                        521.38      4.20

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.009203                        502.03      4.62

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.040264                        448.56     18.06

грузоподъемностью до 5 т

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.132296                          2.92      0.39

резки

101-1669   Очес льняной                     кг            0.004800                        119.49      0.57

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000035                      36100.84      1.26

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000042                      35220.34      1.48

411-0001   Вода                             м3            0.035200                         11.09      0.39

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000128                         11.74      0.00

хлорная марки а

101-0807   Проволока сварочная              т             0.000014                      34579.24      0.48

легированная диаметром 4 мм

101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000010                      88907.73      0.89

технический марки а

101-0324   Кислород технический             м3            0.022480                         28.32      0.64

газообразный

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     39                 412

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     24                 254

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134 300-0882-       Узлы укрупненные монтажные       м             8.000000     29.96       240     79.03       632

(= 35)        (трубопроводы) из стальных

водо-газопроводных

неоцинкованных труб с гильзами

для систем отопления, диаметром

20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

135 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           1.000000     63.81        64    106.30       106

(= 35)        20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            4.960000      7.87        39     45.79       227

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137 ТЕР15-04030-4   Масляная окраска металлических   	100 м2       0.020000    878.30        18   9000.00       180

(= 29)        поверхностей: решеток,

переплетов, труб диаметром

менее 50 мм и т.п., количество

окрасок 2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.880248                         93.98    176.71

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001150                         26.09      0.03

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000863                        448.56      0.39

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000288                        153.95      0.04

101-1825   Олифа натуральная                кг            0.054000                         48.12      2.60

101-1757   Ветошь                           кг            0.006000                         24.83      0.15

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     16                 168

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      8                  83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

138 113-0248-       Эмаль пф-167                     т             0.000492  44775.80        22  85398.21        42

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           35020          11313       1909        119

--------    --------

465          4

3 КАБИНЕТ № 40-42

139 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.010000   1494.99        15  13600.00       136

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.480395                         86.60    128.20

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024725                        103.13      2.55

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008050                        153.95      1.24

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.016675                        417.86      6.97

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.033235                          4.05      0.13

999-9900   Строительный мусор               т             0.106600

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     10                 107

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      7                  81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.088200    446.13        39   4682.54       413

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.676937                         85.00    397.54

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.094330                        106.54     10.05

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.094330                        153.95     14.52

999-9900   Строительный мусор               т             0.301644

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     30                 335

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     23                 253

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.011000    874.82        10   9272.73       102

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.201371                         85.00    102.12

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.038500

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      8                  84

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      6                  63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.010000   2393.93        24  19400.00       194

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.061950                         85.00    175.27

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045655                        101.19      4.62

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.045655                        417.86     19.08

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.091195                          4.05      0.37

999-9900   Строительный мусор               т             0.105000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     14                 148

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     11                 112

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.018000    330.86         6   3500.00        63

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.750996                         84.17     63.21

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.021240

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      5                  52

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      4                  39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144 ТЕРр56-11-1     Снятие наличников                100 м         0.050000     38.40         2    400.00        20

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.242075                         84.17     20.38

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.020000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      2                  16

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      1                  12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.144000    718.51       103   7534.72      1085

(=109)        керамических плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.570472                         90.56   1047.82

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.238464                        106.52     25.40

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.238464                        153.95     36.71

999-9900   Строительный мусор               т             0.748800

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     81                 858

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     69                 730

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.361000    985.60       356   7991.69      2885

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      30.845645                         83.41   2572.84

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.826149                        102.18     84.42

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.145303                        153.95     22.37

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.680846                        417.86    284.50

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        1.361692                          4.05      5.51

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    193                2046

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    126                1329

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147 ТЕРр57-3-2      Разборка плинтусов: цементных и  100 м         0.210000    128.09        27   1357.14       285

(=109)        из керамической плитки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.448620                         82.57    284.75

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.130200

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     22                 228

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     18                 194

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          0.035000     28.20         1    285.71        10

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.109078                         95.13     10.38

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.003500                         11.09      0.04

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                      1                   9

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                      1                   7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.000700    438.74         0   3431.77         2

(=105)        цементный, марка 100

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 ТЕРр53-20-4     Уменьшение дверного проема       100 м3        0.004800  24407.79       117 158541.67       761

(=105)        (заделка)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.698400                         88.96    329.01

1.1   Средний разряд работы 2.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.215280                        135.87     29.25

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.215280                        502.03    108.08

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

402-9078   Раствор цементно-известковый     м3            0.113280                       2856.84    323.62

м50

411-1002   Вода                             м3            0.021120                         11.09      0.23

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     28                 308

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     23                 251

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151 404-0162        Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.      0.192000    550.35       106   5722.49      1099

(=105)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек: цементных     100 м2        0.140000    466.00        65   4735.71       663

(= 20)        толщиной 20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.318042                         84.17    615.96

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.255676                        106.50     27.23

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        1.825972                          1.36      2.48

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.255676                        153.95     39.36

411-0001   Вода                             м3            0.490000                         11.09      5.43

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     68                 714

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     39                 412

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.285600    438.74       125   3431.77       980

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

154 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек: цементных на  100 м2        0.280000     12.95         4    107.14        30

(= 20)        каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать

к норме 11-01-011-01 К=2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.185220                         84.17     15.59

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.084554                        106.56      9.01

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        0.934125                          1.36      1.27

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.084554                        153.95     13.02

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                      3                  28

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                      2                  16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.142800    438.74        63   3431.77       490

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156 ТЕРр57-11-5     Устройство оснований под         100 м2        0.087000   1547.47       135   6505.75       566

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.608303                         88.20    406.45

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018009                         59.41      1.07

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.010005                        153.95      1.54

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008004                        448.56      3.59

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           11.571000                         13.40    155.05

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     30                 326

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     26                 277

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157 101-0699        Плиты древесностружечные         100 м2        0.088740   3788.20       336   8526.32       757

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.087000    250.69        22   2390.80       208

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.979737                         88.20    174.61

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.102587                         44.16      4.53

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.060051                        448.56     26.94

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.042536                        153.95      6.55

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     19                 200

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     11                 115

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

159 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м          8.874000     88.40       784    366.03      3248

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160 ТЕР11-01027-02  Устройство покрытий на           100 м2        0.056700   8416.72       477  38835.98      2202

(= 20)        цементном растворе из плиток:

керамических для полов

многоцветных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.985189                         92.84    834.18

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.239712                         95.70     22.94

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.022830                        448.56     10.24

грузоподъемностью до 5 т

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.029352                        378.42     11.11

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.187530                        153.95     28.87

101-1741   Плитки керамические для полов    м2            5.783400                        224.91   1300.74

гладкие неглазурованные

многоцветные квадратные и

прямоугольные

101-0631   Опилки древесные                 м3            0.173502                         84.29     14.62

411-0001   Вода                             м3            0.218295                         11.09      2.42

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     90                 951

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     52                 548

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.073710    438.74        32   3431.77       253

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

162 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.210000    949.79       199   3561.90       748

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.497692                        103.50    258.51

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009059                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009059                        448.56      4.06

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            21.210000                         22.16    470.01

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            1.081500                         13.40     14.49

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     27                 287

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     15                 166

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163 ТЕРр61-7-1      Ремонт штукатурки откосов        100 м2        0.030000   4580.09       137  48466.67      1454

(=113)        внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.203651                         95.13   1446.32

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050042                        106.51      5.33

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.050042                        153.95      7.70

411-1002   Вода                             м3            0.010500                         11.09      0.12

999-9900   Строительный мусор               т             0.243000

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    108                1146

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     69                 726

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.132000    589.91        78   3587.72       474

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.175000    615.81       108   6342.86      1110

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.000113                        108.06   1080.61

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002013                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002013                        448.56      0.90

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.007000                       3431.77     24.02

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.001050                       4038.26      4.24

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     88                 930

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     71                 757

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

166 ГЭСН10-01034-8  Установка в жилых и              100 м2        0.036600                     349672.13     12798

(= 19)        общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.220000                         92.84    670.30

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.220000                         16.82      3.70

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.187892                        448.56     84.28

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.034736                        153.95      5.35

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        1.071037                          5.13      5.49

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.695253                          4.79      3.33

строительно-монтажные

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           2.598600                        142.99    371.57

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2660-33   Лента бутиловая                  100 м2        9.259800                         21.94    203.16

101-2661-33   Лента бутиловая диффузионная     100 м2        2.159400                         24.94     53.86

101-2662-33   Лента бутиловая ПСУЛ             100 м2        5.819400                         25.37    147.64

203-7096-33   Оконные блоки трехстворные  с    100 м2        3.660000                       3036.69  11114.29

форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       29.280000                          2.28     66.76

101-4173   Дюбели монтажные 10х130  мм      10 шт.        1.507920                         48.50     73.13

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                        714

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                        364

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

167 ГЭСН10-01035-3  Установка подоконных досок из    100 м.п.      0.010000                      91900.00       919

(= 19)        ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.280000                         90.56     25.36

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         11.00      0.11

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004314                        448.56      1.94

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001007                        153.95      0.16

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             1.020000                        729.96    744.56

профиля ПВХ  шириной 600мм

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2        8.000000                          2.28     18.24

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.907000                        142.99    129.69

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                         27

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                         14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168 ТЕР10-01035-2   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.036600   5952.12       218  13879.78       508

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема: до

2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.534577                         97.41     52.07

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.014737                         49.54      0.73

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007895                        448.56      3.54

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006842                        153.95      1.05

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.056315                          4.79      0.27

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.256200                          1.33      0.34

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             2.708400                        144.88    392.39

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.142008                        142.99     20.31

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000037                      66064.03      2.44

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.135420                        262.43     35.54

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      5                  56

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      3                  29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.029600   2079.27        62  21790.54       645

(= 32)        откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.519098                         97.41    635.03

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024688                         14.58      0.36

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003405                        153.95      0.52

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.011067                          3.83      0.04

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.021282                        448.56      9.55

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.005920                         24.83      0.15

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     57                 603

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     28                 298

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2            3.108000    170.92       531    314.97       979

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171 101-3039-33     Клей  экспресс "ОSСАR РRЕМIUМ"   кг            0.888000     70.26        62    295.54       262

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172 101-1823        Грунтовки масляные, готовые к    т             0.000263  25456.00         7  47885.57        13

(= 32)        применению

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

173 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.036000   4574.00       165  28944.44      1042

(= 19)        внутренних дверных проемах:  в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.966648                         97.41    483.80

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.690585                        115.63     79.85

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.501632                        502.03    251.83

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.103018                        448.56     46.21

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.092665                         96.72      8.96

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.085935                        521.38     44.80

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002880                       3595.74     10.36

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            3.204000                         15.55     49.82

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.003780                       3805.79     14.39

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000850                       7597.28      6.46

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000149                      43771.19      6.52

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000076                      43771.19      3.33

101-9185   Ерши металлические               кг            1.350000                         10.14     13.69

101-0219   Гипс                             т             0.000576                       4038.26      2.33

101-1705   Пакля пропитанная                кг            3.888000                         25.57     99.42

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     57                 598

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     29                 305

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174 203-0199        Блоки дверные однопольные с      кв.м          3.600000    216.27       779   1379.24      4965

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

175 101-0889        Скобяные изделия для блоков      комплект      2.000000     93.54       187    193.26       387

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

176 ТЕР10-01039-3   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.014000   2227.39        31  20500.00       287

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.130030                         95.13    202.63

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.078515                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.078515                        448.56     35.22

грузоподъемностью до 5 т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001120                       3595.74      4.03

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000142                      43771.19      6.22

101-1705   Пакля пропитанная                кг            1.512000                         25.57     38.66

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     20                 215

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     10                 110

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177 203-0198-       Блоки дверные однопольные с      кв.м          1.400000    240.30       336   1379.24      1931

(= 19)        полотном глухим дг 21-7,

пл.1.39 м2; дг 21-8, пл.1.59 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

178 101-0889-       Скобяные изделия для блоков      комплект      1.000000     93.54        94    193.26       193

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179 203-0478-       Наличник н-4, размер 13х70 мм    м             7.560000      1.16         9      4.57        35

(= 19)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.120000   1277.24       153  12308.33      1477

(= 29)        составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.721815                         96.27   1417.27

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.017256                         10.43      0.18

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.015530                        448.56      6.97

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001726                        153.95      0.27

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.004920                       8374.42     41.20

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000300                      36308.73     10.89

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000288                        204.45      0.06

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000101                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.037200                         24.83      0.92

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    127                1346

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     63                 666

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

181 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.002969  71094.40       211 109012.14       324

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

182 ТЕР15-02016-3   Оштукатуривание поверхностей     100 м2        0.050000   2463.87       123  17520.00       876

(= 30)        цементно-известковым или

цементным раствором по камню и

бетону:  улучшенное стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.678316                         99.69    566.07

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.452251                        101.96     46.11

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.060396                        153.95      9.30

111500   Растворонасосы 1 м3/ч            маш.-ч        0.391855                        122.98     48.19

402-0083   Раствор готовый отделочный       м3            0.093500                       2550.69    238.49

тяжелый, цементно-известковый

1:1:6

101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2            0.277000                         45.42     12.58

ячейками N 05 без покрытия

101-0219   Гипс                             т             0.000300                       4038.26      1.21

101-0179   Гвозди строительные с плоской    т             0.000006                      43771.19      0.26

головкой 1.6х50 мм

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     55                 581

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     27                 288

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

183 ТЕРр61-2-1      Ремонт штукатурки внутренних     100 м2        0.043000   2083.00        90  22069.77       949

(=113)        стен по камню известковым

раствором площадью отдельных

мест: до 1 м2 толщиной слоя до

20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.041811                         93.98    943.73

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.033132                        106.54      3.53

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.033132                        153.95      5.10

411-1002   Вода                             м3            0.015050                         11.09      0.17

999-9900   Строительный мусор               т             0.145340

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                     70                 749

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     45                 474

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

184 402-0051        Раствор декоративный             м3            0.094600    399.91        38   3245.12       307

(=113)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185 ТЕРр62-39-2     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.140000     75.78        11    757.14       106

(=114)        масляными красками и клеевыми

составами: потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.230040                         84.17    103.53

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.224000                          8.11      1.82

101-1757   Ветошь                           кг            0.014000                         24.83      0.35

411-1002   Вода                             м3            0.009800                         11.09      0.11

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      8                  83

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      5                  52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

186 ТЕР15-04027-6   Шпатлевка  по штукатурке         100 м2        0.140000    304.33        43   2500.00       350

(= 29)        подготовленным под окраску:

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.056130                        100.83    308.15

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010066                         20.86      0.21

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008053                        448.56      3.61

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002013                        153.95      0.31

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.004480                       8374.42     37.52

101-1757   Ветошь                           кг            0.021000                         24.83      0.52

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000062                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     28                 293

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     14                 145

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

187 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.140000    672.20        94   1492.86       209

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.500282                        101.97    152.98

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004026                         52.16      0.21

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002013                        153.95      0.31

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002013                        448.56      0.90

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.014000                         24.83      0.35

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            1.820000                         29.97     54.55

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     13                 145

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      7                  72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

188 ТЕР15-04005-10  Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.140000    883.85       124   7978.57      1117

(= 29)        водоэмульсионными составами

высококачественная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.350094                        101.97   1055.40

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.032211                         13.35      0.43

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028185                        448.56     12.64

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004026                        153.95      0.62

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.005180                       9304.92     48.20

101-1757   Ветошь                           кг            0.050400                         24.83      1.25

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000123                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     95                1002

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     47                 496

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

189 101-4450-33     Краска виниловая                 кг            9.660000     24.90       241     81.17       784

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

190 ТЕР15-01019-7   Гладкая облицовка стен,          100 м2        0.200000   4250.10       850  24005.00      4801

(= 32)        столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) с установкой плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей: по кирпичу и

бетону (в туалетной комнате)

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      43.952706                         97.41   4281.43

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.474540                        102.12     48.46

110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        0.373880                        126.70     47.37

65 л

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.023008                        378.42      8.71

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.077652                        153.95     11.95

411-0001   Вода                             м3            0.186000                         11.09      2.06

101-1757   Ветошь                           кг            0.100000                         24.83      2.48

101-0302   Комплекты для туалетной комнаты  комплект      1.400000                        319.74    447.64

т-7

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    389                4113

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    192                2035

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

191 101-0258-       Плитки керамические              кв.м         19.800000     63.19      1251    256.80      5085

(= 32)        глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала цветные (однотонные)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192 101-1852-       Клей для облицовочных работ      т             0.075000   3672.49       275  11117.71       834

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

193 402-0231-       Смесь сухая разных цветов для    т             0.010000    432.23         4   1406.74        14

(= 32)        заделки швов водостойкая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

194 ТЕР17-01003-01  Установка унитазов: с бачком     10 компл      0.100000    501.25        50   3950.00       395

(= 35)        непосредственно присоединенным

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.259872                        100.83    328.69

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.102098                         47.99      4.90

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.046016                        153.95      7.08

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.056082                        448.56     25.16

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028760                          3.82      0.11

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000003                      43505.46      0.13

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.400000                         51.68     20.67

101-1669   Очес льняной                     кг            0.004000                        119.49      0.48

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000040                      36100.84      1.44

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000020                      35220.34      0.70

101-0849   Пластина резиновая рулонная      кг            0.080000                         61.33      4.91

вулканизированная

101-0311   Каболка                          т             0.000100                      44139.86      4.41

113-0074   Клей фенолполивинилацетатный     т             0.000080                      14680.34      1.17

марки бф-2, сорт I

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     37                 384

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     23                 237

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

195 300-1521        Унитаз-компакт "комфорт"         комплект      1.000000    314.20       314   2234.57      2235

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

196 101-2204-       Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.400000      1.98         1     11.47         5

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

197 101-2221-33     Скобы скрепляющие и для подвеса  кг            2.000000      6.42        13     29.53        59

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

198 ТЕР17-01001-13  Установка умывальников           10 компл      0.200000    327.09        65   2640.00       528

(= 35)        одиночных: с подводкой холодной

воды

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.376484                        101.97    446.27

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.092032                         43.25      3.98

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.037388                        153.95      5.76

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.054644                        448.56     24.51

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.057520                          3.82      0.22

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000140                      43505.46      6.09

101-1669   Очес льняной                     кг            0.020000                        119.49      2.39

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000040                      36100.84      1.44

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000020                      35220.34      0.70

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.400000                         51.68     20.67

101-0311   Каболка                          т             0.000140                      44139.86      6.18

101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.000720                      20353.84     14.65

массой 1.8 кг

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     49                 518

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     31                 320

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

199 300-0709-       Умывальники полуфарфоровые и     комплект      2.000000    408.41       817    762.00      1524

(= 35)        фарфоровые с верхней камерой

смешивания, кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском овальные со скрытыми

установочными поверхностями без

спинки размером 600х450х150 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.800000      1.98         2     11.47         9

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201 ТЕР16-04001-1   Прокладка трубопроводов          100 м         0.030000   1042.97        31   9400.00       282

(= 35)        канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром: 50 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.549686                        105.02    267.77

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.005608                         21.40      0.12

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000431                        521.38      0.22

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.000431                        502.03      0.22

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004745                        448.56      2.13

грузоподъемностью до 5 т

300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000036                      39530.84      1.42

санитарно-технических работ,

диаметром 16 мм

103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            0.045000                        215.20      9.68

(манжеты) для чугунных напорных

труб диаметром 50-300 мм

411-0001   Вода                             м3            0.011700                         11.09      0.13

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     29                 308

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     18                 190

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

202 300-9660-1      Трубопроводы канализации из      м             2.994000     33.30       100     63.05       189

(= 35)        полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами, диаметром

50 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            3.500000      7.87        28     45.79       160

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204 ТЕР16-04001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.040000   1329.59        53   9700.00       388

(= 35)        канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром: 100 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.259872                        105.02    342.35

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.016106                         29.18      0.47

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001150                        521.38      0.60

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.002301                        502.03      1.16

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.012654                        448.56      5.68

грузоподъемностью до 5 т

300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000106                      39530.84      4.19

санитарно-технических работ,

диаметром 16 мм

103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            0.160000                        215.20     34.43

(манжеты) для чугунных напорных

труб диаметром 50-300 мм

411-0001   Вода                             м3            0.062800                         11.09      0.70

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     37                 393

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     23                 243

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

205 300-9661-1      Трубопроводы канализации из      м             3.992000     59.57       238    176.28       704

(= 35)        полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами диаметром

100 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

206 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            4.650000      7.87        37     45.79       213

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

207 ТЕР16-03002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.050000   1508.31        75  14420.00       721

(= 35)        водоснабжения из многослойных

металл-полимерных труб

диаметром:  20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.813450                        103.50    705.19

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.031636                         21.49      0.68

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002157                        521.38      1.12

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.002876                        502.03      1.44

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.327864                          3.82      1.25

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.026603                        448.56     11.93

грузоподъемностью до 5 т

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000080                         11.74      0.00

хлорная марки а

411-0001   Вода                             м3            0.023500                         11.09      0.26

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     77                 812

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     48                 501

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

208 103-1102-33     Труба металлопластиковые для     м             4.790000     18.15        87     39.71       190

(= 35)        рабочей температуры 95 град. ,

диаметром 20/16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

209 103-1123-33     Фасонные части к                 шт            2.000000      9.18        18     39.04        78

(= 35)        металлопластиковым трубам:

соединитель прямой с наружней

резьбой 20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

210 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            2.900000      7.87        23     45.79       133

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           1.000000     63.81        64    106.30       106

(= 35)        20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

212 300-1380-       Трубки защитные гофрированные    м             0.550000     31.15        17     22.53        12

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213 ТЕРм8-03602-2   Электроплита                     шт.           1.000000     41.83        42    356.00       356

(= 85)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.226500                        105.02    338.85

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027000                         67.78      1.83

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.013500                        598.46      8.08

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.013500                        568.31      7.67

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.351000                          3.82      1.34

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     30                 324

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     21                 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

214 6577-           Водонагреватели                  шт            1.000000   1227.00      1227   4050.85      4051

(= 85)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

215 ТЕР9-04014-2    Установка металлических дверей   1 м2          2.730000    148.08       404    869.96      2375

(= 18)        с площадью дверного проема:

более 2,5 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.880575                        100.83   1500.41

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.785148                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.785148                        448.56    352.19

грузоподъемностью до 5 т

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.256237                         32.06     40.27

дуговой (постоянного тока)

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        1.138465                          5.13      5.84

330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.510346                         13.74      7.01

электрические

204-0064   Детали закладные и накладные     т             0.010101                      28057.31    283.41

изготовленные с применением

сварки, гнутья, сверления

(пробивки) отверстий (при

наличии одной из этих операций

или всего перечня в любых

сочетаниях) поставляемые

отдельно

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.409500                        142.99     58.55

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.003276                      39069.49    127.99

Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                    115                1215

Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                    102                1080

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

216 201-9316        Блоки дверные металлические      м2            2.730000   3217.93      8785   8563.00     23377

(= 18)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

217 101-9411        Скобяные изделия                 комплект      1.000000     60.37        60    231.78       232

(= 18)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.027300   4574.00       125  28937.73       790

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.766375                         97.41    366.88

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.523694                        115.62     60.55

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.380404                        502.03    190.97

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.078122                        448.56     35.04

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.070271                         96.72      6.80

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.065167                        521.38     33.98

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002184                       3595.74      7.85

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            2.429700                         15.55     37.78

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.002867                       3805.79     10.91

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000644                       7597.28      4.89

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000113                      43771.19      4.95

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000057                      43771.19      2.49

101-9185   Ерши металлические               кг            1.023750                         10.14     10.38

101-0219   Гипс                             т             0.000437                       4038.26      1.76

101-1705   Пакля пропитанная                кг            2.948400                         25.57     75.39

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     43                 454

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     22                 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

219 203-0205-       Блоки дверные двупольные с       кв.м          2.730000    129.12       353   1379.24      3765

(= 19)        полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

220 101-0945-       Скобяные изделия общественных    комплект      1.000000     33.12        33    121.89       122

(= 19)        зданий двустворных высотой до

2.1 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

221 ТЕР15-04025-6   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.076400    337.35        26   3390.05       259

(= 29)        составами по дереву: блоков,

подготовленных под вторую

окраску дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.624975                         96.27    252.71

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003296                         36.41      0.12

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002197                        448.56      0.99

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001099                        153.95      0.17

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.000535                       8374.42      4.48

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000015                      36308.73      0.54

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000031                        204.45      0.01

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000012                        101.79      0.00

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.007640                         24.83      0.19

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     23                 240

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     11                 119

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

222 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000795  71094.40        57 109012.14        87

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

223 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.210000     60.63        13    595.24       125

(=114)        масляными красками клевыми

составами : стен (до

облицовочной плитки)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.444170                         84.17    121.56

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.336000                          8.11      2.72

101-1757   Ветошь                           кг            0.021000                         24.83      0.52

411-1002   Вода                             м3            0.014700                         11.09      0.16

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      9                  98

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      6                  61

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224 ТЕРр62-42-1     Протравка цементной штукатурки   100 м2        0.052000     34.94         2    365.38        19

(=114)        нейтрализующим раствором (стен

и потолка в тулетной комнате)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.225446                         82.57     18.62

1.1   Средний разряд работы 2.0

101-0488-1   Купорос медный марки а           т             0.000052                       4925.87      0.26

411-1002   Вода                             м3            0.002600                         11.09      0.03

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      2                  15

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      1                  10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

225 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка  по штукатурке         100 м2        0.514000    237.89       122   1867.70       960

(= 29)        подготовленным под окраску: стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.153464                        100.83    822.11

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.029565                         26.72      0.79

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.022174                        448.56      9.95

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007391                        153.95      1.14

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.014906                       8374.42    124.83

101-1757   Ветошь                           кг            0.077100                         24.83      1.91

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000226                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     74                 782

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     37                 387

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

226 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.514000    652.47       335   1284.05       660

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.454144                        101.97    454.19

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.014783                         53.44      0.79

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007391                        153.95      1.14

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007391                        448.56      3.32

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.051400                         24.83      1.28

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            6.682000                         29.97    200.26

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     41                 432

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     20                 214

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

227 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.514000    741.62       381   5982.49      3075

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по штукатурке стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      29.172944                         95.13   2775.22

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.125652                         12.49      1.57

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.110870                        448.56     49.73

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.014783                        153.95      2.28

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.026214                       9304.92    243.92

101-1757   Ветошь                           кг            0.159340                         24.83      3.96

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000432                        101.79      0.04

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    249                2638

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    123                1305

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

228 101-4450-33     Краска виниловая                 кг            0.032382     24.90         1     81.17         3

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

229 ТЕР10-02001-1   Укладка щитов над подпольными    100 м2        0.009720    702.41         7   5041.15        49

(= 19)        каналами

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.326633                         80.67     26.35

1.1   Средний разряд работы 1.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.048222                         54.33      2.62

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.019289                        521.38     10.06

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028933                        448.56     12.98

грузоподъемностью до 5 т

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      3                  31

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      2                  16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

230 203-9129-       Щиты нефрезерованные             м2            0.972000     76.52        74    348.93       339

(= 19)        антисептированные, толщиной 73

мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

231 ТЕРм8-03593-6   Светильник потолочный или        100 шт.       0.020000   7027.91       141  17900.00       358

(= 85)        настенный:с креплением винтами

для помещений с нормальными

условиями среды одноламповый

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.384100                        105.02    250.38

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.217700                          4.10      4.99

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.036720                        598.46     21.98

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.036720                        568.31     20.87

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.144800

высотой подъема 10 м

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.691200                          3.82      2.64

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.006200                        188.85      1.17

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.040800                       1084.86     44.26

101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.000061                      31650.68      1.93

длиной 50 мм

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.081600                         32.65      2.66

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.020400                        579.40     11.82

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.24

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     35                 242

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     24                 166

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232 546-0501-       Светильники настенные с          шт.           2.000000     35.85        72     68.78       138

(= 85)        рассеивателем из силикатного

стекла, цилиндрической формы и

формы усеченного конуса тип

нб006х100/р2'0-01ухл4 и

нб006х100/р2'0-03ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

233 ТЕРм8-03594-2   Светильник отдельно              100 шт.       0.020000  14034.23       281  24850.00       497

(= 85)        устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:

2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.132000                        105.02    328.92

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.285200                          6.57      8.45

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.072360                        495.88     35.88

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.144800

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.072360                        568.31     41.12

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт            4.080000                         14.63     59.69

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.056000                         95.61      5.35

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.040800                        579.40     23.64

101-0219   Гипс                             т             0.000063                       4038.26      0.25

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.78

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     43                 320

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     29                 219

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

234 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            2.000000    288.05       576    403.53       807

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

235 ТЕРр55-7-1      Заделка щелей в верхней части    100 м         0.078000    620.74        48   5987.18       467

(=107)        перегородок

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.013920                         96.27    290.15

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010764                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.010764                        448.56      4.83

грузоподъемностью до 5 т

101-0219   Гипс                             т             0.000780                       4038.26      3.15

101-1705   Пакля пропитанная                кг            6.614400                         25.57    169.13

411-1002   Вода                             м3            0.000780                         11.09      0.01

Накладные расходы - 0.8900       РУБ                                     24                 258

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     18                 189

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

236 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.008580    589.91         5   3587.72        31

(=107)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

237 ТЕРр52-7-3      Подводка под существующие        м3            2.200000    981.71      2160   4902.27     10785

(=104)        кирпичные стены фундаментов:

кирпичных (укрепление кирпичных

перегородок

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      74.255500                         90.56   6724.58

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        9.538100                        101.00    963.36

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.025300                        448.56     11.35

грузоподъемностью до 5 т

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        9.512800                        417.86   3975.02

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч       18.291900                          4.05     74.08

Накладные расходы - 0.9300       РУБ                                    683                7150

Сметная прибыль   - 0.7500       РУБ                                    551                5766

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

238 404-0004        Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.      0.860000   1024.54       881   4908.28      4221

(=104)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

239 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.590000    438.74       259   3431.77      2025

(=104)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

240 408-0024        Щебень из природного камня для   м3            0.110000     60.27         7    639.37        70

(=104)        строительных работ марка 400,

фракция 40-70 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

241 ТЕРм8-03591-1   Выключатель: одноклавишный       100 шт.       0.030000    949.39        28   6100.00       183

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.599750                        105.02    168.01

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002430                         69.96      0.17

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001215                        598.46      0.73

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.001215                        568.31      0.69

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.259200                          3.82      0.99

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.030900                        336.54     10.40

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.030600                         32.65      1.00

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.003300                        188.85      0.62

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000009                      35555.52      0.32

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000005                      45084.32      0.23

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     15                 160

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     10                 109

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

242 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт            3.000000     18.98        57     33.55       101

(= 85)        открытой установки а16-046 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

243 ТЕРм8-03591-8   Розетка штепсельная:             100 шт.       0.010000   1001.99        10   6600.00        66

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.583200                        105.02     61.25

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001080                         64.81      0.07

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000540                        598.46      0.32

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000540                        568.31      0.31

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  58

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      4                  40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

244 549-3031-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           1.000000     11.16        11     18.12        18

(= 85)        установки, двухместная, с

третим заземляющим контактом

ра10-382

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

245 512-3055-33     Коробка распределительная серии  шт.           3.000000      8.93        27     17.12        51

(= 85)        км, марки: км-205

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

246 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.182000   1859.67       338   8236.26      1499

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.238320                         99.69    920.97

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.464370                         12.34     42.74

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.314496                        598.46    188.21

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.314496                        568.31    178.73

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.825550

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.606879                         32.06     19.46

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         2.275000                         47.28    107.56

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         2.275000                         12.97     29.51

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            1.244880                         39.51     49.19

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.072800                         32.65      2.38

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    3.77

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    118                 916

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     81                 627

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

247 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            18.200000     17.86       325     19.66       358

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

248 ТЕРм8-02399-1   Провод в коробе сечением, мм2,   100 м         0.182000    178.44        32    615.38       112

(= 85)        до: 6

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.864864                         99.69     86.22

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.388206                          0.85      0.33

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002457                        598.46      1.47

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002457                        568.31      1.40

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        0.383292

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.009100                        236.72      2.15

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.003640                         28.30      0.10

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.009100                        237.94      2.17

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.047320                        170.25      8.06

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.009100                        134.00      1.22

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.018200                        167.93      3.06

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.029120                        188.85      5.50

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.45

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     12                  82

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      8                  56

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

249 507-3396-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.018560   4944.16        92  22743.14       422

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          133219          38458       6760        405

--------    --------

1508         19

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          233982          72782      12268        772

--------    --------

2855         32

CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        РУБ           15975           4999       1064

накладные расходы                                РУБ            4853

сметная прибыль                                  РУБ            3324

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                61

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           5112

ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          РУБ           24152

CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ          179449          62191      10623

накладные расходы                                РУБ           59138

сметная прибыль                                  РУБ           37401

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               686

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          64902

ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ          275988

CТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ           25984           1500        405

накладные расходы                                РУБ            1215

сметная прибыль                                  РУБ            1080

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                16

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           1500

ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                   РУБ           28279

CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ           12574           4092        176

накладные расходы                                РУБ            4388

сметная прибыль                                  РУБ            2717

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                41

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           4123

ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ           19679

======================================================================================================================

Прямые затраты СМР                               РУБ                                  45806              233982

индекс к прямым затратам                                                                       5.1081

в  т.ч.

- основная з/п                                  РУБ                                   6693               72782

индекс к основной зарплате                                                                 10.8743

- эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   4093               12268

индекс к эксплуатации машин                                                                 2.9973

-з/п машинистов                                 РУБ                                    415                2855

индекс к зарплате машинистов                                                                 6.8795

- материалы                                     РУБ                                  35027              148932

индекс к  материалам                                                                        4.2519

Накладные расходы                                РУБ                                   6527   10.6625     69594

Сметная прибыль                                  РУБ                                   4211   10.5728     44522

Всего :                                          РУБ                                  56544    6.1562    348098

ВСЕГО:                                                                                                         348098

Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                         -4176

[3_2_13]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                343922

К ОПЛАТЕ :триста сорок три тысячи девятьсот двадцать два  РУБ

Определитель - (= 18)

Плановые накопления -0.7200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Плановые накопления -0.6400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Плановые накопления -0.4700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 30)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 35)

Плановые накопления -0.7100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Определитель - (= 36)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Плановые накопления -0.5950  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

Определитель - (= 85)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (=104)

Плановые накопления -0.7500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9300

Определитель - (=105)

Плановые накопления -0.7000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Определитель - (=107)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8900

Определитель - (=108)

Плановые накопления -0.6200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200

Определитель - (=109)

Плановые накопления -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Определитель - (=113)

Плановые накопления -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Определитель - (=114)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Определитель - (=115)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7700

Определитель - (=117)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

Определитель - (=118)

Плановые накопления -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0300

Определитель - (=121)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500

МУЗ "Курловская районная больница" г.Курлово, Гусь-Хрустальный район Владимирской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная ресурсная смета)

на текущий ремонт помещений скорой помощи (кабинет № 25-№ 27, №43-45 устройство перегородок по плану БТИ )

МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

МУЗ "Курловская районная больница" г.Курлово, Гусь-Хрустального района

Основание: дефектная ведомость______________________________________

Сметная стоимость     480.378 тыс.руб.______________________________

Средства на оплату труда     108.537 тыс.руб._______________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010г.

______________________________________________________________________________________________________________________

|               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

№    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

| и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

| ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

|               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

|               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

|               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 КАБИНЕТ № 25-27

1 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.183000    446.13        82   4672.13       855

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.703849                         85.00    824.83

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.195719                        106.48     20.84

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.195719                        153.95     30.13

999-9900   Строительный мусор               т             0.625860

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     64                 694

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     48                 525

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.044000    114.11         5   9272.73       408

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 0.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.805482                         85.00    408.47

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.154000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      4                 335

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      3                 253

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.050000   1494.99        75  13660.00       683

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.401975                         86.60    641.01

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.123625                        102.97     12.73

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.040250                        153.95      6.20

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.083375                        417.86     34.84

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.166175                          4.05      0.67

999-9900   Строительный мусор               т             0.533000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     49                 536

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     37                 405

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 ГЭСН10-01034-8  Установка в жилых и              100 м2        0.183000                     349704.92     63996

(= 19)        общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      36.110000                         92.84   3352.45

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.110000                         16.67     18.50

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.939460                        448.56    421.40

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.173682                        153.95     26.74

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        5.355184                          5.13     27.47

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        3.476264                          4.79     16.65

строительно-монтажные

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.          12.993000                        142.99   1857.87

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2660-33   Лента бутиловая                  100 м2       46.299000                         21.94   1015.80

101-2661-33   Лента бутиловая диффузионная     100 м2       10.797000                         24.94    269.28

101-2662-33   Лента бутиловая ПСУЛ             100 м2       29.097000                         25.37    738.19

203-7096-33   Оконные блоки трехстворные  с    100 м2       18.300000                       3036.69  55571.43

форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2      146.400000                          2.28    333.79

101-4173   Дюбели монтажные 10х130  мм      10 шт.        7.539600                         48.50    365.67

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                       3573

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                       1820

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 ГЭСН10-01035-1  Установка подоконных досок из    100 м.п.      0.044000                      87000.00      3828

(= 19)        ПВХ: в каменных стенах толщиной

до 0,51 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.230000                         90.56    111.39

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         27.00      0.27

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009491                        448.56      4.26

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002531                        153.95      0.39

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             4.488000                        729.96   3276.06

профиля ПВХ  шириной 600мм

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       35.200000                          2.28     80.26

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           2.490400                        142.99    356.10

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                        118

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                         60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.183000   4316.52       790   9748.63      1784

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.036137                         97.41    198.34

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.044736                         50.07      2.24

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.023684                        448.56     10.62

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.021052                        153.95      3.24

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.205260                          4.79      0.98

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.823500                          1.33      1.10

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             9.882000                        144.88   1431.70

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.431880                        142.99     61.75

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000146                      66064.03      9.65

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.256200                        262.43     67.23

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     20                 212

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     10                 108

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.030000   2393.93        72  19466.67       584

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.185850                         85.00    525.80

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.136965                        101.27     13.87

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.136965                        417.86     57.23

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.273585                          4.05      1.11

999-9900   Строительный мусор               т             0.315000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     41                 443

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     31                 335

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.061300    330.86        20   3507.34       215

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.557559                         84.17    215.27

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.072334

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     16                 176

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     12                 133

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 ТЕРр56-11-1     Снятие наличников                100 м         0.160000     38.40         6    406.25        65

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.774640                         84.17     65.20

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.064000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      5                  53

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      4                  40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.034000   4574.00       156  28941.18       984

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.690723                         97.41    456.92

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.652219                        115.62     75.41

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.473763                        502.03    237.84

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.097295                        448.56     43.64

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.087517                         96.72      8.46

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.081161                        521.38     42.32

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002720                       3595.74      9.78

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            3.026000                         15.55     47.05

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.003570                       3744.66     13.37

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000802                       7597.28      6.09

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000140                      43771.19      6.13

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000071                      43771.19      3.11

101-9185   Ерши металлические               кг            1.275000                         10.14     12.93

101-0219   Гипс                             т             0.000544                       4038.26      2.20

101-1705   Пакля пропитанная                кг            3.672000                         25.57     93.89

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     54                 564

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     28                 287

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 203-0199        Блоки дверные однопольные с      кв.м          1.800000    216.27       389   1379.24      2483

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 203-0198-       Блоки дверные однопольные с      кв.м          1.600000    240.30       384   1379.24      2207

(= 19)        полотном глухим дг 21-7,

пл.1.39 м2; дг 21-8, пл.1.59 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 101-0889        Скобяные изделия для блоков      комплект      2.000000     93.54       187    193.26       387

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.074200    985.60        73   7991.91       593

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.340019                         83.41    528.82

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.169807                        102.17     17.35

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.029866                        153.95      4.60

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.139941                        417.86     58.48

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.279882                          4.05      1.13

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                     40                 420

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     26                 273

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 ТЕРр61-7-1      Ремонт штукатурки откосов        100 м2        0.119000   3978.98       473  42109.24      5011

(=113)        внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      52.421761                         95.13   4986.88

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.158746                        106.52     16.91

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.158746                        153.95     24.44

411-1002   Вода                             м3            0.041650                         11.09      0.46

999-9900   Строительный мусор               т             0.963900

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    373                3953

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    236                2502

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.523600    589.91       309   3587.72      1879

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          0.840000     28.20        24    297.62       250

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.617860                         95.13    249.04

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.084000                         11.09      0.93

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     20                 214

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     16                 174

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.016800    438.74         7   2744.33        46

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 ТЕРр61-2-3      Ремонт штукатурки внутренних     100 м2        0.460000   1502.88       691  15910.87      7319

(=113)        стен по камню известковым

раствором площадью отдельных

мест: до 10 м2 толщиной слоя до

20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      77.271030                         93.98   7261.93

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.354430                        106.51     37.75

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.354430                        153.95     54.56

411-1002   Вода                             м3            0.161000                         11.09      1.79

999-9900   Строительный мусор               т             1.554800

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    544                5767

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    344                3650

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 402-0004-       Раствор готовый кладочный        м3            1.012000    438.74       444   2744.33      2777

(=113)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 ТЕРр62-42-1     Протравка цементной штукатурки   100 м2        0.042000     34.94         1    357.14        15

(=114)        нейтрализующим раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.182091                         82.57     15.04

1.1   Средний разряд работы 2.0

101-0488-1   Купорос медный марки а           т             0.000042                       4925.87      0.21

411-1002   Вода                             м3            0.002100                         11.09      0.02

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      1                  12

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      1                   8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 ТЕРр57-3-1      Разборка плинтусов: деревянных   100 м         0.360000     33.82        12    358.33       129

(=109)        и из пластмассовых материалов

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.560780                         82.57    128.87

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.039600

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     10                 103

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                      8                  88

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.360000    949.79       342   3558.33      1281

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.281757                        103.50    443.16

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.015530                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.015530                        448.56      6.97

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            36.360000                         22.16    805.74

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            1.854000                         13.40     24.84

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     47                 492

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     27                 284

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.270000    615.81       166   6311.11      1704

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.428745                        108.06   1667.23

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003105                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003105                        448.56      1.39

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.010800                       2744.33     29.64

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.001620                       4038.26      6.54

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                    136                1434

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                    111                1167

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 ТЕРр62-41-1     Очистка вручную поверхности      100 м2        0.423000    186.58        79   1974.00       835

(=114)        потолков от от набела

(применительно)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.118160                         82.57    835.46

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     63                 668

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     40                 418

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ТЕР15-04027-6   Шпаклевка по сборным             100 м2        0.423000    304.33       129   2501.18      1058

(= 29)        конструкциям подготовленным под

окраску:  потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.233879                        100.83    931.05

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030414                         21.37      0.65

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.024331                        448.56     10.91

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006083                        153.95      0.94

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.013536                       8374.42    113.36

101-1757   Ветошь                           кг            0.063450                         24.83      1.58

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000186                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     84                 885

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     41                 438

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.423000    672.20       284   1494.09       632

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.532995                        101.97    462.23

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.012165                         53.43      0.65

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006083                        153.95      0.94

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.006083                        448.56      2.73

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.042300                         24.83      1.05

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            5.499000                         29.97    164.81

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     42                 440

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     21                 218

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.423000    374.63       158   3725.77      1576

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.005389                         95.13   1522.59

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.066910                          9.71      0.65

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.060827                        448.56     27.28

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006083                        153.95      0.94

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.002327                       9304.92     21.65

101-1757   Ветошь                           кг            0.131130                         24.83      3.26

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000355                        101.79      0.04

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    137                1448

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     68                 716

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           29.187000     24.90       727     81.17      2369

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.095200   1277.24       122  12310.92      1172

(= 29)        составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.679306                         96.27   1124.37

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.013690                         10.96      0.15

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.012321                        448.56      5.53

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001369                        153.95      0.21

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.003903                       8374.42     32.69

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000238                      36308.73      8.64

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000228                        204.45      0.05

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000080                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.029512                         24.83      0.73

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    101                1068

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     50                 528

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 113-0248        Эмаль пф-167                     т             0.002355  44775.80       105  85398.21       201

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 ТЕРр57-2-9      Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2        0.403000    363.34       146   3789.08      1527

(=109)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.750135                         82.57   1465.63

1.1   Средний разряд работы 2.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.398567                        106.51     42.45

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.398567                        153.95     61.36

999-9900   Строительный мусор               т             1.003470

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    114                1206

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     97                1025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 ТЕРр57-1-2      Разборка оснований покрытия      100 м2        0.403000     68.80        28    729.53       294

(=109)        полов: лаг из досок и брусков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.554662                         82.57    293.51

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.282100

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     22                 235

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     19                 200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 ТЕР11-01012-01  Укладка лаг: по кирпичным        100 м2        0.403000   3312.79      1335  17553.35      7074

(= 20)        столбикам

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      23.832654                         90.56   2158.29

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.359299                         22.88      8.22

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.278167                        448.56    124.77

грузоподъемностью до 5 т

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.081132                        378.42     30.70

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.260781                          3.83      1.00

203-0399   Лаги половые антисептированные,  м3            0.475540                       8779.15   4174.84

применяемые в строительстве

жилых, общественных и

производственных зданий при

производстве деревянных полов

тип II, сечением 100х40;

100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм

102-0113   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.096720                       4101.67    396.71

доски обрезные длиной 2-3.75 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            9.269000                         15.55    144.13

гидроизоляционный марки тг-350

101-0181   Гвозди строительные с плоской    т             0.000645                      45522.04     29.36

головкой 1.8х60 мм

113-0107   Натрий фтористый технический,    т             0.001370                      10427.33     14.29

марка а, сорт I

411-0001   Вода                             м3            0.028210                         11.09      0.31

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    226                2404

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    131                1386

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 404-0005-       Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.      0.205530   1105.54       227   4908.28      1009

(= 20)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 402-0003        Раствор готовый кладочный        м3            0.112840    419.26        47   2507.84       283

(= 20)        цементный, марка 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 ТЕР11-01033-02  Устройство покрытий дощатых:     100 м2        0.403000   1038.52       419  10052.11      4051

(= 20)        толщиной 36 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      35.567704                         90.56   3221.01

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.077896                         43.52     46.91

340311   Машина для строжки деревянных    маш.-ч        1.564688                          7.86     12.30

полов

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.637465                        448.56    285.94

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.440431                        153.95     67.80

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.521563                          3.83      2.00

101-1805   Гвозди строительные              т             0.010559                      43771.19    462.18

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    343                3627

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    198                2092

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 203-0522        Доски для покрытия полов         м3            1.890000   1843.08      3483  11734.59     22178

(= 20)        толщиной 47 мм, шириной 118 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 ТЕРр57-11-6     Устройство оснований под         100 м2        0.403000   1471.68       593   5707.20      2300

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: свыше 20 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.666714                         88.20   1558.20

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.083421                         59.22      4.94

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.046345                        153.95      7.13

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.037076                        448.56     16.63

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           53.599000                         13.40    718.23

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    118                1250

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    101                1063

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 101-0699        Плиты древесностружечные         100 м2        0.411060   3788.20      1557   8526.32      3505

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.403000    250.69       101   2392.06       964

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.170507                         88.20    808.84

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.475201                         44.15     20.98

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.278167                        448.56    124.77

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.197035                        153.95     30.33

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     88                 921

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     51                 531

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м         41.106000     88.40      3634    366.03     15046

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.055700    718.51        40   7522.44       419

(=  1)        керамических плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.475523                         90.56    405.30

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.092239                        106.46      9.82

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.092239                        153.95     14.20

999-9900   Строительный мусор               т             0.289640

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                     33                 353

Сметная прибыль   - 0.4300       РУБ                                     17                 178

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек: цементных     100 м2        0.055700    466.00        26   4739.68       264

(= 20)        толщиной 20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.911535                         84.17    245.06

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.101723                        106.47     10.83

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        0.726476                          1.36      0.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.101723                        153.95     15.66

411-0001   Вода                             м3            0.194950                         11.09      2.16

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     27                 284

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     15                 164

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.113628    438.74        50   2744.33       312

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 ТЕР11-01027-02  Устройство покрытий на           100 м2        0.055700   8416.72       469  38833.03      2163

(= 20)        цементном растворе из плиток:

керамических для полов

многоцветных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.826720                         92.84    819.47

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.235484                         95.72     22.54

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.022427                        448.56     10.06

грузоподъемностью до 5 т

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.028835                        378.42     10.91

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.184222                        153.95     28.36

101-1741   Плитки керамические для полов    м2            5.681400                        224.91   1277.80

гладкие неглазурованные

многоцветные квадратные и

прямоугольные

101-0631   Опилки древесные                 м3            0.170442                         84.29     14.37

411-0001   Вода                             м3            0.214445                         11.09      2.38

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     89                 935

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     51                 539

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.072410    438.74        32   2744.33       199

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.080000    166.64        13   1762.50       141

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.645880                         85.00    139.90

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.007360                        105.98      0.78

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007360                        153.95      1.13

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                     11                 120

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      8                  92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.040000     52.38         2    550.00        22

(=121)        приборов: выключатели, розетки,

коробка распределительная

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.268640                         82.57     22.18

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      2                  19

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      1                  14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 ТЕРм8-03591-1   Выключатель:одноклавишный        100 шт.       0.030000    949.39        28   6100.00       183

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.599750                        105.02    168.01

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002430                         69.96      0.17

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001215                        598.46      0.73

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.001215                        568.31      0.69

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.259200                          3.82      0.99

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.030900                        336.54     10.40

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.030600                         32.65      1.00

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.003300                        188.85      0.62

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000009                      35555.52      0.32

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000005                      45084.32      0.23

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     15                 160

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     10                 109

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт            3.000000     18.98        57     33.55       101

(=  0)        открытой установки а16-046 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 ТЕРм8-03594-7   Светильник отдельно              100 шт.       0.080000  10525.97       842  30400.00      2432

(= 85)        устанавливаемый на подвесах

(штангах) с количеством ламп в

светильнике:2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.984000                        105.02   1678.64

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        6.890400                          5.84     40.21

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.295920                        598.46    177.10

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        6.296400

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.295920                        568.31    168.17

грузоподъемностью до 8 т

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.247200                         95.61     23.63

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.163200                        579.40     94.56

101-0219   Гипс                             т             0.000252                       4038.26      1.02

500-9109   Крюки                            шт           16.320000                         17.19    280.54

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    8.00

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    223                1633

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    153                1117

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            8.000000    288.05      2304    403.53      3228

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.554000   1859.67      1030   8240.07      4565

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.      28.121040                         99.69   2803.39

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       10.545390                         12.34    130.09

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.957312                        598.46    572.91

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.957312                        568.31    544.05

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        8.600850

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.847313                         32.06     59.22

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         6.925000                         47.28    327.41

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         6.925000                         12.97     89.82

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            3.789360                         39.51    149.72

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.221600                         32.65      7.24

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   11.48

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    358                2786

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    245                1906

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            55.400000     17.86       989     19.66      1089

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 ТЕРм8-02399-1   Провод сечением, мм2, до:6 в     100 м         0.554000    178.44        99    613.72       340

(= 85)        кабель-канале

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.632608                         99.69    262.44

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.181682                          0.86      1.02

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.007479                        598.46      4.48

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.007479                        568.31      4.25

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.166724

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.027700                        236.72      6.56

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.011080                         28.30      0.31

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.027700                        237.94      6.59

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.144040                        170.25     24.52

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.027700                        134.00      3.71

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.055400                        167.93      9.30

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.088640                        188.85     16.74

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.35

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     36                 250

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     25                 171

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57 507-3399-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.056500   7354.09       416  33534.65      1895

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой ,сечением 3х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 512-3056-33     Коробка распределительная серии  шт.           2.000000     11.16        22     51.67       103

(= 85)        км, марки: км-206

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 ТЕРр62-41-1     Очистка вручную поверхности      100 м2        1.237000    186.58       231   1974.94      2443

(=114)        стен от перхлорвиниловых и

масляных красок

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      29.589040                         82.57   2443.17

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    185                1954

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    116                1222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2        1.240000    237.89       295   1867.74      2316

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.669835                        100.83   1983.31

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.071325                         26.64      1.90

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.053494                        448.56     24.00

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.017831                        153.95      2.75

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.035960                       8374.42    301.14

101-1757   Ветошь                           кг            0.186000                         24.83      4.62

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000546                        101.79      0.06

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    178                1886

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     88                 933

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        1.240000    652.47       809   1284.68      1593

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.745406                        101.97   1095.71

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.035662                         53.28      1.90

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.017831                        153.95      2.75

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.017831                        448.56      8.00

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.124000                         24.83      3.08

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг           16.120000                         29.97    483.12

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     99                1043

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     49                 516

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными      100 м2        1.240000    741.62       920   5982.26      7418

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по штукатурке стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      70.378308                         95.13   6695.09

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.303130                         12.54      3.80

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.267468                        448.56    119.98

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.035662                        153.95      5.49

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.063240                       9304.92    588.44

101-1757   Ветошь                           кг            0.384400                         24.83      9.54

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.001042                        101.79      0.11

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    600                6364

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    297                3149

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           78.000000     24.90      1942     81.17      6331

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64 ТЕР17-01001-14  Установка умывальников           10 компл      0.200000    393.94        79   3355.00       671

(= 35)        одиночных: с подводкой холодной

и горячей воды

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.728590                        101.97    584.14

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.100660                         39.54      3.98

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.037388                        153.95      5.76

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.063272                        448.56     28.38

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.057520                          3.82      0.22

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000140                      43505.46      6.09

101-1669   Очес льняной                     кг            0.060000                        119.49      7.17

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000080                      36100.84      2.89

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000040                      35220.34      1.41

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.400000                         51.68     20.67

101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.000720                      20353.84     14.65

массой 1.8 кг

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     64                 676

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     40                 417

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65 300-0678        Умывальники полуфарфоровые и     комплект      2.000000    452.09       904    796.61      1593

(= 35)        фарфоровые с нижней камерой

смешивания, кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском полукруглые со

скрытыми установочными

поверхностями без спинки,

размером 600х450х150 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 101-2204-       Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.800000      1.98         2     11.47         9

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 ТЕР46-03010-4   Пробивка в бетонных потолках     100 отве      0.040000   1242.44        50   4975.00       199

(= 79)        толщиной 100 мм отверстий

площадью: до 20 см2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.943000                        100.83     95.08

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.266800                        101.27     27.02

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.533600                          4.05      2.16

050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.266800                        382.65    102.09

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0

м3/мин

Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                     12                 121

Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                      7                  73

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68 ТЕРр65-33-1     Установка  вентиляционных        100 шт.       0.020000    569.69        11   5000.00       100

(=118)        решеток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.062370                         90.56     96.21

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000230                         86.96      0.02

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000230                        153.95      0.04

101-0219   Гипс                             т             0.001000                       4038.26      4.04

411-1002   Вода                             м3            0.000400                         11.09      0.00

999-9900   Строительный мусор               т             0.001400

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                      9                  99

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      5                  58

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 300-9545        Вентиляционные решетки           шт.           2.000000     10.47        21     48.48        97

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.080000    372.19        30   3662.50       293

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.188720                         88.20    281.25

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009200                        106.52      0.98

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.303600                          2.92      0.89

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.009200                        153.95      1.42

101-0324   Кислород технический             м3            0.219200                         28.32      6.21

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.034400                         96.91      3.33

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.017600

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     20                 209

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     14                 141

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 ТЕР16-03002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.270000   1508.31       407  14422.22      3894

(= 35)        водоснабжения из многослойных

металл-полимерных труб

диаметром:  20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      36.792630                        103.50   3808.04

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.170834                         21.60      3.69

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.011648                        521.38      6.07

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.015530                        502.03      7.80

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        1.770466                          3.82      6.76

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.143656                        448.56     64.44

грузоподъемностью до 5 т

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000432                         11.74      0.01

хлорная марки а

411-0001   Вода                             м3            0.126900                         11.09      1.41

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    414                4384

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    256                2707

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72 103-1102-33     Труба металлопластиковые для     м            25.900000     18.15       470     39.71      1028

(= 35)        рабочей температуры 95 град. ,

диаметром 20/16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 103-1123-33     Фасонные части к                 шт            3.000000      9.18        28     39.04       117

(= 35)        металлопластиковым трубам:

соединитель прямой с наружней

резьбой 20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           16.700000      7.87       131     45.79       765

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           4.000000     63.81       255    106.30       425

(= 35)        20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76 300-1380        Трубки защитные гофрированные    м             2.970000     31.15        93     22.53        67

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77 103-1134-33     Фасонные части к                 шт            3.000000     23.40        70     97.34       292

(= 35)        металлопластиковым трубам:

уголок установочный  20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78 103-1143-33     Фасонные части к                 шт            3.000000     22.70        68     92.21       277

(= 35)        металлопластиковым трубам:

тройник с внутренней резьбой

20х3/4"х20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79 ТЕРм8-03591-8   Розетка штепсельная:             100 шт.       0.040000   1001.99        40   6650.00       266

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.332800                        105.02    244.99

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004320                         67.13      0.29

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002160                        598.46      1.29

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002160                        568.31      1.23

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.345600                          3.82      1.32

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.041200                        336.54     13.87

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.040800                         32.65      1.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.004400                        188.85      0.83

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000012                      35555.52      0.43

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000006                      45084.32      0.27

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.33

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     22                 233

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     15                 159

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80 549-3019-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           4.000000     13.40        54     21.74        87

(= 85)        установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81 ТЕРм8-03593-6   Светильник  настенный:с          100 шт.       0.010000   7027.91        70  18000.00       180

(= 85)        креплением винтами для

помещений с нормальными

условиями среды одноламповый

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.192050                        105.02    125.19

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.608850                          4.09      2.49

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.018360                        598.46     10.99

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.018360                        568.31     10.43

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        0.572400

высотой подъема 10 м

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.345600                          3.82      1.32

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.003100                        188.85      0.59

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.020400                       1084.86     22.13

101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.000031                      31650.68      0.98

длиной 50 мм

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.040800                         32.65      1.33

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.010200                        579.40      5.91

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.62

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     18                 121

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     12                  83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82 546-3072-33     Светильник настенный             шт            1.000000     46.89        47     94.94        95

(= 85)        одноламповый типа нпб-12х40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83 ТЕРм8-03602-2   Монтаж водонагревателя           шт.           1.000000     41.83        42    356.00       356

(= 85)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.226500                        105.02    338.85

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027000                         67.78      1.83

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.013500                        598.46      8.08

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.013500                        568.31      7.67

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.351000                          3.82      1.34

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     30                 324

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     21                 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84 прайс лист      Водонагреватели "Аристон"        шт            1.000000   1227.00      1227   4050.85      4051

(= 85)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85 ТЕРм8-03526-1   Автомат одно-, двух-,            шт.           1.000000    106.86       107    415.00       415

(= 85)        трехполюсный, устанавливаемый

на конструкции на стене или

колонне, на ток, а, до:25

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.106000                        100.83    212.35

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.005400                         68.52      0.37

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002700                        598.46      1.62

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002700                        568.31      1.53

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.054000                          3.82      0.21

350451   Прессы гидравлические с          маш.-ч                                          2.90

электроприводом

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.175500                         32.06      5.63

дуговой (постоянного тока)

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.020000                        237.94      4.76

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.012000                        188.85      2.27

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1964   Шпагат бумажный                  кг            0.001000                         94.46      0.09

500-9619   Нитки швейные                    кг            0.001000                        223.65      0.22

101-9760   Лак электроизоляционный 318      кг            0.006000                         84.30      0.51

542-9033   Вазелин технический              кг            0.006000                        225.31      1.35

101-9852   Краска                           кг            0.036000                        134.00      4.82

500-9062   Наконечники кабельные            шт            6.100000                         11.51     70.21

101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.049000                         49.54      2.43

шайбами

201-9408   Конструкции индивидуальные       т             0.001000                      22515.80     22.52

решетчатые стальные сварные

массой  до 0,1 т

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.070000                         39.51      2.77

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.014000                         32.65      0.46

500-9081   Перемычки гибкие, тип пгс-50     шт            1.000000                          3.88      3.88

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         1.220000                         47.28     57.68

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         1.220000                         12.97     15.82

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    3.80

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     19                 201

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     13                 138

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86 545-8200-16     Автоматические выключатели       шт.           1.000000     18.44        18     39.80        40

(= 82)        однополюсные ВА47-29 1Р  25А

х-на С

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87 ТЕР16-07006-1   Заделка сальников при проходе    1 сальни      1.000000     24.01        24    235.00       235

(= 35)        труб через фундаменты или стены

подвала диаметром: до 100 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.381400                         96.27    229.26

1.1   Средний разряд работы 3.5

101-1705   Пакля пропитанная                кг            0.001800                         25.57      0.05

101-0596   Мастика битумно-кукерсольная     т             0.000490                       5160.08      2.53

холодная

101-1355   Цемент гипсоглиноземистый        т             0.000640                       5627.43      3.60

расширяющийся

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     25                 263

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     16                 163

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88 ТЕРр65-22-6     Прочистка и промывка             100 шт.       0.040000   6361.30       254  62100.00      2484

(=118)        отопительных приборов:

радиаторов весом до 160 кг вне

здания

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      25.741600                         91.70   2360.50

1.1   Средний разряд работы 3.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.460000                        106.50     48.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.460000                        153.95     70.82

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000480                      36100.84     17.33

ма-0115: мумия, сурик железный

101-1669   Очес льняной                     кг            0.200000                        119.49     23.90

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000200                      35220.34      7.04

411-1002   Вода                             м3            0.324000                         11.09      3.59

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                    234                2482

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                    136                1446

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89 ТЕРр65-1-2      Разборка трубопроводов из        100 м         0.140000    640.34        90   6307.14       883

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 63 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.598820                         88.20    846.62

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027370                        106.32      2.91

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.917700                          2.92      2.68

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.027370                        153.95      4.21

101-0324   Кислород технический             м3            0.662200                         28.32     18.75

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.103600                         96.91     10.04

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.047600

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     59                 629

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     40                 425

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.160000    372.19        60   3662.50       586

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.377440                         88.20    562.49

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018400                        106.52      1.96

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.607200                          2.92      1.77

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.018400                        153.95      2.83

101-0324   Кислород технический             м3            0.438400                         28.32     12.42

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.068800                         96.91      6.67

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.035200

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     39                 417

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     27                 282

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 ТЕР16-02001-3   Прокладка трубопроводов          100 м         0.112000    511.99        57   4857.14       544

(= 35)        отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб диаметром:

25 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.885363                        101.97    498.16

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.080528                         40.73      3.28

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.011274                        521.38      5.88

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.012884                        502.03      6.47

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.056370                        448.56     25.29

грузоподъемностью до 5 т

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.185214                          2.92      0.54

резки

101-1669   Очес льняной                     кг            0.006720                        119.49      0.80

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000049                      36100.84      1.77

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000059                      35220.34      2.08

411-0001   Вода                             м3            0.077280                         11.09      0.86

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000280                         11.74      0.00

хлорная марки а

101-0807   Проволока сварочная              т             0.000019                      34579.24      0.66

легированная диаметром 4 мм

101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000015                      88907.73      1.33

технический марки а

101-0324   Кислород технический             м3            0.031472                         28.32      0.89

газообразный

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     54                 576

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     33                 356

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92 300-0883        Узлы укрупненные монтажные       м            11.200000     35.25       395     93.95      1052

(= 35)        (трубопроводы) из стальных

водо-газопроводных

неоцинкованных труб с гильзами

для систем отопления, диаметром

25 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93 300-4028-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           1.000000     91.05        91    178.78       179

(= 35)        25 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            6.900000      7.87        54     45.79       316

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95 ТЕР16-04001-1   Прокладка трубопроводов          100 м         0.050000   1042.97        52   9380.00       469

(= 35)        канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром: 50 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.249476                        105.02    446.28

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009347                         21.40      0.20

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000719                        521.38      0.37

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.000719                        502.03      0.36

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007909                        448.56      3.55

грузоподъемностью до 5 т

300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000060                      39530.84      2.37

санитарно-технических работ,

диаметром 16 мм

103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            0.075000                        215.20     16.14

(манжеты) для чугунных напорных

труб диаметром 50-300 мм

411-0001   Вода                             м3            0.019500                         11.09      0.22

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     48                 513

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     30                 317

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96 300-9660-1      Трубопроводы канализации из      м             4.990000     33.30       166     63.05       315

(= 35)        полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами, диаметром

50 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            2.930000      7.87        23     45.79       134

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98 ТЕР16-04001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.050000   1329.59        66   9720.00       486

(= 35)        канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром: 100 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.074840                        105.02    427.94

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020132                         29.31      0.59

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001438                        521.38      0.75

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.002876                        502.03      1.44

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.015818                        448.56      7.10

грузоподъемностью до 5 т

300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000133                      39530.84      5.26

санитарно-технических работ,

диаметром 16 мм

103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            0.200000                        215.20     43.04

(манжеты) для чугунных напорных

труб диаметром 50-300 мм

411-0001   Вода                             м3            0.078500                         11.09      0.87

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     46                 493

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     28                 305

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99 300-9661-1      Трубопроводы канализации из      м             4.990000     59.57       297    176.28       880

(= 35)        полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами диаметром

100 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            3.100000      7.87        24     45.79       142

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          227136          66376       4127        707

--------    --------

664         23

2 КАБИНЕТЫ № 43-44

101 ТЕРр52-7-3      Подводка под существующие        м3            1.120000    981.71      1100   4901.79      5490

(=104)        кирпичные стены фундаментов:

кирпичных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      37.802800                         90.56   3423.42

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        4.855760                        101.00    490.44

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.012880                        448.56      5.78

грузоподъемностью до 5 т

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        4.842880                        417.86   2023.65

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        9.312240                          4.05     37.71

Накладные расходы - 0.9300       РУБ                                    348                3639

Сметная прибыль   - 0.7500       РУБ                                    281                2935

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102 404-0004        Кирпич керамический полнотелый   1000 шт.      0.440000   1024.54       451   4908.28      2160

(=104)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.300000    438.74       132   2744.33       823

(=104)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104 408-0024        Щебень из природного камня для   м3            0.060000     60.27         4    639.37        38

(=104)        строительных работ марка 400,

фракция 40-70 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105 ТЕРр55-7-1      Заделка щелей в верхней части    100 м         0.074000    620.74        46   5986.49       443

(=107)        перегородок

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.859360                         96.27    275.27

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010212                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.010212                        448.56      4.58

грузоподъемностью до 5 т

101-0219   Гипс                             т             0.000740                       4038.26      2.99

101-1705   Пакля пропитанная                кг            6.275200                         25.57    160.46

411-1002   Вода                             м3            0.000740                         11.09      0.01

Накладные расходы - 0.8900       РУБ                                     23                 245

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     17                 179

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.008140    589.91         5   3587.72        29

(=107)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          0.740000     28.20        21    297.30       220

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.306210                         95.13    219.39

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.074000                         11.09      0.82

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     18                 188

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     15                 153

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.014800    438.74         6   2744.33        41

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109 ТЕРр53-20-4     Заделка дверного проема          100 м3        0.002200  24407.79        54 158636.36       349

(=105)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.695100                         88.96    150.80

1.1   Средний разряд работы 2.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.098670                        135.91     13.41

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.098670                        502.03     49.54

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

402-9078   Раствор цементно-известковый     м3            0.051920                       2856.84    148.33

м50

411-1002   Вода                             м3            0.009680                         11.09      0.11

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     13                 141

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     11                 115

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110 404-0161        Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.      0.088000    514.48        45   5708.01       502

(=105)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.030000   2393.93        72  19466.67       584

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.185850                         85.00    525.80

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.136965                        101.27     13.87

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.136965                        417.86     57.23

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.273585                          4.05      1.11

999-9900   Строительный мусор               т             0.315000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     41                 443

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     31                 335

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.048400    330.86        16   3512.40       170

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.019345                         84.17    169.97

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.057112

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     13                 139

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     10                 105

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.235000    718.51       169   7531.91      1770

(=109)        керамических плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.882367                         90.56   1709.99

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.389160                        106.51     41.45

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.389160                        153.95     59.91

999-9900   Строительный мусор               т             1.222000

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    132                1401

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    112                1191

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114 ТЕР46-04001-2   Разборка: фундаментов бетонных   1 м3          1.100000    596.19       656   2312.73      2544

(= 79)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.131350                         93.98   1140.10

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.592600                        101.27    363.82

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        7.185200                          4.05     29.10

050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        3.592600                        382.65   1374.71

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0

м3/мин

Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                    143                1489

Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                     86                 895

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115 ТЕР46-04001-4   Разборка: стен кирпичных         1 м3          2.770000    285.76       792   1407.22      3898

(= 79)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      26.248520                         93.98   2466.84

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.663325                        101.27    370.98

050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        3.663325                        382.65   1401.77

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0

м3/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        7.326650                          4.05     29.67

Накладные расходы - 0.9900       РУБ                                    266                2810

Сметная прибыль   - 0.5950       РУБ                                    160                1689

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.018000   4574.00        82  28944.44       521

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.483324                         97.41    241.90

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.345293                        115.61     39.92

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.250816                        502.03    125.92

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.051509                        448.56     23.10

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.046332                         96.72      4.48

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.042967                        521.38     22.40

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001440                       3595.74      5.18

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            1.602000                         15.55     24.91

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.001890                       3744.66      7.08

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000425                       7597.28      3.23

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000074                      43771.19      3.24

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000038                      43771.19      1.66

101-9185   Ерши металлические               кг            0.675000                         10.14      6.84

101-0219   Гипс                             т             0.000288                       4038.26      1.16

101-1705   Пакля пропитанная                кг            1.944000                         25.57     49.71

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     29                 299

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     15                 152

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117 203-0199-       Блоки дверные однопольные с      кв.м          1.800000    216.27       389   1379.24      2483

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118 101-0889-       Скобяные изделия для блоков      комплект      1.000000     93.54        94    193.26       193

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

119 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.099000    615.81        61   6313.13       625

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.657207                        108.06    611.32

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001139                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.001139                        448.56      0.51

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.003960                       2744.33     10.87

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.000594                       4038.26      2.40

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     50                 525

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     41                 428

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.194000    985.60       191   7994.85      1551

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.576330                         83.41   1382.63

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.443969                        102.19     45.37

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.078085                        153.95     12.02

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.365884                        417.86    152.89

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.731768                          4.05      2.96

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    104                1100

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     68                 714

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121 ТЕРр61-2-7      Ремонт штукатурки внутренних     100 м2        0.123000   2340.29       288  24804.88      3051

(=113)        стен по камню и бетону

цементно-известковым раствором,

площадью отдельных мест: до 1

м2 толщиной слоя до 20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      32.300108                         93.98   3035.56

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.094772                        106.47     10.09

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.094772                        153.95     14.59

411-1002   Вода                             м3            0.043050                         11.09      0.48

999-9900   Строительный мусор               т             0.415740

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    227                2406

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    144                1523

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.270600    589.91       160   3587.72       971

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.310000     60.63        19    593.55       184

(=114)        масляными красками и клеевыми

составами  стен

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.131870                         84.17    179.44

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.496000                          8.11      4.02

101-1757   Ветошь                           кг            0.031000                         24.83      0.77

411-1002   Вода                             м3            0.021700                         11.09      0.24

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     14                 143

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      9                  90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124 ТЕРр62-39-2     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.134000     75.78        10    753.73       101

(=114)        масляными красками: потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.177324                         84.17     99.10

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.214400                          8.11      1.74

101-1757   Ветошь                           кг            0.013400                         24.83      0.33

411-1002   Вода                             м3            0.009380                         11.09      0.10

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      7                  79

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      5                  50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125 ТЕР15-04027-6   Шпатлевка по штукатурке,         100 м2        0.134000    304.33        41   2500.00       335

(= 29)        подготовленным под окраску:

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.925153                        100.83    294.94

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009635                         21.80      0.21

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007708                        448.56      3.46

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001927                        153.95      0.30

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.004288                       8374.42     35.91

101-1757   Ветошь                           кг            0.020100                         24.83      0.50

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000059                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     27                 280

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     13                 139

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.134000    672.20        90   1492.54       200

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.435984                        101.97    146.43

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003854                         54.49      0.21

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001927                        153.95      0.30

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.001927                        448.56      0.86

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.013400                         24.83      0.33

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            1.742000                         29.97     52.21

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     13                 139

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      7                  69

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.134000    374.63        50   3723.88       499

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.070265                         95.13    482.33

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.021196                          9.91      0.21

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.019269                        448.56      8.64

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001927                        153.95      0.30

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.000737                       9304.92      6.86

101-1757   Ветошь                           кг            0.041540                         24.83      1.03

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000113                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     44                 458

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     22                 227

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128 101-4450-33     Краска виниловая                 кг            9.246000     24.90       230     81.17       751

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

129 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек: цементных     100 м2        0.134000    466.00        62   4738.81       635

(= 20)        толщиной 20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.004412                         84.17    589.56

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.244719                        106.49     26.06

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        1.747716                          1.36      2.38

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.244719                        153.95     37.67

411-0001   Вода                             м3            0.469000                         11.09      5.20

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     65                 684

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     38                 394

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130 402-0004-       Раствор готовый кладочный        м3            0.273360    438.74       120   2744.33       750

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек: цементных на  100 м2        0.536000     12.95         7    106.34        57

(= 20)        каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать

к норме 11-01-011-01  К=4

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.354564                         84.17     29.84

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.161861                        106.51     17.24

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        1.788182                          1.36      2.43

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.161861                        153.95     24.92

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                      6                  52

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                      3                  30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.273360    438.74       120   2744.33       750

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133 ТЕР11-01027-02  Устройство покрытий на           100 м2        0.134000   8416.72      1128  38835.82      5204

(= 20)        цементном растворе из плиток:

керамических для полов

многоцветных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      21.234838                         92.84   1971.44

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.566514                         95.71     54.22

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.053954                        448.56     24.20

грузоподъемностью до 5 т

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.069369                        378.42     26.25

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.443192                        153.95     68.23

101-1741   Плитки керамические для полов    м2           13.668000                        224.91   3074.07

гладкие неглазурованные

многоцветные квадратные и

прямоугольные

101-0631   Опилки древесные                 м3            0.410040                         84.29     34.56

411-0001   Вода                             м3            0.515900                         11.09      5.72

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    213                2248

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    123                1296

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.174200    438.74        76   2744.33       478

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

135 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка  по штукатурке,        100 м2        0.480000    237.89       114   1866.67       896

(= 29)        подготовленным под окраску: стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.614130                        100.83    767.73

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027610                         26.80      0.74

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.020707                        448.56      9.29

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006902                        153.95      1.06

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.013920                       8374.42    116.57

101-1757   Ветошь                           кг            0.072000                         24.83      1.79

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000211                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     69                 731

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     34                 361

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.480000    652.47       313   1283.33       616

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.159512                        101.97    424.15

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.013805                         53.60      0.74

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006902                        153.95      1.06

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.006902                        448.56      3.10

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.048000                         24.83      1.19

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            6.240000                         29.97    187.01

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     38                 404

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     19                 200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137 ТЕР15-04005-5   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.480000    334.67       161   3318.75      1593

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.136366                         95.13   1535.05

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.075926                          9.75      0.74

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.069024                        448.56     30.96

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006902                        153.95      1.06

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.002400                       9304.92     22.33

101-1757   Ветошь                           кг            0.148800                         24.83      3.69

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000403                        101.79      0.04

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    138                1459

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     68                 722

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

138 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           30.240000     24.90       753     81.17      2455

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139 ТЕРр65-4-4      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000   2934.67        29  31000.00       310

(=117)        ванн

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.369500                         90.56    305.14

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030245                        106.46      3.22

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.030245                        153.95      4.66

999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.114000

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     21                 228

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     15                 154

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    632.91         6   6700.00        67

(=117)        унитазов и писсуаров

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.734160                         90.56     66.49

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003335                        107.95      0.36

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003335                        153.95      0.51

999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.026500

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  49

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.131000    372.19        49   3671.76       481

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.221529                         88.20    460.54

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.015065                        106.21      1.60

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.497145                          2.92      1.45

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.015065                        153.95      2.32

101-0324   Кислород технический             м3            0.358940                         28.32     10.17

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.056330                         96.91      5.46

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.028820

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     33                 343

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     22                 232

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142 ТЕРр62-33-1     Окраска масляными составами      100 м2        0.017940    565.92        10   5518.39        99

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 1 раз

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.031963                         92.84     95.81

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000206                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000206                        448.56      0.09

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000072                      35220.34      2.54

101-1757   Ветошь                           кг            0.001794                         24.83      0.04

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      7                  77

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      5                  48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000278  71094.40        20 109012.14        30

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144 ТЕРр62-32-1     Окраска масляными составами      100 м2        0.010400    646.24         7   6346.15        66

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

стальных и чугунных труб:

стальных за 1 раз

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.750490                         85.76     64.36

1.1   Средний разряд работы 2.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000120                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000120                        448.56      0.05

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000042                      35220.34      1.48

101-1757   Ветошь                           кг            0.001040                         24.83      0.03

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      5                  51

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000161  71094.40        11 109012.14        18

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 ТЕРр65-33-1     Установка вентиляционных решеток 100 шт.       0.010000    569.69         6   5000.00        50

(=118)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.531185                         90.56     48.10

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000115                         86.96      0.01

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000115                        153.95      0.02

101-0219   Гипс                             т             0.000500                       4038.26      2.02

411-1002   Вода                             м3            0.000200                         11.09      0.00

999-9900   Строительный мусор               т             0.000700

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                      5                  49

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      3                  29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147 300-9545-       Вентиляционные решетки           шт.           1.000000     10.47        10     48.48        48

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148 ТЕРр65-21-1     Добавление секций радиаторов:    100 шт.       0.030000   2690.47        81  22133.33       664

(=118)        одной или двух крайних

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.480000                         92.84    601.60

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.052800                         53.22      2.81

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.026400                        448.56     11.84

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.026400                        153.95      4.06

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000450                      36100.84     16.25

ма-0115: мумия, сурик железный

101-1669   Очес льняной                     кг            0.195000                        119.49     23.30

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000195                      35220.34      6.87

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     59                 623

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     34                 363

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149 300-9352        Секции радиаторные               шт.           3.000000     59.18       178    145.20       436

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 300-1308-       Пробки радиаторные               шт.           1.000000     10.17        10     19.72        20

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151 300-1309-       Ниппеля радиаторные              шт.           2.000000      5.81        12     13.31        27

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152 ТЕРр65-22-5     Прочистка и промывка             100 шт.       0.010000   4371.29        44  41400.00       414

(=118)        отопительных приборов:

радиаторов весом до 80 кг вне

здания

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.271100                         91.70    391.66

1.1   Средний разряд работы 3.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.057500                        106.43      6.12

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.057500                        153.95      8.85

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000120                      36100.84      4.33

ма-0115: мумия, сурик железный

101-1669   Очес льняной                     кг            0.050000                        119.49      5.97

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000050                      35220.34      1.76

411-1002   Вода                             м3            0.042000                         11.09      0.47

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     38                 410

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     22                 239

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.070000     52.38         4    557.14        39

(=121)        приборов: выключатели, розетки,

коробки распределительной

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.470120                         82.57     38.82

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  33

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

154 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.010000    166.64         2   1700.00        17

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.205735                         85.00     17.49

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000920                        108.70      0.10

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000920                        153.95      0.14

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      2                  14

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      1                  11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155 ТЕРр67-4-3      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.020000     57.39         1    600.00        12

(=121)        приборов: светильники с лампами

накаливания

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.145360                         82.57     12.00

1.1   Средний разряд работы 2.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000690                        101.45      0.07

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000690                        153.95      0.11

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      1                  10

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      1                   8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156 ТЕРр67-1-1      Скрытая проводка                 100 м         0.170000     22.78         4    241.18        41

(=121)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.496570                         82.57     41.00

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.000680

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  35

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157 ТЕРм8-03594-2   Светильник отдельно              100 шт.       0.020000  14034.23       281  24850.00       497

(= 85)        устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.132000                        105.02    328.92

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.285200                          6.57      8.45

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.072360                        495.88     35.88

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.144800

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.072360                        568.31     41.12

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт            4.080000                         14.63     59.69

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.056000                         95.61      5.35

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.040800                        579.40     23.64

101-0219   Гипс                             т             0.000063                       4038.26      0.25

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.78

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     43                 320

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     29                 219

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            2.000000    288.05       576    403.53       807

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

159 ТЕРм8-03591-8   Розетка штепсельная:             100 шт.       0.010000   1001.99        10   6600.00        66

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.583200                        105.02     61.25

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001080                         64.81      0.07

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000540                        598.46      0.32

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000540                        568.31      0.31

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  58

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      4                  40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160 549-3019-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           1.000000     13.40        13     21.74        22

(= 85)        установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 ТЕРм8-03591-1   Выключатель: одноклавишный       100 шт.       0.010000    949.39         9   6100.00        61

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.533250                        105.02     56.00

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000810                         74.07      0.06

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000405                        598.46      0.24

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000405                        568.31      0.23

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      5                  53

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

162 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт            1.000000     18.98        19     33.55        34

(= 85)        открытой установки а16-046 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.170000   1859.67       316   8241.18      1401

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.629200                         99.69    860.24

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.235950                         12.34     39.92

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.293760                        598.46    175.80

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.293760                        568.31    166.95

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.639250

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.566865                         32.06     18.17

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         2.125000                         47.28    100.47

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         2.125000                         12.97     27.56

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            1.162800                         39.51     45.94

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.068000                         32.65      2.22

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    3.52

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    110                 855

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     75                 585

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            17.400000     17.86       311     19.66       342

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165 ТЕРм8-02399-1   Провод сечением, мм2, до: 6      100 м         0.170000    178.44        30    617.65       105

(= 85)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.807840                         99.69     80.53

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.362610                          0.85      0.31

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002295                        598.46      1.37

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002295                        568.31      1.30

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        0.358020

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.008500                        236.72      2.01

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.003400                         28.30      0.10

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.008500                        237.94      2.02

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.044200                        170.25      7.53

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.008500                        134.00      1.14

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.017000                        167.93      2.85

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.027200                        188.85      5.14

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.42

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     11                  77

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      8                  53

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

166 507-3399-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.017800   7354.09       131  33534.65       597

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой ,сечением 3х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

167 ТЕРм38-01003-1  Решетчатые конструкции (стойки,  т             0.281000   7812.80      2195  15088.97      4240

(= 55)        опоры, фермы и пр.)

1   Затраты труда                    чел.-ч.      25.571000                        101.97   2607.47

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.062540                        122.67    253.01

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.686000                        598.46   1009.00

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.140500                        568.31     79.85

грузоподъемностью до 8 т

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        7.671300                         32.06    245.94

дуговой (постоянного тока)

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.281000                          2.92      0.82

резки

330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.309100                         13.74      4.25

электрические

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.084300                          3.82      0.32

350481   Пресс-ножницы комбинированные    маш.-ч        0.236040                        125.53     29.63

101-9410   Сталь швеллерная                 т             0.289992

101-1521   Электроды диаметром 5 мм э42     т             0.006042                      39069.49    236.06

101-0324   Кислород технический             м3            0.730600                         28.32     20.69

газообразный

542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.140500                          9.97      1.40

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    5.16

Накладные расходы - 0.6600       РУБ                                    179                1888

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    136                1430

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168 101-1733-       Сталь листовая горячекатаная     т             0.052600   6902.06       363  30808.04      1621

(= 19)        углеродистая обыкновенного

качества общего назначения

полуспокойная ст3пс толщиной

9-12 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169 110-0171-       Сталь полосовая 40х4 мм          т             0.017400   6026.80       105  27723.28       482

(= 18)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170 101-1730-       Сталь угловая равнополочная      т             0.211000   5136.36      1084  22312.80      4708

(= 18)        полуспокойная марки 18пс,

шириной полок 110-250 мм

(125х125) мм толщ. 8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171 ТЕР9-03014-1    Монтаж связей и распорок из      1 т           0.281000   1703.62       479  12622.78      3547

(= 18)        одиночных и парных уголков,

гнутосварных профилей для

пролетов: до 24 м при высоте

здания до 25 м (устройство

металлического каркаса для

укрепления канализационного

стояка)

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      23.525163                         92.84   2184.08

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.620353                        129.93    210.54

020403   Краны козловые при работе на     маш.-ч        0.040408                        585.64     23.66

монтаже технологического

оборудования 32 т

021244   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        1.454681                        645.81    939.45

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 25

т

041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        0.040408                         62.51      2.53

номинальным сварочным током

315-500 а

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.076775                        448.56     34.44

грузоподъемностью до 5 т

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.048489                        521.38     25.28

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.589954                          2.92      1.72

резки

201-0756   Отдельные конструктивные         т             0.000056                      35681.95      2.00

элементы зданий и сооружений с

преобладанием горячекатаных

профилей, средняя масса

сборочной единицы свыше 0.1 до

0.5 т

102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000289                       6175.42      1.78

бруски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм, I сорт

101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.005901                      48756.46    287.71

шайбами

101-0324   Кислород технический             м3            0.337200                         28.32      9.55

газообразный

542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.101160                          9.97      1.01

101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.000124                      39947.46      4.95

101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000008                      17680.30      0.14

диаметром 6.3-6.5 мм

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000003                      43771.19      0.13

101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.000545                      24430.45     13.31

101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000028                      82941.28      2.32

113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000087                      41912.20      3.65

красно-коричневая

113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000169                      47899.66      8.10

537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.005255                        228.30      1.20

оцинкованный из проволок марки

в, маркировочная группа 1770

н/мм2, диаметром 5.5 мм

Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                    184                1940

Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                    163                1724

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172 ТЕР10-01010-1   Установка элементов каркаса: из  1 м3          0.385000   2030.75       782   9387.01      3614

(= 19)        брусьев (устройство стелажей)

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.460488                         88.96   1019.53

1.1   Средний разряд работы 2.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.199307                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.199307                        448.56     89.40

грузоподъемностью до 5 т

331601   Бензопилы                        маш.-ч        0.182698                         16.25      2.97

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.127335                          3.82      0.49

102-0028   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.358050                       5588.66   2001.02

брусья обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

100, 125 мм II сорта

102-0060   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.046200                       5076.61    234.54

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 44

мм и более II сорта

102-0077   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.003850                       2906.64     11.19

доски необрезные длиной 4-6.5

м, все ширины, толщиной 32-40

мм III сорта

101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.002888                      48756.46    140.81

шайбами

101-0783   Поковки из квадратных заготовок  т             0.001194                      20353.84     24.30

массой 2.825 кг

101-1777   Паста антисептическая            т             0.001159                      19378.69     22.46

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000993                       7597.28      7.54

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.001155                      43771.19     50.56

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            0.558250                         15.55      8.68

гидроизоляционный марки тг-350

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    102                1081

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     52                 551

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

173 ТЕР10-01057-2   Установка по месту шкафных и     100 м2        0.416000   2033.70       846  19052.88      7926

(= 19)        антресольных: полок

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      77.117564                         86.60   6678.38

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.327029                         57.29    133.32

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.345968                        448.56    603.75

грузоподъемностью до 5 т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.981061                        502.03    492.52

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.161516                          4.79      0.77

строительно-монтажные

101-1805   Гвозди строительные              т             0.001082                      43771.19     47.36

203-0499   Штапик (раскладка), размер       м            10.899200                          9.18    100.05

19х19 мм

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000083                      43505.46      3.61

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    682                7220

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    347                3678

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174 203-0344-       Доски для покрытия полов со      куб.м         1.120000   2130.23      2386  10386.27     11633

(= 19)        шпунтом и гребнем из древесины

антисептированные тип дп-27,

толщиной 27 мм, шириной без

гребня от 100 до 140 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           88502          37891       9746        406

--------    --------

2147         23

3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ

175 101-0744-       Листы гипсокартонные для         м2            9.534000     44.16       421     95.83       914

(= 19)        перегородок толщиной 18 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

176 ТЕР10-04011-1   Устройство перегородок высотой   100 м2        0.045400   5838.45       265  36784.14      1670

(= 19)        до 3 м в общественных зданиях с

двухсторонней обшивкой

гипсокартонными листами или

гипсоволокнистыми плитами: в

один слой без изоляции

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.195366                         96.27   1077.78

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.084871                         54.32      4.61

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.033948                        521.38     17.70

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.050922                        448.56     22.84

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.293783                          3.82      1.12

101-0848   Резинотехнические изделия        кг            0.358660                         53.66     19.25

пластина губчатая из резины аф-1

101-1735   Винты самонарезающие см1-35      т             0.000272                      58609.62     15.94

101-1736   Профили холодногнутые из         т             0.001362                      67199.66     91.53

оцинкованной стали толщиной

0.5-0.55 мм, сумма размеров

равная ширине исходной

заготовки 101-150 мм

101-1737   Профили холодногнутые из         т             0.005630                      67850.60    382.00

оцинкованной стали толщиной

0.5-0.55 мм, сумма размеров

равная ширине исходной

заготовки 151-200 мм

101-0622   Миткаль "т-2" суровый (суровье)  10 м          0.057204                        102.69      5.87

101-0137   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.000045                      48427.77      2.18

(в обоймах) 3х58.5 мм

101-1840   Клей малярный жидкий             кг            0.072640                         20.43      1.48

101-0219   Гипс                             т             0.001407                       4038.26      5.68

113-0304   Клей резиновый N 88-н            кг            0.027240                          8.67      0.24

101-1680   Патроны для                      1000 шт.      0.009080                       1417.79     12.87

строительно-монтажного пистолета

113-0305   Дисперсия поливинилацетатная     кг            0.454000                         27.99     12.71

непластифицированная марки д50н

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    108                1148

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     55                 585

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177 ТЕР10-01039-3   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.026000   2227.39        58  20461.54       532

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.955770                         95.13    376.31

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.145813                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.145813                        448.56     65.41

грузоподъемностью до 5 т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002080                       3595.74      7.48

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000263                      43771.19     11.51

101-1705   Пакля пропитанная                кг            2.808000                         25.57     71.80

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     37                 399

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     19                 203

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

178 203-0205-       Блоки дверные двупольные с       кв.м          2.600000    129.12       336   1379.24      3586

(= 19)        полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179 101-0895-       Скобяные изделия при заполнении  комплект      1.000000    112.88       113    174.69       175

(= 19)        отдельными элементами дверей в

помещение двупольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180 203-0360-       Наличники из древесины тип н-1,  м            14.040000      3.64        51     19.22       270

(= 19)        размером 13х74 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ            7147           1454        107         15

--------    --------

5          0

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          322785         105721      13980       1128

--------    --------

2816         46

CТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ                           РУБ              40

ВСЕГО : ОБОРУДОВАНИЯ                             РУБ              40

CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        РУБ           23489           7491       2029

накладные расходы                                РУБ            7302

сметная прибыль                                  РУБ            5015

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                99

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           7715

ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          РУБ           35806

CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ          269669          84032      10634

накладные расходы                                РУБ           79557

сметная прибыль                                  РУБ           48020

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               925

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          86332

ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ          397246

CТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ            8737           2184       1027

накладные расходы                                РУБ            1940

сметная прибыль                                  РУБ            1724

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                26

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           2395

ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                   РУБ           12401

CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ           20850          12014        290

накладные расходы                                РУБ           12443

сметная прибыль                                  РУБ            7667

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               124

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          12095

ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ           40960

======================================================================================================================

Прямые затраты СМР                               РУБ                                  54149              322745

индекс к прямым затратам                                                                       5.9603

в  т.ч.

- основная з/п                                  РУБ                                   9605              105721

индекс к основной зарплате                                                                 11.0069

- эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   4303               13980

индекс к эксплуатации машин                                                                 3.2489

-з/п машинистов                                 РУБ                                    520                2816

индекс к зарплате машинистов                                                                 5.4154

- материалы                                     РУБ                                  40240              203044

индекс к  материалам                                                                        5.0458

Оборудование                                     РУБ                                     18                  40

индекс к оборудованию                                                                       2.2222

Накладные расходы                                РУБ                                   9420   10.7476    101242

Сметная прибыль                                  РУБ                                   5865   10.6438     62426

Всего :                                          РУБ                                  69434    7.0054    486413

ВСЕГО:                                                                                                         486453

Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                         -6075

[3_2_13]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                480378

К ОПЛАТЕ :четыреста восемьдесят тысяч триста семьдесят восемь  РУБ

Определитель - (=  0)

Плановые накопления -0.0000  (1)

Определитель - (=  1)

Плановые накопления -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500

Определитель - (= 18)

Плановые накопления -0.7200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Плановые накопления -0.6400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Плановые накопления -0.4700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 35)

Плановые накопления -0.7100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Определитель - (= 55)

Плановые накопления -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600

Определитель - (= 79)

Плановые накопления -0.5950  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

Определитель - (= 82)

Плановые накопления -0.0000  (0)

Определитель - (= 85)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (=104)

Плановые накопления -0.7500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9300

Определитель - (=105)

Плановые накопления -0.7000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Определитель - (=107)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8900

Определитель - (=108)

Плановые накопления -0.6200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200

Определитель - (=109)

Плановые накопления -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Определитель - (=113)

Плановые накопления -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Определитель - (=114)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Определитель - (=115)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7700

Определитель - (=117)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

Определитель - (=118)

Плановые накопления -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0300

Определитель - (=121)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500

МУЗ "Курловская районная больница" г.Курлово, Гусь-Хрустальный район Владимирской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

(локальная ресурсная смета)

на капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 24, № 20-23, разные работы по плану БТИ)

МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

тМУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово Гусь-Хрустального района

Основание: дефектная ведомость______________________________________

Сметная стоимость     436.245 тыс.руб.______________________________

Средства на оплату труда      96.123 тыс.руб._______________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010г.

______________________________________________________________________________________________________________________

|               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

№    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

| и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

| ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

|               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

|               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

|               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 КАБИНЕТ № 24

1 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          0.550000     28.20        16    298.18       164

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.714075                         95.13    163.06

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.055000                         11.09      0.61

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     13                 140

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     11                 114

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.011000    438.74         5   3431.77        38

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.631000     60.63        38    594.29       375

(=114)        масляными красками и от набела:

стен

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.339387                         84.17    365.25

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           1.009600                          8.11      8.19

101-1757   Ветошь                           кг            0.063100                         24.83      1.57

411-1002   Вода                             м3            0.044170                         11.09      0.49

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     27                 292

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     17                 183

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 ТЕРр62-39-2     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.286000     75.78        22    758.74       217

(=114)        масляными красками: потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.512796                         84.17    211.50

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.457600                          8.11      3.71

101-1757   Ветошь                           кг            0.028600                         24.83      0.71

411-1002   Вода                             м3            0.020020                         11.09      0.22

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     16                 170

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     10                 106

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 ТЕРр62-42-1     Протравка цементной штукатурки   100 м2        0.181000     34.94         6    364.64        66

(=114)        нейтрализующим раствором стен и

потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.784726                         82.57     64.79

1.1   Средний разряд работы 2.0

101-0488-1   Купорос медный марки а           т             0.000181                       4925.87      0.89

411-1002   Вода                             м3            0.009050                         11.09      0.10

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      5                  52

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.180000    615.81       111   6338.89      1141

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.285830                        108.06   1111.49

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002070                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002070                        448.56      0.93

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.007200                       3431.77     24.71

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.001080                       4038.26      4.36

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     90                 955

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     74                 778

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТЕР15-04027-5   Шпаклевка  по штукатурке и       100 м2        0.631000    237.89       150   1868.46      1179

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.009408                        100.83   1009.25

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.036295                         26.73      0.97

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.027221                        448.56     12.21

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.009074                        153.95      1.40

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.018299                       8374.42    153.24

101-1757   Ветошь                           кг            0.094650                         24.83      2.35

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000278                        101.79      0.03

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     90                 960

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     45                 475

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.631000    652.47       412   1283.68       810

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.468025                        101.97    557.57

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018148                         53.45      0.97

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.009074                        153.95      1.40

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009074                        448.56      4.07

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.063100                         24.83      1.57

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            8.203000                         29.97    245.84

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     50                 531

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     25                 263

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 ТЕР15-04005-5   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.631000    334.67       211   3318.54      2094

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      21.212598                         95.13   2017.95

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.099812                          9.72      0.97

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.090738                        448.56     40.70

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.009074                        153.95      1.40

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.003155                       9304.92     29.36

101-1757   Ветошь                           кг            0.195610                         24.83      4.86

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000530                        101.79      0.05

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    181                1918

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     89                 949

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           39.753000     24.90       990     81.17      3227

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.286000    672.20       192   1493.01       427

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.064862                        101.97    312.52

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008225                         53.50      0.44

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004113                        153.95      0.63

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004113                        448.56      1.84

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.028600                         24.83      0.71

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            3.718000                         29.97    111.43

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     29                 297

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     14                 147

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 ТЕР15-04027-6   Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2        0.286000    304.33        87   2503.50       716

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.243237                        100.83    629.51

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020563                         21.40      0.44

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.016451                        448.56      7.38

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004113                        153.95      0.63

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.009152                       8374.42     76.64

101-1757   Ветошь                           кг            0.042900                         24.83      1.07

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000126                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     56                 599

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     28                 296

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.286000    374.63       107   3723.78      1065

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.821611                         95.13   1029.46

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045239                          9.73      0.44

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.041127                        448.56     18.45

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004113                        153.95      0.63

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.001573                       9304.92     14.64

101-1757   Ветошь                           кг            0.088660                         24.83      2.20

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000240                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     92                 978

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     46                 484

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           19.734000     24.90       491     81.17      1602

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.020000    166.64         3   1750.00        35

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.411470                         85.00     34.97

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001840                        108.70      0.20

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001840                        153.95      0.28

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  30

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      2                  23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.030000     52.38         2    566.67        17

(=121)        приборов: выключатели, розетки,

коробка распределительная

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.201480                         82.57     16.64

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      2                  14

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      1                  11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.017600    874.82        15   9261.36       163

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.922193                         85.00    163.39

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.061600

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     12                 134

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      9                 101

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.020000   1494.99        30  13650.00       273

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.960790                         86.60    256.40

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.049450                        102.93      5.09

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.016100                        153.95      2.48

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.033350                        417.86     13.94

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.066470                          4.05      0.27

999-9900   Строительный мусор               т             0.213200

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     20                 214

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     15                 162

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.072000    446.13        32   4680.56       337

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.817908                         85.00    324.52

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.077004                        106.49      8.20

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.077004                        153.95     11.85

999-9900   Строительный мусор               т             0.246240

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     25                 273

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     19                 206

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 ГЭСН10-01034-8  Установка в жилых и              100 м2        0.072000                     349708.33     25179

(= 19)        общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.210000                         92.84   1319.26

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.440000                         16.55      7.28

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.369624                        448.56    165.80

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.068334                        153.95     10.52

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        2.106958                          5.13     10.81

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        1.367711                          4.79      6.55

строительно-монтажные

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           5.112000                        142.99    730.96

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2660-33   Лента бутиловая                  100 м2       18.216000                         21.94    399.66

101-2662-33   Лента бутиловая ПСУЛ             100 м2       11.448000                         25.37    290.44

101-2661-33   Лента бутиловая диффузионная     100 м2        4.248000                         24.94    105.95

101-4173   Дюбели монтажные 10х130  мм      10 шт.        2.966400                         48.50    143.87

203-7096-33   Оконные блоки трехстворные  с    100 м2        7.200000                       3036.69  21864.17

форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       57.600000                          2.28    131.33

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                       1406

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                        716

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 ГЭСН10-01035-3  Установка подоконных досок из    100 м.п.      0.017600                      92045.45      1620

(= 19)        ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.500000                         90.56     45.28

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         19.00      0.19

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007593                        448.56      3.41

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001772                        153.95      0.27

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           1.596320                        142.99    228.26

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             1.795200                        729.96   1310.42

профиля ПВХ  шириной 600мм

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       14.080000                          2.28     32.10

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                         48

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                         24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.072000   4316.52       311   9750.00       702

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.801103                         97.41     78.04

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.017601                         50.00      0.88

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009318                        448.56      4.18

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008283                        153.95      1.28

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.080758                          4.79      0.39

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.324000                          1.33      0.43

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             3.888000                        144.88    563.29

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.169920                        142.99     24.30

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000058                      66064.03      3.83

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.100800                        262.43     26.45

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      7                  84

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      4                  43

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ТЕРм8-03591-4   Выключатель:двухклавишный        100 шт.       0.010000   1000.74        10   6700.00        67

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.592650                        105.02     62.24

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001080                         64.81      0.07

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000540                        598.46      0.32

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000540                        568.31      0.31

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  59

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      4                  40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 549-3174-33     Выключатель двухклавишный        шт            1.000000     35.73        36     53.05        53

(= 85)        скрытой установки с5-10-004  с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 ТЕРм8-03594-2   Светильник отдельно              100 шт.       0.060000  14034.23       842  24833.33      1490

(= 85)        устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.396000                        105.02    986.77

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.855600                          6.57     25.35

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.217080                        495.88    107.65

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        3.434400

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.217080                        568.31    123.37

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт           12.240000                         14.63    179.07

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.168000                         95.61     16.06

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.122400                        579.40     70.92

101-0219   Гипс                             т             0.000189                       4038.26      0.76

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    5.34

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    128                 961

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     88                 658

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            6.000000    288.05      1728    403.53      2421

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 ТЕРм8-03591-8   Розетка                          100 шт.       0.020000   1001.99        20   6700.00       134

(= 85)        штепсельная:неутопленного типа

при открытой проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.166400                        105.02    122.50

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002160                         69.44      0.15

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001080                        598.46      0.65

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.001080                        568.31      0.61

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.172800                          3.82      0.66

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.020600                        336.54      6.93

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.020400                         32.65      0.67

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.002200                        188.85      0.42

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000006                      35555.52      0.21

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      45084.32      0.14

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.17

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     11                 117

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      8                  80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 549-3019-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           2.000000     13.40        27     21.74        43

(= 85)        установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 ТЕРм8-03526-1   Автомат одно-, двух-,            шт.           1.000000    106.86       107    415.00       415

(= 85)        трехполюсный, устанавливаемый

на конструкции на стене или

колонне, на ток, а, до:25

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.106000                        100.83    212.35

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.005400                         68.52      0.37

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002700                        598.46      1.62

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002700                        568.31      1.53

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.054000                          3.82      0.21

350451   Прессы гидравлические с          маш.-ч                                          2.90

электроприводом

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.175500                         32.06      5.63

дуговой (постоянного тока)

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.020000                        237.94      4.76

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.012000                        188.85      2.27

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1964   Шпагат бумажный                  кг            0.001000                         94.46      0.09

500-9619   Нитки швейные                    кг            0.001000                        223.65      0.22

101-9760   Лак электроизоляционный 318      кг            0.006000                         84.30      0.51

542-9033   Вазелин технический              кг            0.006000                        225.31      1.35

101-9852   Краска                           кг            0.036000                        134.00      4.82

500-9062   Наконечники кабельные            шт            6.100000                         11.51     70.21

101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.049000                         49.54      2.43

шайбами

201-9408   Конструкции индивидуальные       т             0.001000                      22515.80     22.52

решетчатые стальные сварные

массой  до 0,1 т

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.070000                         39.51      2.77

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.014000                         32.65      0.46

500-9081   Перемычки гибкие, тип пгс-50     шт            1.000000                          3.88      3.88

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         1.220000                         47.28     57.68

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         1.220000                         12.97     15.82

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    3.80

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     19                 201

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     13                 138

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 545-0001-       Выключатели автоматические       шт.           1.000000     21.73        22     54.22        54

(= 82)        ак-25-211-00 ом5 I-25а

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.340000   1859.67       632   8238.24      2801

(= 85)        длина, м:2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.258400                         99.69   1720.49

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        6.471900                         12.34     79.84

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.587520                        598.46    351.61

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.587520                        568.31    333.89

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        5.278500

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.133730                         32.06     36.35

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         4.250000                         47.28    200.94

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         4.250000                         12.97     55.12

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            2.325600                         39.51     91.88

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.136000                         32.65      4.44

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    7.05

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    219                1710

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    150                1170

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            34.300000     17.86       613     19.66       674

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 ТЕРм8-02412-2   Провод первый одножильный или    100 м         0.340000    499.53       170   1614.71       549

(= 85)        многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до:6

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.093660                         99.69    308.41

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018360                         68.08      1.25

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.009180                        598.46      5.49

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.009180                        568.31      5.22

грузоподъемностью до 8 т

101-1764   Тальк молотый сорт 1             т             0.000204                       9292.00      1.90

500-9061   Втулки изолирующие               шт            4.148000                         18.78     77.90

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.054400                        188.85     10.27

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.105400                       1084.86    114.34

500-9140   Гильзы соединительные            100 шт        0.017000                        843.48     14.34

500-9056   Колпачки изолирующие             10 шт         0.272000                         21.12      5.74

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.000680                        237.94      0.16

101-9852   Краска                           кг            0.006800                        134.00      0.91

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    4.51

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     28                 294

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     19                 201

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 507-3396-33     Провод первый одножильный или    1000 м        0.035000   4944.16       173  22743.14       796

(= 85)        многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до:6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 ТЕРм8-03602-2   Установка водонагревателя        шт.           1.000000     41.83        42    356.00       356

(= 85)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.226500                        105.02    338.85

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027000                         67.78      1.83

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.013500                        598.46      8.08

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.013500                        568.31      7.67

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.351000                          3.82      1.34

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     30                 324

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     21                 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 6577-           Водонагреватели                  шт            1.000000   1227.00      1227   4050.85      4051

(= 85)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 ТЕРр61-7-1      Ремонт штукатурки откосов        100 м2        0.080000   3978.98       318  42112.50      3369

(=113)        внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      35.241520                         95.13   3352.53

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.106720                        106.54     11.37

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.106720                        153.95     16.43

411-1002   Вода                             м3            0.028000                         11.09      0.31

999-9900   Строительный мусор               т             0.648000

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    250                2658

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    159                1682

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.352000    589.91       208   3587.72      1263

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 ТЕРр65-33-1     Смена жалюзийных решеток         100 шт.       0.010000    569.69         6   5000.00        50

(=118)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.531185                         90.56     48.10

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000115                         86.96      0.01

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000115                        153.95      0.02

101-0219   Гипс                             т             0.000500                       4038.26      2.02

411-1002   Вода                             м3            0.000200                         11.09      0.00

999-9900   Строительный мусор               т             0.000700

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                      5                  49

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      3                  29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 300-9545        Вентиляционные решетки           шт.           1.000000     10.47        10     48.48        48

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.059200   2079.27       123  21790.54      1290

(= 32)        откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.038197                         97.41   1270.05

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.049375                         14.78      0.73

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006810                        153.95      1.05

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.022134                          3.83      0.08

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.042565                        448.56     19.09

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.011840                         24.83      0.29

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    114                1207

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     56                 597

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2            6.216000    170.92      1062    314.97      1958

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 101-1852-       Клей для облицовочных работ      т             0.001774   3672.49         7  11117.71        20

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 101-1823-       Грунтовки масляные, готовые к    т             0.000527  25456.00        13  47885.57        25

(= 32)        применению

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 ТЕРр62-33-2     Окраска масляными составами      100 м2        0.056810    803.44        46   7357.86       418

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 2 раза

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.307959                         92.84    399.95

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000653                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000653                        448.56      0.29

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000511                      35220.34     18.00

101-1757   Ветошь                           кг            0.005681                         24.83      0.14

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     30                 320

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     19                 200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000915  71094.40        65 109012.14       100

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 ТЕРр65-33-1     Смена жалюзийных решеток         100 шт.       0.010000    648.53         6   5800.00        58

(=118)        Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.623565                         90.56     56.47

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000135                         74.07      0.01

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000135                        153.95      0.02

101-0219   Гипс                             т             0.000500                       4038.26      2.02

411-1002   Вода                             м3            0.000200                         11.09      0.00

999-9900   Строительный мусор               т             0.000700

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                      5                  58

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      3                  34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 300-9545        Вентиляционные решетки           шт.           1.000000     10.47        10     48.48        48

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62 ТЕРр57-3-1      Разборка плинтусов: деревянных   100 м         0.208000     33.82         7    355.77        74

(=109)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.901784                         82.57     74.46

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.022880

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      6                  59

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                      5                  50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.208000    949.79       198   3557.69       740

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.473904                        103.50    256.05

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008973                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008973                        448.56      4.02

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            21.008000                         22.16    465.54

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            1.071200                         13.40     14.35

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     27                 284

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     15                 164

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64 ТЕРр57-4-5      Смена дощатых полов с            100 м2        0.286000   1940.81       555  19608.39      5608

(=109)        добавлением новых досок до: 50%

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      55.243188                         90.56   5002.82

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.151550                         72.27     83.22

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.370141                        448.56    166.03

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.781409                        153.95    120.30

340311   Машина для строжки деревянных    маш.-ч        2.340115                          7.86     18.39

полов

101-1805   Гвозди строительные              т             0.006864                      43771.19    300.45

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    386                4069

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    328                3458

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65 203-0345-       Доски для покрытия полов со      м3            0.446160   2160.00       964  10531.45      4699

(=109)        шпунтом и гребнем из древесины

антисептированные тип дп-35,

толщиной 35 мм, шириной без

гребня от 64 до 100 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 ТЕРр57-11-6     Устройство оснований под         100 м2        0.286000   1528.72       437   6304.20      1803

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: свыше 20 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.423769                         88.20   1272.18

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.074028                         59.17      4.38

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.041127                        153.95      6.33

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.032901                        448.56     14.76

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           38.038000                         13.40    509.71

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     97                1021

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     82                 868

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 101-0699        Плиты древесностружечные         100 м2        0.291720   3788.20      1105   8526.32      2487

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.286000    250.69        72   2391.61       684

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.508102                         88.20    574.01

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.337240                         44.15     14.89

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.197409                        448.56     88.55

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.139831                        153.95     21.53

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     62                 654

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     36                 377

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м         29.172000     88.40      2579    366.03     10678

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.010000   2393.93        24  19400.00       194

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.061950                         85.00    175.27

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045655                        101.19      4.62

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.045655                        417.86     19.08

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.091195                          4.05      0.37

999-9900   Строительный мусор               т             0.105000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     14                 148

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     11                 112

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.027300    330.86         9   3516.48        96

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.139011                         84.17     95.87

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.032214

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      7                  79

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      6                  60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72 ТЕРр56-11-1     Снятие наличников                100 м         0.057000     38.40         2    403.51        23

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.275966                         84.17     23.23

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.022800

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      2                  19

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      1                  14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.027300   4574.00       125  28937.73       790

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.766375                         97.41    366.88

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.523694                        115.62     60.55

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.380404                        502.03    190.97

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.078122                        448.56     35.04

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.070271                         96.72      6.80

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.065167                        521.38     33.98

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002184                       3595.74      7.85

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            2.429700                         15.55     37.78

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.002867                       3805.79     10.91

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000644                       7597.28      4.89

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000113                      43771.19      4.95

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000057                      43771.19      2.49

101-9185   Ерши металлические               кг            1.023750                         10.14     10.38

101-0219   Гипс                             т             0.000437                       4038.26      1.76

101-1705   Пакля пропитанная                кг            2.948400                         25.57     75.39

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     43                 454

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     22                 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74 203-0205-       Блоки дверные двупольные с       кв.м          2.730000    129.12       353   1379.24      3765

(= 19)        полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 101-0888-       Скобяные изделия для блоков      комплект      1.000000     93.54        94    172.04       172

(= 19)        входных дверей в здание

двупольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.076440   1277.24        98  12323.39       942

(= 29)        составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.377796                         96.27    902.80

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010992                         10.92      0.12

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009893                        448.56      4.44

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001099                        153.95      0.17

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.003134                       8374.42     26.25

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000191                      36308.73      6.93

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000183                        204.45      0.04

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000064                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.023696                         24.83      0.59

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     81                 858

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     40                 424

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.001891  71094.40       134 109012.14       206

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           96959          27332       2084        286

--------    --------

312         12

2 КАБИНЕТ № 16-19  по плану БТИ (у

стройство архива)

78 ТЕРр53-2-1      Разборка кладки стен из:         10 м3         0.020000   4651.85        93  27550.00       551

(=105)        кирпича (перегородки)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.885430                         81.27    397.04

1.1   Средний разряд работы 1.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.353050                        104.89     37.03

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.036800                        521.38     19.19

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.316250                        417.86    132.15

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.632500                          4.05      2.56

999-9900   Строительный мусор               т             0.412200

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     35                 373

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     29                 304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.040000   2393.93        96  19475.00       779

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.247800                         85.00    701.06

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.182620                        101.25     18.49

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.182620                        417.86     76.31

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.364780                          4.05      1.48

999-9900   Строительный мусор               т             0.420000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     54                 590

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     41                 446

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.062000    330.86        21   3516.13       218

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.586764                         84.17    217.73

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.073160

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     17                 179

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     13                 135

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.027300   4574.00       125  28937.73       790

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.766375                         97.41    366.88

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.523694                        115.62     60.55

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.380404                        502.03    190.97

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.078122                        448.56     35.04

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.070271                         96.72      6.80

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.065167                        521.38     33.98

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002184                       3595.74      7.85

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            2.429700                         15.55     37.78

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.002867                       3805.79     10.91

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000644                       7597.28      4.89

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000113                      43771.19      4.95

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000057                      43771.19      2.49

101-9185   Ерши металлические               кг            1.023750                         10.14     10.38

101-0219   Гипс                             т             0.000437                       4038.26      1.76

101-1705   Пакля пропитанная                кг            2.948400                         25.57     75.39

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     43                 454

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     22                 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82 203-0205-       Блоки дверные двупольные с       кв.м          2.730000    129.12       353   1379.24      3765

(= 19)        полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83 101-0890-       Скобяные изделия для блоков      комплект      1.000000     93.54        94    219.78       220

(= 19)        входных дверей в помещение

двупольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          0.780000     28.20        22    297.44       232

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.430870                         95.13    231.25

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.078000                         11.09      0.87

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     19                 199

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     15                 162

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.015600    438.74         7   3431.77        54

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.059000    615.81        36   6338.98       374

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.371467                        108.06    364.32

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000679                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000679                        448.56      0.30

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.002360                       3431.77      8.10

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.000354                       4038.26      1.43

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     29                 313

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     24                 255

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.010000   1494.99        15  13600.00       136

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.480395                         86.60    128.20

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024725                        103.13      2.55

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008050                        153.95      1.24

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.016675                        417.86      6.97

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.033235                          4.05      0.13

999-9900   Строительный мусор               т             0.106600

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     10                 107

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      7                  81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.009000    874.82         8   9333.33        84

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.982940                         85.00     83.55

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.031500

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      7                  69

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      5                  52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.036000    446.13        16   4666.67       168

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.908954                         85.00    162.26

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.038502                        106.49      4.10

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.038502                        153.95      5.93

999-9900   Строительный мусор               т             0.123120

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     12                 136

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      9                 103

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.430000    985.60       424   7993.02      3437

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      36.741350                         83.41   3064.60

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.984055                        102.19    100.56

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.173075                        153.95     26.64

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.810980                        417.86    338.88

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        1.621960                          4.05      6.57

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    230                2438

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    150                1583

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.149400    718.51       107   7530.12      1125

(=109)        керамических плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.004365                         90.56   1087.12

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.247406                        106.51     26.35

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.247406                        153.95     38.09

999-9900   Строительный мусор               т             0.776880

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     84                 890

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     71                 757

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.660000     60.63        40    595.45       393

(=114)        масляными красками: стен,

расчистка стен и потолков от

набела

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.538820                         84.17    382.03

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           1.056000                          8.11      8.56

101-1757   Ветошь                           кг            0.066000                         24.83      1.64

411-1002   Вода                             м3            0.046200                         11.09      0.51

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     29                 306

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     18                 191

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93 ТЕРр62-42-1     Протравка цементной штукатурки   100 м2        0.120000     34.94         4    366.67        44

(=114)        нейтрализующим раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.520260                         82.57     42.96

1.1   Средний разряд работы 2.0

101-0488-1   Купорос медный марки а           т             0.000120                       4925.87      0.59

411-1002   Вода                             м3            0.006000                         11.09      0.07

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      3                  34

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      2                  22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94 ТЕР15-04027-5   Шатлевка  подготовленным под     100 м2        0.510000    237.89       121   1868.63       953

(= 29)        окраску:  стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.090013                        100.83    815.72

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.029335                         26.59      0.78

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.022001                        448.56      9.87

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007334                        153.95      1.13

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.014790                       8374.42    123.86

101-1757   Ветошь                           кг            0.076500                         24.83      1.90

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000224                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     73                 776

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     36                 384

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.510000    652.47       333   1284.31       655

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.419482                        101.97    450.65

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.014668                         53.18      0.78

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007334                        153.95      1.13

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007334                        448.56      3.29

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.051000                         24.83      1.27

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            6.630000                         29.97    198.70

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     41                 429

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     20                 212

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96 ТЕР15-04027-6   Шатлевка  сборным конструкциям,  100 м2        0.150000    304.33        46   2500.00       375

(= 29)        подготовленным под окраску:

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.274425                        100.83    330.16

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010785                         21.33      0.23

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008628                        448.56      3.87

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002157                        153.95      0.33

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.004800                       8374.42     40.20

101-1757   Ветошь                           кг            0.022500                         24.83      0.56

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000066                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     29                 314

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     15                 155

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.150000    672.20       101   1493.33       224

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.607445                        101.97    163.91

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004314                         53.31      0.23

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002157                        153.95      0.33

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002157                        448.56      0.97

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.015000                         24.83      0.37

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            1.950000                         29.97     58.44

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     14                 156

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      7                  77

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.150000    374.63        56   3726.67       559

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.675670                         95.13    539.93

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.023727                          9.69      0.23

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.021570                        448.56      9.68

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002157                        153.95      0.33

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.000825                       9304.92      7.68

101-1757   Ветошь                           кг            0.046500                         24.83      1.15

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000126                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     48                 513

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     24                 254

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           10.350000     24.90       258     81.17       840

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 ТЕР15-04005-5   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.510000    334.67       171   3319.61      1693

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.144889                         95.13   1630.99

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.080672                          9.67      0.78

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.073338                        448.56     32.90

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007334                        153.95      1.13

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.002550                       9304.92     23.73

101-1757   Ветошь                           кг            0.158100                         24.83      3.93

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000428                        101.79      0.04

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    146                1550

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     72                 767

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           32.130000     24.90       800     81.17      2608

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108 ТЕРр61-7-1      Ремонт штукатурки откосов        100 м2        0.032000   3978.98       127  42125.00      1348

(=113)        внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.096608                         95.13   1341.01

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.042688                        106.59      4.55

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.042688                        153.95      6.57

411-1002   Вода                             м3            0.011200                         11.09      0.12

999-9900   Строительный мусор               т             0.259200

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    100                1063

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     64                 673

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.140800    589.91        83   3587.72       505

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110 ТЕРр62-33-2     Окраска масляными составами      100 м2        0.024000    803.44        19   7375.00       177

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 2 раза

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.819944                         92.84    168.96

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000276                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000276                        448.56      0.12

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000216                      35220.34      7.61

101-1757   Ветошь                           кг            0.002400                         24.83      0.06

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     13                 135

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      8                  85

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000386  71094.40        27 109012.14        42

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

119 ТЕРр62-32-2     Окраска масляными составами      100 м2        0.020000    889.61        18   8250.00       165

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

стальных и чугунных труб:

стальных за 2 раза

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.853800                         85.76    158.98

1.1   Средний разряд работы 2.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000230                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000230                        448.56      0.10

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000180                      35220.34      6.34

101-1757   Ветошь                           кг            0.002000                         24.83      0.05

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     12                 127

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      8                  80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000322  71094.40        23 109012.14        35

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.010000     52.38         1    600.00         6

(=121)        приборов: выключатели, розетки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.067160                         82.57      5.55

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      1                   5

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      1                   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.030000    166.64         5   1733.33        52

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.617205                         85.00     52.46

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002760                        105.07      0.29

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002760                        153.95      0.42

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      4                  44

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек: цементных     100 м2        0.150000    403.18        60   4106.67       616

(= 20)        толщиной 20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.815475                         84.17    573.66

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.219075                        106.49     23.33

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        1.564575                          1.36      2.13

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.219075                        153.95     33.73

411-0001   Вода                             м3            0.525000                         11.09      5.82

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     63                 663

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     36                 382

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.306000    438.74       134   3431.77      1050

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126 ТЕРр57-11-5     Устройство оснований под         100 м2        0.150000   1547.47       232   6513.33       977

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.945350                         88.20    700.78

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.031050                         59.26      1.84

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.017250                        153.95      2.66

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.013800                        448.56      6.19

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           19.950000                         13.40    267.33

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     53                 562

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     45                 478

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127 101-0699        Плиты древесностружечные         100 м2        0.153000   3788.20       580   8526.32      1305

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.150000    250.69        38   2566.67       385

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.438

Кт2 = 1.323

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.710040                         88.20    327.23

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.162729                         47.99      7.81

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.103536                        448.56     46.44

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.073338                        153.95     11.29

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     32                 372

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     19                 214

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

129 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м         15.300000     88.40      1353    366.03      5600

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130 ТЕРм8-03594-2   Светильник отдельно              100 шт.       0.020000  14034.23       281  24850.00       497

(= 85)        устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.132000                        105.02    328.92

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.285200                          6.57      8.45

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.072360                        495.88     35.88

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.144800

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.072360                        568.31     41.12

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт            4.080000                         14.63     59.69

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.056000                         95.61      5.35

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.040800                        579.40     23.64

101-0219   Гипс                             т             0.000063                       4038.26      0.25

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.78

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     43                 320

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     29                 219

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            2.000000    288.05       576    403.53       807

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132 ТЕРм8-03591-8   Розетка                          100 шт.       0.010000   1001.99        10   6600.00        66

(= 85)        штепсельная:неутопленного типа

при открытой проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.583200                        105.02     61.25

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001080                         64.81      0.07

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000540                        598.46      0.32

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000540                        568.31      0.31

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      6                  58

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      4                  40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133 549-3019-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           1.000000     13.40        13     21.74        22

(= 85)        установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

135 ТЕРм8-03591-1   Выключатель: одноклавишный       100 шт.       0.010000    949.39         9   6100.00        61

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.533250                        105.02     56.00

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000810                         74.07      0.06

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000405                        598.46      0.24

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000405                        568.31      0.23

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086400                          3.82      0.33

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      5                  53

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136 549-3122-33     Выключатель одноклавишный        шт            1.000000     17.86        18     26.83        27

(= 85)        открытой установки 0-1-6/220

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137 ТЕРм8-02412-2   Провод первый одножильный или    100 м         0.195000    499.53        97   1615.38       315

(= 85)        многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до: 6

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.774305                         99.69    176.88

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010530                         68.38      0.72

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.005265                        598.46      3.15

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.005265                        568.31      2.99

грузоподъемностью до 8 т

101-1764   Тальк молотый сорт 1             т             0.000117                       9292.00      1.09

500-9061   Втулки изолирующие               шт            2.379000                         18.78     44.68

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.031200                        188.85      5.89

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.060450                       1084.86     65.58

500-9140   Гильзы соединительные            100 шт        0.009750                        843.48      8.22

500-9056   Колпачки изолирующие             10 шт         0.156000                         21.12      3.29

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.000390                        237.94      0.09

101-9852   Краска                           кг            0.003900                        134.00      0.52

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    2.59

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     16                 169

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     11                 116

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

138 507-3396-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.019890   4944.16        98  22743.14       452

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.190000   1859.67       353   8236.84      1565

(= 85)        длина, м:2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.644400                         99.69    961.45

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.616650                         12.34     44.62

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.328320                        598.46    196.49

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.328320                        568.31    186.59

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.949750

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.633555                         32.06     20.31

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         2.375000                         47.28    112.29

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         2.375000                         12.97     30.80

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            1.299600                         39.51     51.35

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.076000                         32.65      2.48

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    3.94

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    123                 956

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     84                 654

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            19.000000     17.86       339     19.66       374

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141 ГЭСН10-01034-8  Установка в жилых и              100 м2        0.036000                     349694.44     12589

(= 19)        общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.100000                         92.84    659.16

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.220000                         16.55      3.64

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.184812                        448.56     82.90

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.034167                        153.95      5.26

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        1.053479                          5.13      5.40

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.683855                          4.79      3.28

строительно-монтажные

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           2.556000                        142.99    365.48

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4173   Дюбели монтажные 10х130  мм      10 шт.        1.483200                         48.50     71.94

203-7096-33   Оконные блоки трехстворные  с    100 м2        3.600000                       3036.69  10932.08

форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       28.800000                          2.28     65.66

101-2660-33   Лента бутиловая                  100 м2        9.108000                         21.94    199.83

101-2661-33   Лента бутиловая диффузионная     100 м2        2.124000                         24.94     52.97

101-2662-33   Лента бутиловая ПСУЛ             100 м2        5.724000                         25.37    145.22

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                        703

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                        358

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142 ГЭСН10-01035-3  Установка подоконных досок из    100 м.п.      0.009000                      92000.00       828

(= 19)        ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.250000                         90.56     22.64

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.10

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003883                        448.56      1.74

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000906                        153.95      0.14

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.816300                        142.99    116.72

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             0.918000                        729.96    670.10

профиля ПВХ  шириной 600мм

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2        7.200000                          2.28     16.42

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                         24

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                         12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.036000   4316.52       155   9750.00       351

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.400551                         97.41     39.02

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008801                         49.99      0.44

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004659                        448.56      2.09

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004141                        153.95      0.64

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.040379                          4.79      0.19

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.162000                          1.33      0.22

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             1.944000                        144.88    281.65

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.084960                        142.99     12.15

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000029                      66064.03      1.92

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.050400                        262.43     13.23

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      4                  41

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      2                  21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.120000    372.19        45   3658.33       439

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.783080                         88.20    421.87

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.013800                        106.52      1.47

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.455400                          2.92      1.33

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.013800                        153.95      2.12

101-0324   Кислород технический             м3            0.328800                         28.32      9.31

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.051600                         96.91      5.00

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.026400

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     30                 313

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     20                 212

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145 ТЕРр65-4-1      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    509.21         5   5300.00        53

(=117)        умывальников и раковин

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.589950                         90.56     53.43

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002990                        107.02      0.32

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002990                        153.95      0.46

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.018200

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  39

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.020000    632.91        13   6700.00       134

(=117)        унитазов и писсуаров

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.468320                         90.56    132.97

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006670                        106.45      0.71

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006670                        153.95      1.03

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.053000

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     10                  99

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      7                  67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           51120          17403       1691        193

--------    --------

351          7

3 КАБИНЕТ № 20-23 (устройство туал

ета)

147 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.010000   1494.99        15  13600.00       136

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.480395                         86.60    128.20

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024725                        103.13      2.55

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008050                        153.95      1.24

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.016675                        417.86      6.97

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.033235                          4.05      0.13

999-9900   Строительный мусор               т             0.106600

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     10                 107

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      7                  81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.036000    446.13        16   4666.67       168

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.908954                         85.00    162.26

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.038502                        106.49      4.10

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.038502                        153.95      5.93

999-9900   Строительный мусор               т             0.123120

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     12                 136

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      9                 103

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.009000    874.82         8   9333.33        84

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.982940                         85.00     83.55

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.031500

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      7                  69

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      5                  52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.040000   2393.93        96  19475.00       779

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.247800                         85.00    701.06

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.182620                        101.25     18.49

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.182620                        417.86     76.31

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.364780                          4.05      1.48

999-9900   Строительный мусор               т             0.420000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     54                 590

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     41                 446

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.062000    330.86        21   3516.13       218

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.586764                         84.17    217.73

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.073160

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     17                 179

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     13                 135

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          0.320000     28.20         9    296.88        95

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.997280                         95.13     94.87

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.032000                         11.09      0.35

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                      8                  82

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                      6                  67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.006400    438.74         3   3431.77        22

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

154 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.059000    615.81        36   6338.98       374

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.371467                        108.06    364.32

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000679                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000679                        448.56      0.30

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.002360                       3431.77      8.10

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.000354                       4038.26      1.43

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     29                 313

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     24                 255

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.430000    985.60       424   7993.02      3437

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      36.741350                         83.41   3064.60

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.984055                        102.19    100.56

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.173075                        153.95     26.64

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.810980                        417.86    338.88

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        1.621960                          4.05      6.57

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    230                2438

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    150                1583

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156 ТЕРр53-2-1      Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3         0.020000   4651.85        93  27550.00       551

(=105)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.885430                         81.27    397.04

1.1   Средний разряд работы 1.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.353050                        104.89     37.03

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.036800                        521.38     19.19

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.316250                        417.86    132.15

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.632500                          4.05      2.56

999-9900   Строительный мусор               т             0.412200

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     35                 373

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     29                 304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.027300   4574.00       125  28937.73       790

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.766375                         97.41    366.88

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.523694                        115.62     60.55

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.380404                        502.03    190.97

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.078122                        448.56     35.04

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.070271                         96.72      6.80

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.065167                        521.38     33.98

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002184                       3595.74      7.85

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            2.429700                         15.55     37.78

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.002867                       3805.79     10.91

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000644                       7597.28      4.89

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000113                      43771.19      4.95

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000057                      43771.19      2.49

101-9185   Ерши металлические               кг            1.023750                         10.14     10.38

101-0219   Гипс                             т             0.000437                       4038.26      1.76

101-1705   Пакля пропитанная                кг            2.948400                         25.57     75.39

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     43                 454

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     22                 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158 203-0205        Блоки дверные двупольные с       кв.м          2.730000    129.12       353   1379.24      3765

(= 19)        полотном глухим дг 21-13,

пл.2.63 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

159 101-0890        Скобяные изделия для блоков      комплект      1.000000     93.54        94    219.78       220

(= 19)        входных дверей в помещение

двупольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.162000    718.51       116   7530.86      1220

(=109)        керамических плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.016781                         90.56   1178.80

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.268272                        106.50     28.57

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.268272                        153.95     41.30

999-9900   Строительный мусор               т             0.842400

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     91                 966

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     78                 821

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

162 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек: цементных     100 м2        0.162000    466.00        75   4734.57       767

(= 20)        толщиной 20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.468020                         84.17    712.75

1.1   Средний разряд работы 2.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.295854                        106.51     31.51

111301   Вибратор поверхностный           маш.-ч        2.112911                          1.36      2.87

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.295854                        153.95     45.55

411-0001   Вода                             м3            0.567000                         11.09      6.29

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     79                 827

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     45                 477

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.330480    438.74       145   3431.77      1134

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164 ТЕР11-01027-02  Устройство покрытий на           100 м2        0.162000   8416.72      1364  38833.33      6291

(= 20)        цементном растворе из плиток:

керамических для полов

многоцветных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      25.671968                         92.84   2383.39

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.684891                         95.71     65.55

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.065228                        448.56     29.26

грузоподъемностью до 5 т

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.083864                        378.42     31.74

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.535799                        153.95     82.49

101-1741   Плитки керамические для полов    м2           16.524000                        224.91   3716.41

гладкие неглазурованные

многоцветные квадратные и

прямоугольные

101-0631   Опилки древесные                 м3            0.495720                         84.29     41.78

411-0001   Вода                             м3            0.623700                         11.09      6.92

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    258                2718

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    148                1567

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.210600    438.74        92   3431.77       723

(= 20)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

166 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.690000     60.63        42    594.20       410

(=114)        масляными красками: расчистка

стен и потолков от набела

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.745130                         84.17    399.40

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           1.104000                          8.11      8.95

101-1757   Ветошь                           кг            0.069000                         24.83      1.71

411-1002   Вода                             м3            0.048300                         11.09      0.54

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     30                 319

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     19                 200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

167 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка по штукатурке и        100 м2        0.530000    237.89       126   1867.92       990

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.407268                        100.83    847.70

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030486                         26.57      0.81

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.022864                        448.56     10.26

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007621                        153.95      1.17

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.015370                       8374.42    128.71

101-1757   Ветошь                           кг            0.079500                         24.83      1.97

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000233                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     76                 807

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     38                 399

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.530000    652.47       346   1284.91       681

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.592795                        101.97    468.33

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.015243                         53.14      0.81

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007621                        153.95      1.17

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007621                        448.56      3.42

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.053000                         24.83      1.32

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            6.890000                         29.97    206.49

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     42                 446

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     21                 220

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169 ТЕР15-04027-6   Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2        0.162000    304.33        49   2506.17       406

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.536379                        100.83    356.57

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.011648                         21.46      0.25

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009318                        448.56      4.18

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002330                        153.95      0.36

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.005184                       8374.42     43.41

101-1757   Ветошь                           кг            0.024300                         24.83      0.60

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000071                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     32                 339

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     16                 168

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.162000    672.20       109   1493.83       242

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.736041                        101.97    177.02

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004659                         53.66      0.25

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002330                        153.95      0.36

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002330                        448.56      1.05

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.016200                         24.83      0.40

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            2.106000                         29.97     63.12

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     16                 168

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      8                  83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.162000    374.63        61   3728.40       604

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.129724                         95.13    583.12

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.025625                          9.76      0.25

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.023296                        448.56     10.45

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002330                        153.95      0.36

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.000891                       9304.92      8.29

101-1757   Ветошь                           кг            0.050220                         24.83      1.25

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000136                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     52                 554

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     26                 274

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           11.178000     24.90       278     81.17       907

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

173 ТЕР8-02002-5    Кладка перегородок из кирпича    100 м2        0.092400   2163.33       200  20313.85      1877

(= 15)        неармированных: толщиной в 1/2

кирпича при высоте этажа до 4 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.602086                         90.56   1594.04

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.546101                        135.89     74.21

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.546101                        502.03    274.16

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

411-0001   Вода                             м3            0.027720                         11.09      0.31

101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.000213                      20353.84      4.34

массой 1.8 кг

102-0026   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001478                       3184.04      4.71

бруски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм IV сорта

Накладные расходы - 1.1000       РУБ                                    174                1835

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    107                1134

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174 404-0162        Кирпич силикатный полнотелый     1000 шт.      0.465696    550.35       256   5722.49      2665

(= 15)        одинарный, размером 250х120х65

мм, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

175 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.212520    438.74        93   3431.77       729

(= 15)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

176 ТЕРм8-03593-6   Светильник потолочный или        100 шт.       0.020000   7027.91       141  17900.00       358

(= 85)        настенный:с креплением винтами

для помещений с нормальными

условиями среды одноламповый

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.384100                        105.02    250.38

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.217700                          4.10      4.99

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.036720                        598.46     21.98

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.036720                        568.31     20.87

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.144800

высотой подъема 10 м

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.691200                          3.82      2.64

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.006200                        188.85      1.17

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.040800                       1084.86     44.26

101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.000061                      31650.68      1.93

длиной 50 мм

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.081600                         32.65      2.66

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.020400                        579.40     11.82

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.24

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     35                 242

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     24                 166

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177 503-9041-3      Светильник с лампами             шт.           2.000000     92.11       184    138.00       276

(= 85)        накаливания для общественных

помещений, потолочный с

рассеивателем из силикатного

стекла шаровой формы, тип: нпо

20х100/р2,0-02 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

178 ТЕРр65-22-5     Прочистка и промывка             100 шт.       0.030000   4371.29       131  41333.33      1240

(=118)        отопительных приборов:

радиаторов весом до 80 кг вне

здания

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.813300                         91.70   1174.98

1.1   Средний разряд работы 3.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.172500                        106.49     18.37

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.172500                        153.95     26.56

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000360                      36100.84     13.00

ма-0115: мумия, сурик железный

101-1669   Очес льняной                     кг            0.150000                        119.49     17.92

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000150                      35220.34      5.28

411-1002   Вода                             м3            0.126000                         11.09      1.40

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                    115                1229

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     67                 716

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179 ТЕРр65-14-3     Разборка трубопроводов из        100 м         0.110000    448.15        49   4600.00       506

(=117)        водогазопроводных труб в

зданиях и сооружениях: на

сварке диаметром до 50 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.515400                         90.56    499.47

1.1   Средний разряд работы 3.0

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.689425                          2.92      2.01

резки

101-0324   Кислород технический             м3            0.119900                         28.32      3.40

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.016500                         96.91      1.60

технический

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     35                 369

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     24                 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180 ТЕР16-02001-3   Прокладка трубопроводов          100 м         0.110000    511.99        56   4854.55       534

(= 35)        отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб диаметром:

25 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.798124                        101.97    489.26

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.079090                         40.71      3.22

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.011073                        521.38      5.77

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.012654                        502.03      6.35

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.055363                        448.56     24.83

грузоподъемностью до 5 т

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.181907                          2.92      0.53

резки

101-1669   Очес льняной                     кг            0.006600                        119.49      0.79

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000048                      36100.84      1.73

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000058                      35220.34      2.04

411-0001   Вода                             м3            0.075900                         11.09      0.84

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000275                         11.74      0.00

хлорная марки а

101-0807   Проволока сварочная              т             0.000019                      34579.24      0.66

легированная диаметром 4 мм

101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000014                      88907.73      1.24

технический марки а

101-0324   Кислород технический             м3            0.030910                         28.32      0.88

газообразный

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     53                 566

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     33                 349

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

181 300-0883        Узлы укрупненные монтажные       м            11.000000     35.25       388     93.95      1033

(= 35)        (трубопроводы) из стальных

водо-газопроводных

неоцинкованных труб с гильзами

для систем отопления, диаметром

25 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

182 300-4028-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           1.000000     91.05        91    178.78       179

(= 35)        25 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

183 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            9.500000      7.87        75     45.79       435

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

184 ТЕР15-04030-4   Масляная окраска металлических  	100 м2       0.097600    878.30        86   8985.66       877

(= 29)        поверхностей: решеток,

переплетов, труб диаметром

менее 50 мм и т.п., количество

окрасок 2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.175608                         93.98    862.32

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.005614                         26.72      0.15

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004210                        448.56      1.89

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001403                        153.95      0.22

101-1825   Олифа натуральная                кг            0.263520                         48.12     12.68

101-1757   Ветошь                           кг            0.029280                         24.83      0.73

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     77                 819

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     38                 405

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.002401  71094.40       171 109012.14       262

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

186 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.020000     52.38         1    550.00        11

(=121)        приборов: выключатели, розетки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.134320                         82.57     11.09

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      1                   9

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      1                   7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

187 ТЕРм8-03591-1   Выключатель: одноклавишный       100 шт.       0.010000    950.25        10   6000.00        60

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.522585                        105.02     54.88

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000863                         69.52      0.06

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000431                        598.46      0.26

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000431                        568.31      0.24

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.092032                          3.82      0.35

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         32.65      0.33

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.001100                        188.85      0.21

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35555.52      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45084.32      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      5                  52

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

188 549-3122-33     Выключатель одноклавишный        шт            1.000000     17.86        18     26.83        27

(= 85)        открытой установки 0-1-6/220

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

189 ТЕРм8-02412-2   Провод первый одножильный или    100 м         0.210000    499.53       105   1614.29       339

(= 85)        многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до: 6

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.910790                         99.69    190.49

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.011340                         67.90      0.77

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.005670                        598.46      3.39

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.005670                        568.31      3.22

грузоподъемностью до 8 т

101-1764   Тальк молотый сорт 1             т             0.000126                       9292.00      1.17

500-9061   Втулки изолирующие               шт            2.562000                         18.78     48.11

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.033600                        188.85      6.35

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.065100                       1084.86     70.62

500-9140   Гильзы соединительные            100 шт        0.010500                        843.48      8.86

500-9056   Колпачки изолирующие             10 шт         0.168000                         21.12      3.55

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.000420                        237.94      0.10

101-9852   Краска                           кг            0.004200                        134.00      0.56

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    2.79

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     17                 181

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     12                 124

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

190 507-3396-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.022000   4944.16       109  22743.14       500

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

191 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.210000   1859.67       391   8242.86      1731

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.350 Кмаш = 1.350

Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350

Кт2 = 1.350

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.659600                         99.69   1062.66

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.997350                         12.34     49.31

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.362880                        598.46    217.17

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.362880                        568.31    206.23

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        3.260250

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.700245                         32.06     22.45

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         2.625000                         47.28    124.11

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         2.625000                         12.97     34.05

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            1.436400                         39.51     56.75

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.084000                         32.65      2.74

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    4.35

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    136                1056

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     93                 723

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            21.000000     17.86       375     19.66       413

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

193 ГЭСН10-01034-8  Установка в жилых и              100 м2        0.036000                     349694.44     12589

(= 19)        общественных зданиях оконных

блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.100000                         92.84    659.16

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.220000                         16.55      3.64

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.184812                        448.56     82.90

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.034167                        153.95      5.26

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        1.053479                          5.13      5.40

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.683855                          4.79      3.28

строительно-монтажные

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           2.556000                        142.99    365.48

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2660-33   Лента бутиловая                  100 м2        9.108000                         21.94    199.83

101-2661-33   Лента бутиловая диффузионная     100 м2        2.124000                         24.94     52.97

101-2662-33   Лента бутиловая ПСУЛ             100 м2        5.724000                         25.37    145.22

203-7096-33   Оконные блоки трехстворные  с    100 м2        3.600000                       3036.69  10932.08

форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

101-4173   Дюбели монтажные 10х130  мм      10 шт.        1.483200                         48.50     71.94

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2       28.800000                          2.28     65.66

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                        703

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                        358

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

194 ГЭСН10-01035-3  Установка подоконных досок из    100 м.п.      0.009000                      92000.00       828

(= 19)        ПВХ: в каменных стенах толщиной

свыше 0,51 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.250000                         90.56     22.64

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.10

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003883                        448.56      1.74

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000906                        153.95      0.14

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.816300                        142.99    116.72

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             0.918000                        729.96    670.10

профиля ПВХ  шириной 600мм

101-4169-33   Клинья пластиковые               100 м2        7.200000                          2.28     16.42

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                                         24

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                                         12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

195 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.036000   4316.52       155   9750.00       351

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.400551                         97.41     39.02

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008801                         49.99      0.44

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004659                        448.56      2.09

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004141                        153.95      0.64

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.040379                          4.79      0.19

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.162000                          1.33      0.22

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             1.944000                        144.88    281.65

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.084960                        142.99     12.15

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000029                      66064.03      1.92

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.050400                        262.43     13.23

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      4                  41

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      2                  21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

196 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.020000    632.91        13   6700.00       134

(=117)        унитазов и писсуаров

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.468320                         90.56    132.97

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006670                        106.45      0.71

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006670                        153.95      1.03

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.053000

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     10                  99

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      7                  67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

197 ТЕРр65-4-1      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    509.21         5   5300.00        53

(=117)        умывальников и раковин

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.589950                         90.56     53.43

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002990                        107.02      0.32

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002990                        153.95      0.46

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.018200

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  39

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

198 ТЕР10-04011-1   Устройство перегородок высотой   100 м2        0.061600   5838.45       360  36769.48      2265

(= 19)        до 3 м в общественных зданиях с

двухсторонней обшивкой

гипсокартонными листами или

гипсоволокнистыми плитами: в

один слой без изоляции (размер

перегородки 1.54х2)

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.190189                         96.27   1462.36

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.115155                         54.36      6.26

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.046062                        521.38     24.02

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.069093                        448.56     30.99

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.398614                          3.82      1.52

101-0848   Резинотехнические изделия        кг            0.486640                         53.66     26.11

пластина губчатая из резины аф-1

101-1735   Винты самонарезающие см1-35      т             0.000370                      58609.62     21.69

101-1736   Профили холодногнутые из         т             0.001848                      67199.66    124.18

оцинкованной стали толщиной

0.5-0.55 мм, сумма размеров

равная ширине исходной

заготовки 101-150 мм

101-1737   Профили холодногнутые из         т             0.007638                      67850.60    518.24

оцинкованной стали толщиной

0.5-0.55 мм, сумма размеров

равная ширине исходной

заготовки 151-200 мм

101-0622   Миткаль "т-2" суровый (суровье)  10 м          0.077616                        102.69      7.97

101-0137   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.000062                      48427.77      3.00

(в обоймах) 3х58.5 мм

101-1840   Клей малярный жидкий             кг            0.098560                         20.43      2.01

101-0219   Гипс                             т             0.001910                       4038.26      7.71

113-0304   Клей резиновый N 88-н            кг            0.036960                          8.67      0.32

101-1680   Патроны для                      1000 шт.      0.012320                       1417.79     17.47

строительно-монтажного пистолета

113-0305   Дисперсия поливинилацетатная     кг            0.616000                         27.99     17.24

непластифицированная марки д50н

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    146                1556

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     75                 793

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

199 101-0742-       Листы гипсокартонные для         м2           12.936000     38.97       504     84.55      1094

(= 19)        перегородок толщиной 14 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201 ТЕР15-01019-5   Гладкая облицовка стен,          100 м2        0.809000   1984.24      1605  20939.43     16940

(= 32)        столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) без установки плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей: по кирпичу и

бетону

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.     170.895919                         97.41  16646.97

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.919514                        102.12    196.03

110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        1.512345                        126.70    191.61

65 л

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.093067                        378.42     35.22

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.314102                        153.95     48.36

411-0001   Вода                             м3            0.752370                         11.09      8.34

101-1757   Ветошь                           кг            0.404500                         24.83     10.04

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   1510               16001

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    747                7916

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

202 101-0258        Плитки керамические              кв.м         80.900000     63.19      5112    256.80     20775

(= 32)        глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала цветные (однотонные)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203 101-1852-       Клей для облицовочных работ      т             0.303375   3672.49      1114  11117.71      3373

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204 402-0231-       Смесь сухая разных цветов для    т             0.040450    432.23        17   1406.74        57

(= 32)        заделки швов водостойкая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

205 ТЕРр57-3-2      Разборка плинтусов: цементных и  100 м         0.160000    128.09        20   1356.25       217

(=109)        из керамической плитки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.627520                         82.57    216.95

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.099200

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     16                 174

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     14                 148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

206 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.160000    949.79       152   3556.25       569

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.903003                        103.50    196.96

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006902                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.006902                        448.56      3.10

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            16.160000                         22.16    358.11

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            0.824000                         13.40     11.04

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     21                 219

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     12                 126

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

207 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.118400   2079.27       246  21798.99      2581

(= 32)        откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      26.076394                         97.41   2540.10

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.098750                         14.68      1.45

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.013621                        153.95      2.10

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.044267                          3.83      0.17

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.085130                        448.56     38.19

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.023680                         24.83      0.59

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    228                2414

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    113                1194

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

208 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2           12.432000    170.92      2125    314.97      3916

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

209 101-1852        Клей для облицовочных работ      т             0.003552   3672.49        13  11117.71        39

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

210 101-1823        Грунтовки масляные, готовые к    т             0.001054  25456.00        27  47885.57        50

(= 32)        применению

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 ТЕР17-01003-01  Установка унитазов: с бачком     10 компл      0.200000    501.25       100   3950.00       790

(= 35)        непосредственно присоединенным

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.519744                        100.83    657.39

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.204196                         47.99      9.80

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.092032                        153.95     14.17

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.112164                        448.56     50.31

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.057520                          3.82      0.22

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000006                      43505.46      0.26

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.800000                         51.68     41.34

101-1669   Очес льняной                     кг            0.008000                        119.49      0.96

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000080                      36100.84      2.89

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000040                      35220.34      1.41

101-0849   Пластина резиновая рулонная      кг            0.160000                         61.33      9.81

вулканизированная

101-0311   Каболка                          т             0.000200                      44139.86      8.83

113-0074   Клей фенолполивинилацетатный     т             0.000160                      14680.34      2.35

марки бф-2, сорт I

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     72                 767

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     45                 474

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

212 300-1521-       Унитаз-компакт "комфорт"         комплект      2.000000    314.20       628   2234.57      4469

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213 101-2204-       Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.800000      1.98         2     11.47         9

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

214 101-2221-33     Скобы скрепляющие и для подвеса  кг            4.000000      6.42        26     29.53       118

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

215 ТЕР17-01005-01  Установка моек: на одно          10 компл      0.100000    327.30        33   2690.00       269

(= 35)        отделение

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.291436                        101.97    233.66

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.038826                         51.25      1.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.018694                        153.95      2.88

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.020132                        448.56      9.03

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028760                          3.82      0.11

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000070                      43505.46      3.05

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.200000                         51.68     10.34

101-1669   Очес льняной                     кг            0.013000                        119.49      1.55

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000027                      36100.84      0.97

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000013                      35220.34      0.46

101-0311   Каболка                          т             0.000140                      44139.86      6.18

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     25                 271

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     16                 168

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

216 300-0491-       Мойки из нержавеющей стали на    шт            1.000000    842.96       843   1827.48      1827

(= 35)        одно отделение с одной круглой

или прямоугольной чашей, со

сливной доской, с креплениями

мнд, мндк размером 800х600х222

мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

217 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.400000      1.98         1     11.47         5

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.001000    438.74         0   3431.77         3

(= 35)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

219 ТЕР17-01001-13  Установка умывальников           10 компл      0.100000    327.09        33   2640.00       264

(= 35)        одиночных: с подводкой холодной

воды

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.188242                        101.97    223.14

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.046016                         43.25      1.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.018694                        153.95      2.88

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.027322                        448.56     12.26

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028760                          3.82      0.11

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000070                      43505.46      3.05

101-1669   Очес льняной                     кг            0.010000                        119.49      1.19

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000020                      36100.84      0.72

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000010                      35220.34      0.35

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.200000                         51.68     10.34

101-0311   Каболка                          т             0.000070                      44139.86      3.09

101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.000360                      20353.84      7.33

массой 1.8 кг

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     24                 259

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     15                 160

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

220 300-0825-       Умывальники полуфарфоровые и     комплект      1.000000    333.05       333   1532.03      1532

(= 35)        фарфоровые с кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском: овальные со скрытыми

установочными поверхностями без

спинки размером 550х480х150 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

221 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.400000      1.98         1     11.47         5

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

222 ТЕР17-01001-20  Установка душевых кабин: со      10 компл      0.100000    974.24        97   9030.00       903

(= 35)        стальными поддонами

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.091468                        101.97    825.09

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.142362                         69.26      9.86

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.048892                        521.38     25.49

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.030198                        153.95      4.65

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.063272                        448.56     28.38

грузоподъемностью до 5 т

101-1355   Цемент гипсоглиноземистый        т             0.000200                       5627.43      1.13

расширяющийся

101-1669   Очес льняной                     кг            0.060000                        119.49      7.17

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000140                      36100.84      5.05

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000070                      35220.34      2.47

300-0038   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000010                      55316.94      0.55

санитарно-технических работ,

диаметром 10 мм

101-0311   Каболка                          т             0.000070                      44139.86      3.09

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     91                 960

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     56                 593

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

223 300-1532-       Кабина душевая 800х800х1975 мм   комплект      1.000000   5582.50      5583  14386.50     14387

(= 35)        со стальным поддоном

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224 ТЕР10-01039-3   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.014000   2227.39        31  20500.00       287

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.130030                         95.13    202.63

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.078515                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.078515                        448.56     35.22

грузоподъемностью до 5 т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001120                       3595.74      4.03

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000142                      43771.19      6.22

101-1705   Пакля пропитанная                кг            1.512000                         25.57     38.66

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     20                 215

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     10                 110

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

225 203-0272-       Полотна глухие высотой 2000 мм   м2            1.400000    198.27       278   1264.46      1770

(= 19)        пг 20-6 (дг21-7; дг 21-13),

пл.1.2 м2; пг 20-7 (дг 21-8),

пл.1.4 м2; пг 20-8 (дг 21-9),

пл.1.6 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

226 101-0889-       Скобяные изделия для блоков      комплект      2.000000     93.54       187    193.26       387

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

227 ТЕРр65-9-11     Замена внутренних трубопроводов  100 м         0.090000   2232.12       201  16455.56      1481

(=118)        водоснабжения из стальных труб

на многослойные

металл-полимерные трубы

диаметром до: 20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.950000                        101.97   1422.48

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.054000                          0.00

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.291870                          2.92      0.85

резки

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.471960                          3.82      1.80

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.062100                        448.56     27.86

грузоподъемностью до 5 т

300-9920   Трубки защитные гофрированные    м             0.990000                         22.53     22.30

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.018900                         96.91      1.83

технический

101-0324   Кислород технический             м3            0.043200                         28.32      1.22

газообразный

101-0254   Известь строительная негашеная   т             0.000144                      15501.70      2.23

хлорная марки а

411-1002   Вода                             м3            0.042300                         11.09      0.47

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                    160                1465

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     93                 853

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

228 300-1456        Трубы металлополимерные          м             8.622000     62.54       539     97.83       843

(=118)        многослойные для холодного

водоснабжения, давлением 1 мпа

(10 кгс/см2), для температуры

до 30 град. с, диаметром 20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

229 103-1142-33     Фасонные части к                 шт            2.000000     69.93       140    116.42       233

(=118)        металлопластиковым трубам:

тройник с внутренней резьбой

20х1/2"х20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

230 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            5.580000      7.87        44     45.79       256

(=118)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

231 ТЕР16-05001-1   Установка вентилей, задвижек,    1 шт          4.000000     47.61       190    289.25      1157

(= 35)        затворов, клапанов обратных,

кранов проходных на

трубопроводах из стальных труб

диаметром: до 25 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.779240                         96.27    748.91

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.057520                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.057520                        448.56     25.80

грузоподъемностью до 5 т

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        2.013200                         32.06     64.54

дуговой (постоянного тока)

541-0063   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.008000                       6511.02     52.09

пмб, толщиной 1 мм, диаметром

50 мм

300-0039   Болты с гайками и шайбами для    т             0.004400                      55316.94    243.39

санитарно-технических работ,

диаметром 12 мм

101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000560                      39508.47     22.12

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     82                 861

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     50                 532

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           4.000000     63.81       255    106.30       425

(= 35)        20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

233 103-1150-33     Фасонные части к                 шт            2.000000     25.39        51     59.57       119

(= 85)        металлопластиковым трубам:

угольник с наружной резьбой

20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

234 ТЕР16-04001-1   Прокладка трубопроводов          100 м         0.040000   1042.97        42   9375.00       375

(= 35)        канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром:  50 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.399581                        105.02    357.02

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.007478                         21.40      0.16

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000575                        521.38      0.30

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.000575                        502.03      0.29

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.006327                        448.56      2.84

грузоподъемностью до 5 т

300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000048                      39530.84      1.90

санитарно-технических работ,

диаметром 16 мм

103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            0.060000                        215.20     12.91

(манжеты) для чугунных напорных

труб диаметром 50-300 мм

411-0001   Вода                             м3            0.015600                         11.09      0.17

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     39                 411

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     24                 253

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

235 300-9660-1      Трубопроводы канализации из      м             3.992000     33.30       133     63.05       252

(= 35)        полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами, диаметром

50 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

237 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            2.300000      7.87        18     45.79       105

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

238 ТЕР16-04001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.090000   1329.59       120   9722.22       875

(= 35)        канализации из полиэтиленовых

труб высокой плотности

диаметром:  100 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.334712                        105.02    770.29

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.036238                         28.98      1.05

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002588                        521.38      1.35

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.005177                        502.03      2.60

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028472                        448.56     12.77

грузоподъемностью до 5 т

300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000239                      39530.84      9.45

санитарно-технических работ,

диаметром 16 мм

103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            0.360000                        215.20     77.47

(манжеты) для чугунных напорных

труб диаметром 50-300 мм

411-0001   Вода                             м3            0.141300                         11.09      1.57

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     84                 887

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     52                 547

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

239 300-9661-1      Трубопроводы канализации из      м             8.982000     59.57       535    176.28      1583

(= 35)        полиэтиленовых труб высокой

плотности с гильзами диаметром

100 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

241 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            5.580000      7.87        44     45.79       256

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          139882          46286       2796        488

--------    --------

736         11

4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

242 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.088200    652.47        58   1292.52       114

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

(устройство новой перегородки

из гипсокартона)

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.764310                        101.97     77.94

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002537                         55.18      0.14

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001268                        153.95      0.20

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.001268                        448.56      0.57

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.008820                         24.83      0.22

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            1.146600                         29.97     34.36

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      7                  74

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      3                  37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

243 ТЕР15-04005-5   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.088200    334.67        30   3322.00       293

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.965057                         95.13    282.07

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.013951                         10.04      0.14

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.012683                        448.56      5.69

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001268                        153.95      0.20

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.000441                       9304.92      4.10

101-1757   Ветошь                           кг            0.027342                         24.83      0.68

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000074                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     26                 268

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     13                 133

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

244 101-4450-33     Краска виниловая                 кг            5.560000     24.90       138     81.17       451

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

245 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.210000   1277.24       268  12314.29      2586

(= 29)        составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      25.763176                         96.27   2480.22

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030198                         10.60      0.32

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.027178                        448.56     12.19

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003020                        153.95      0.46

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.008610                       8374.42     72.10

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000525                      36308.73     19.06

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000504                        204.45      0.10

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000176                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.065100                         24.83      1.62

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    222                2356

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    110                1166

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

246 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.005195  71094.40       369 109012.14       566

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

247 Е311-146-1      Погрузка мусор строительный с    т            19.300000     33.00       637    215.91      4167

(= 86)        погрузкой вручную

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.155400                         77.39    863.32

1.1   Средний разряд работы 1.2

400051   Автомобиль-самосвал,             маш.-ч        5.597000                        590.31   3303.97

грузоподъемностью до 7 т

Накладные расходы - 1.0000       РУБ                                     81                 863

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     49                 518

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

248 EC310-3035-1    Перевозка до 35км                т            19.300000     28.65       553    137.05      2645

(= 51)        автомобилем-самосвалом

грузоподъемностью 13т, класс

груза: 1

310-3035-1   Перевозка до 35 км               т            19.300000                        137.07   2645.45

автомобилями-самосвалами

грузоподъем.13 т, кл.груза:1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           10822           3703       5969         41

--------    --------

0          0

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          298783          94724      12540       1008

--------    --------

1399         30

CТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ                           РУБ              54

ВСЕГО : ОБОРУДОВАНИЯ                             РУБ              54

CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        РУБ           21980           7014       1980

накладные расходы                                РУБ            6855

сметная прибыль                                  РУБ            4702

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                90

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           7231

ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          РУБ           33537

CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ          239383          79412      10197

накладные расходы                                РУБ           73844

сметная прибыль                                  РУБ           43328

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               862

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          80545

ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ          356555

CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ           37366           8298        363

накладные расходы                                РУБ            8741

сметная прибыль                                  РУБ            5358

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                86

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           8347

ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ           51465

======================================================================================================================

Прямые затраты СМР                               РУБ                                  56582              298729

индекс к прямым затратам                                                                       5.2796

в  т.ч.

- основная з/п                                  РУБ                                   8688               94724

индекс к основной зарплате                                                                 10.9029

- эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   3037               12540

индекс к эксплуатации машин                                                                 4.1291

-з/п машинистов                                 РУБ                                    338                1399

индекс к зарплате машинистов                                                                 4.1391

- материалы                                     РУБ                                  44851              191465

индекс к  материалам                                                                        4.2689

Оборудование                                     РУБ                                     22                  54

индекс к оборудованию                                                                       2.4545

Накладные расходы                                РУБ                                   8371   10.6845     89440

Сметная прибыль                                  РУБ                                   5044   10.5845     53388

Всего :                                          РУБ                                  69997    6.3082    441557

ВСЕГО:                                                                                                         441611

Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                         -5366

[3_2_13]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                436245

К ОПЛАТЕ :четыреста тридцать шесть тысяч двести сорок пять  РУБ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*:

на право заключить муниципальный контракт на ________________________________

(указать наименование предмета открытого аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

| № п/п | Наименование документа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе |  |
| 2. | Заявка на участие в открытом аукционе |  |
| 3. | Техническое предложение |  |
| … | Доверенность на участие в открытом аукционе № ___ от _ |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                           подпись                                        Фамилия И.О.

МП

| На бланке организации Дата, исх. номер | Уполномоченный орган: КУМИ администрации Гусь-Хрустального района ___________________________________ 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 |
| --- | --- |

Заявка на участие в открытом аукционе*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

для нужд _________________________________ (далее – документация об аукционе),

(указать наименование заказчика)

___________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________________ (далее – участник размещения заказа), предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем**:

1) в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сведения об участнике размещения заказа:

| Для юридических лиц: |
| --- |
| Полное фирменное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |
| Для физических лиц: |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Паспортные данные (№ паспорта, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Место жительства |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |

4. Участник размещения заказа фактом подачи настоящей заявки признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание документации об аукционе, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача настоящей заявки свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном документацией об аукционе и действующим законодательством о размещении заказов.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия участником размещения заказа уполномочен ___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________

должность 			подпись 				Фамилия И.О.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА*

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан ___________________ «____»г.

представлять интересы _____________________________________________________

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

_____________________________________________________________________________

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса)

для нужд _____________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится « ____» ____________________________________________________ г.

(указывается дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)

В целях выполнения данного поручения ________________________________ уполномочен подать заявку на участие в данном аукционе, подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ______________________________      ____________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)         (подпись удостоверяемого)

удостоверяю.

Доверенность действительна по «______» ____________________________ г.

Подпись доверителя ___________________________________ ( _____________________ )

должность                   подпись                                    (Ф.И.О.)

М.П.

| На бланке организации Дата, исх. номер | Заказчику Уполномоченному органу |
| --- | --- |

### Запрос на разъяснение Документации ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37,38-39,40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области (дата и время проведения аукциона «15» октября 2010 г. в 10:00 по московскому времени):

| № п/п | Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.) | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                            подпись                                          Фамилия И.О.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _________________________________

____________________________________________________________, в том числе условия и порядок                                        (указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы __________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,

согласны  выполнить  предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального  контракта:

1. Наименование

2. Условия финансирования

2.1. Форма оплаты

2.2. Сроки оплаты

2.2. Порядок оплаты

3. Место выполнения работ:

4. Сроки выполнения работ:

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ

5.2. Требования к результатам работ

5.3.Требования к техническим характеристикам

5.4. Срок предоставления гарантии качества

5.5. Объем предоставления гарантии качества

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                              подпись                                                    Фамилия И.О.

Примечание: Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего подтверждения.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №

г. Гусь-Хрустальный                                                                          «___» __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Курловская районная больница», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Колотушкиной Г.И., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора _____________________-, действующего на основании ______________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом _______________________ № __от ____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37,38-39,40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с протоколом от _ № ___ (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, сметной документацией и сдать их результат Заказчику, либо по его указанию иному лицу. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.3. Содержание и объем работ определяются в соответствии с дефектными ведомостями объема работ, сметной документацией, календарным планом выполнения работ (приложение 1), протоколом от ______ № _____ (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ: 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

2. КАЧЕСТВО РАБОТ

2.1. Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы.

2.2. Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

2.3. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

2.3.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.

2.3.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

2.3.3. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

2.3.4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2.4. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

2.5. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ:

2.5.1. Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ.

2.5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

3.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд, в порядке и на условиях, предусмотренных протоколом от ______ № ______ (приложение 2) и настоящим Контрактом;

3.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика;

3.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика;

3.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика в соответствии с пп. 4, 5 настоящего Контракта;

3.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

3.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки выполнения работ.

3.2. Подрядчик:

3.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в срок и надлежащего качества, предусмотренные протоколом ________ № _____ (приложение 2) и настоящим Контрактом;

3.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

3.2.3. вправе запрашивать и получать, в установленном порядке, у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

3.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

3.2.5. вправе получить оплату за работу, выполненную для Заказчика, в соответствии с пп. 4,5 настоящего Контракта.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется произвести выполнение работ Заказчику в сроки, указанные в протоколе __________ от ________ № _____ (приложение 2).

4.2. Срок выполнения работ – в течение 1 месяца с момента заключения муниципального контракта.

4.3. Обязанность Подрядчика по выполнению работ Заказчику считается исполненной в момент выполнения всего комплекса работ и наличие актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

4.4. Выполнение работ производится по адресу, 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д1а.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (сдачи-приемки работы).

5.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (сдачи-приемки работы) и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

5.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение пяти дней после получения акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 (сдачи-приемки работы). Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта, в месячный срок.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена Контракта устанавливается в соответствии с протоколом от ______ № _____ (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат. Общая стоимость Контракта составляет _________ рублей, включая НДС.

6.2. Оплата работ производится в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

6.3. Оплата работ производится: по безналичному расчету, без аванса.

6.4. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика. Расходы Подрядчика по страхованию материалов, оказанных услуг не возмещаются.

6.5. Заказчик имеет право произвести полный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

7. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона заявки и аукционной документации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенных по вине Подрядчика.

8.2. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный сторонами срок Подрядчика уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

8.3. В случае использования некачественных материалов для выполнения работ (услуг) Подрядчик по требованию Заказчика производит замены некачественных материалов на качественный в 10-ти дневный срок.

8.4. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

8.5. Заказчик, имеет право предъявлять претензии к Подрядчику по вопросам, связанным с качеством принимаемых им выполненных работ (услуг), установленного оборудования, используемых в работе материалов и взыскивать с него штраф в размере 0,01% стоимости работ (услуг), выполненных не в соответствии с требованиями законодательства.

8.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику, понесенные им убытки.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, включая (но, не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, независящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный, непредотвратимый характер и возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств - срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном в суде.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 1 экземпляр – комитету управления муниципальным имуществом.

11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| МУЗ «Курловская районная больница» |  |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:							ПОДРЯДЧИК:

________________________					_____________________		Г.И.Колотушкина

м.п.                                                                                                  м.п.

Приложение 1

к муниципальному контракту №___

от _______

Заказчик:								Подрядчик:

Главный врач

МУЗ «Курловская районная больница»                                                   _________________

Колотушкина Г.И.

_______________________________                                                 ____________________________

«__»___________________2010 год.                                                  «__»_________________2010 год.

м.п.                                                                                                         м.п.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование работ | Стоимость (руб.) | Объем | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

# Footnotes

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

** Указанный пункт включается в заявку только юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем.