ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Стройка: | Текущий ремонт МУЗ "Заколпьевская амбулатория" |
| --- | --- |
| Объект: | МУЗ "Заколпьевская амбулатория" в с. Заколпье Гусь-Хрустального района |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Текущий ремонт МУЗ "Заколпьевская амбулатория" - здание стационара с котельной (палаты 8 и 9) |
| Основание: Дефектная ведомость |
| Сметная стоимость: | 205.708 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.489 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 45.932 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1кв..2010 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 1. | Е56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 |  | 0.036 | 446.13 | 16 | 4 663.73 | 168 | 10.5 |
| 1. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 53.0265 | 1.908954 | 8.01 | 15 | 84.85 | 162 | 10.593 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.0695 | 0.038502 | 13.02 | 1 | 106.30 | 4 | 8.164 |
| 1. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.0695 | 0.038502 | 20.00 | 1 | 153.75 | 6 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 1 | 106.30 | 4 | 8.164 |
| 1. 4. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 3.42 | 0.12312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 13 | 77.08% | 128 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 62% | 10 | 62% | 103 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 |  | 399 |  |
| 2. | Е56-1-3 | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах | 100 шт. |  | 0.02 | 683.06 | 14 | 7 235.76 | 145 | 10.357 |
| 2. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 83.7085 | 1.67417 | 8.16 | 14 | 86.44 | 145 | 10.593 |
| 2. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 2.57 | 0.0514 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 11 | 77.08% | 112 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 62% | 9 | 62% | 90 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 |  | 347 |  |
| 3. | Е10-01-009-1 | Установка сжимов ( колод) для рубленых стен | 100 м |  | 0.054 | 4 753.47 | 257 | 27 547.60 | 1 488 | 5.79 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 3. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 154.7325 | 8.355555 | 8.53 | 71 | 90.39 | 755 | 10.597 |
| 3. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 5.045625 | 0.2724638 | 19.20 | 5 | 3.82 | 1 | 0.199 |
| 3. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.560625 | 0.0302738 | 75.40 | 2 | 448.56 | 14 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 4. | с101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.146 | 0.007884 | 11 461.18 | 90 | 48 709.26 | 384 | 4.25 |
| 3. 5. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00307 | 0.0001658 | 5 160.53 | 1 | 43 728.81 | 7 | 8.474 |
| 3. 6. | с102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 1.05 | 0.0567 | 1 469.11 | 83 | 5 588.66 | 317 | 3.804 |
| 3. 7. | с102-0044 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта | м3 | 0.04 | 0.00216 | 1 567.96 | 3 | 4 417.22 | 10 | 2.817 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 75 | 99.83% | 754 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 38 | 53.55% | 404 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 370 |  | 2 646 |  |
| 4. | Е10-01-034-5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0.0374 | 260 765.67 | 9 753 | 381 452.34 | 14 266 | 1.463 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 4. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 248.03488 | 9.2765043 | 8.74 | 81 | 92.67 | 860 | 10.603 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.53 | 0.094622 | 13.02 | 1 | 106.30 | 10 | 8.164 |
| 4. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5.131875 | 0.1919321 | 75.40 | 14 | 448.56 | 86 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 2.53 | 0.094622 | 20.00 | 2 | 153.75 | 15 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 1 | 106.30 | 10 | 8.164 |
| 4. 5. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 43.455625 | 1.6252404 | 2.08 | 3 | 5.13 | 8 | 2.466 |
| 4. 6. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 28.20375 | 1.0548203 | 1.40 | 1 | 4.79 | 5 | 3.421 |
| 4. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 92 | 3.4408 | 63.73 | 219 | 147.80 | 509 | 2.319 |
| 4. 8. | с101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 61.2 | 2.28888 | 20.77 | 48 | 48.50 | 111 | 2.335 |
| 4. 9. | с101-2660-33 | Лента бутиловая | м | 347 | 12.9778 | 6.25 | 81 | 21.94 | 285 | 3.51 |
| 4. 10. | с101-2661-33 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 2.6554 | 7.79 | 21 | 24.94 | 66 | 3.202 |
| 4. 11. | с101-2662-33 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 214 | 8.0036 | 7.45 | 60 | 21.59 | 173 | 2.898 |
| 4. 12. | с101-4169-33 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 29.92 | 0.49 | 15 | 2.28 | 68 | 4.653 |
| 4. 13. | с203-7094-33 | Оконные блоки двустворные с форточными створками ОПРСП , площадью 1,87 м2 | м2 | 100 | 3.74 | 2 461.88 | 9 207 | 3 230.24 | 12 081 | 1.312 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 87 | 99.83% | 869 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 44 | 53.55% | 466 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 884 |  | 15 600 |  |
| 5. | Е10-01-035-2 | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м |  | 0.028 | 29 470.09 | 825 | 72 327.92 | 2 025 | 2.455 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 5. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 28.11635 | 0.7872578 | 8.53 | 7 | 90.39 | 71 | 10.597 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.071875 | 0.0020125 | 13.02 |  | 106.30 |  | 8.164 |
| 5. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.273125 | 0.0076475 | 75.40 | 1 | 448.56 | 3 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.071875 | 0.0020125 | 20.00 |  | 153.75 |  | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 |  | 106.30 |  | 8.164 |
| 5. 5. | с101-4169-33 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 11.2 | 0.49 | 5 | 2.28 | 26 | 4.653 |
| 5. 6. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 45.3 | 1.2684 | 63.73 | 81 | 147.80 | 187 | 2.319 |
| 5. 7. | с101-3127-33 | Доски подоконные ПВХ шириной 500 мм | м | 102 | 2.856 | 256.13 | 732 | 608.29 | 1 737 | 2.375 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 7 | 99.83% | 71 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 4 | 53.55% | 38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 836 |  | 2 134 |  |
| 6. | Е10-01-010-1 | Установка дополнительного каркаса (обрешетки под облицовку потолков и стен) из досок, применительно. | м3 |  | 1 | 1 805.73 | 1 806 | 8 041.70 | 8 042 | 4.453 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 6. 1. | з000-1002-8 | Рабочие-строители (средний разряд 2.8) | чел.ч | 29.75625 | 29.75625 | 8.38 | 249 | 88.80 | 2 642 | 10.597 |
| 6. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.330625 | 0.330625 | 19.20 | 6 | 3.82 | 1 | 0.199 |
| 6. 3. | х33-1601 | Бензопилы | маш.ч | 0.474375 | 0.474375 | 5.09 | 2 | 15.23 | 7 | 2.992 |
| 6. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.5175 | 0.5175 | 75.40 | 39 | 448.56 | 232 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 5. | с101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.0075 | 0.0075 | 11 461.18 | 86 | 48 709.26 | 365 | 4.25 |
| 6. 6. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.003 | 5 160.53 | 15 | 43 728.81 | 131 | 8.474 |
| 6. 7. | с102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 1.05 | 1.05 | 1 340.14 | 1 407 | 4 440.21 | 4 662 | 3.313 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 264 | 99.83% | 2 638 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 133 | 53.55% | 1 415 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 204 |  | 12 094 |  |
| 7. | Е15-01-050-1 | Облицовка потолков пластиковыми панелями по деревянной обрешетке, К= 1.24. | 100 м2 |  | 0.317 | 11 435.58 | 3 625 | 27 521.80 | 8 724 | 2.407 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.7825, Н4= 1.7825, Н5= 1.6399 |
| 7. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 82.240985 | 26.070392 | 9.18 | 239 | 97.23 | 2 535 | 10.592 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.196075 | 0.0621558 | 13.02 | 1 | 106.30 | 7 | 8.164 |
| 7. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.196075 | 0.0621558 | 20.00 | 1 | 153.75 | 10 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 1 | 106.30 | 7 | 8.164 |
| 7. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 26.006675 | 8.244116 | 19.20 | 158 | 3.82 | 31 | 0.199 |
| 7. 5. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 0.24955 | 0.0791074 | 1.40 |  | 4.79 |  | 3.421 |
| 7. 6. | х33-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.46345 | 0.1469137 | 0.95 |  | 3.83 | 1 | 4.032 |
| 7. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1.3547 | 0.4294399 | 75.40 | 32 | 448.56 | 193 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 8. | с101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0.00009 | 0.0000285 | 8 580.00 |  | 25 055.30 | 1 | 2.92 |
| 7. 9. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0005 | 0.0001585 | 8.50 |  | 101.79 |  | 11.975 |
| 7. 10. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.25 | 0.07925 | 3.00 |  | 6.89 | 1 | 2.297 |
| 7. 11. | с101-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00326 | 0.0010334 | 16 540.00 | 17 | 19 378.69 | 20 | 1.172 |
| 7. 12. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00011 | 0.0000349 | 5 160.53 |  | 43 728.81 | 2 | 8.474 |
| 7. 13. | с101-1838 | Kлей ПВА | т | 0.00036 | 0.0001141 | 16 204.07 | 2 | 28 658.44 | 3 | 1.769 |
| 7. 14. | с101-4024-33 | Панели пластиковые | м2 | 101 | 32.017 | 98.67 | 3 159 | 183.64 | 5 880 | 1.861 |
| 7. 15. | с102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 0.035 | 0.011095 | 1 340.14 | 15 | 4 440.21 | 49 | 3.313 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 227 | 88.83% | 2 258 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 112 | 46.75% | 1 188 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 964 |  | 12 170 |  |
| 8. | Е56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 |  | 0.0312 | 330.86 | 10 | 3 505.07 | 109 | 10.9 |
| 8. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 41.722 | 1.3017264 | 7.93 | 10 | 84.01 | 109 | 10.594 |
| 8. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 | 0.036816 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 8 | 77.08% | 84 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 62% | 6 | 62% | 68 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 |  | 261 |  |
| 9. | Е56-9-4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 шт. |  | 0.02 | 614.65 | 12 | 6 511.62 | 130 | 10.833 |
| 9. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 77.51 | 1.5502 | 7.93 | 12 | 84.01 | 130 | 10.594 |
| 9. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 1.34 | 0.0268 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 10 | 77.08% | 100 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 62% | 7 | 62% | 81 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 |  | 311 |  |
| 10. | Е10-01-047-4 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.0318 | 8 760.63 | 279 | 34 398.89 | 1 094 | 3.921 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 10. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 212.2877 | 6.7507489 | 8.62 | 58 | 91.53 | 618 | 10.618 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.509375 | 0.0479981 | 13.02 | 1 | 106.30 | 5 | 8.164 |
| 10. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.509375 | 0.0479981 | 20.00 | 1 | 153.75 | 7 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 1 | 106.30 | 5 | 8.164 |
| 10. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 88.564375 | 2.8163471 | 19.20 | 54 | 3.82 | 11 | 0.199 |
| 10. 5. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 29.9 | 0.95082 | 1.40 | 1 | 4.79 | 5 | 3.421 |
| 10. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5.131875 | 0.1631936 | 75.40 | 12 | 448.56 | 73 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 68 | 2.1624 | 63.73 | 138 | 147.80 | 320 | 2.319 |
| 10. 8. | с101-4156-33 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 652 | 20.7336 | 0.07 | 1 | 0.12 | 2 | 1.714 |
| 10. 9. | с101-4169-33 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 25.44 | 0.49 | 12 | 2.28 | 58 | 4.653 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 63 | 99.83% | 622 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 32 | 53.55% | 334 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 373 |  | 2 050 |  |
| 11. | П-2Стройинфо4(42. | Блок дверной однопольный ламинированный | м2 |  | 3.18 | 497.87 | 1 583 | 2 290.20 | 7 283 | 4.601 |
| 12. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м |  | 0.3 | 33.82 | 10 | 357.33 | 107 | 10.7 |
| 12. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 4.3355 | 1.30065 | 7.80 | 10 | 82.42 | 107 | 10.567 |
| 12. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.033 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 8 | 75.2% | 80 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 7 | 68% | 73 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  | 260 |  |
| 13. | Е57-2-9 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 |  | 0.317 | 363.33 | 115 | 3 782.25 | 1 199 | 10.426 |
| 13. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 44.045 | 13.962265 | 7.80 | 109 | 82.42 | 1 151 | 10.567 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.989 | 0.313513 | 13.02 | 4 | 106.30 | 33 | 8.164 |
| 13. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.989 | 0.313513 | 20.00 | 6 | 153.75 | 48 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 4 | 106.30 | 33 | 8.164 |
| 13. 4. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 2.49 | 0.78933 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 90 | 75.2% | 890 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 77 | 68% | 805 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282 |  | 2 894 |  |
| 14. | Е10-01-001-3 | Демонтаж балок (переводов) пролетом 5 м объемом 0,5 м3 , К=0.8 | шт. |  | 7 | 91.33 | 639 | 743.92 | 5 207 | 8.149 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92 |
| 14. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 5.5108 | 38.5756 | 8.97 | 346 | 94.95 | 3 663 | 10.585 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.368 | 2.576 | 13.50 | 35 | 135.64 | 349 | 10.047 |
| 14. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.046 | 0.322 | 111.99 | 36 | 506.63 | 163 | 4.524 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 4 | 135.64 | 44 | 10.047 |
| 14. 4. | х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 0.322 | 2.254 | 96.89 | 218 | 510.39 | 1 150 | 5.268 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 30 | 135.64 | 306 | 10.047 |
| 14. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0736 | 0.5152 | 75.40 | 39 | 448.56 | 231 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 405 | 99.83% | 4 005 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 204 | 53.55% | 2 148 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 248 |  | 11 361 |  |
| 15. | Е08-02-003-3 | Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | м3 |  | 0.31 | 709.10 | 220 | 3 746.18 | 1 161 | 5.277 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 15. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 10.487425 | 3.2511018 | 9.40 | 31 | 99.51 | 324 | 10.586 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.60375 | 0.1871625 | 13.50 | 3 | 135.64 | 25 | 10.047 |
| 15. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.60375 | 0.1871625 | 86.40 | 16 | 501.78 | 94 | 5.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 3 | 135.64 | 25 | 10.047 |
| 15. 4. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.031 | 2.41 |  | 11.08 |  | 4.598 |
| 15. 5. | с404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.404 | 0.12524 | 1 105.54 | 138 | 4 240.06 | 531 | 3.835 |
| 15. 6. | с402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 0.22 | 0.0682 | 506.69 | 35 | 3 116.05 | 213 | 6.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109.8% | 37 | 103.21% | 360 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 23 | 68% | 237 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280 |  | 1 759 |  |
| 16. | Е54-6-1 | Врубка деревянного перевода. | шт. |  | 7 | 297.93 | 2 085 | 1 952.87 | 13 670 | 6.556 |
| 16. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 13.6735 | 95.7145 | 8.74 | 837 | 92.67 | 8 870 | 10.603 |
| 16. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0805 | 0.5635 | 75.40 | 42 | 448.56 | 253 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 3. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.011 | 0.077 | 6 400.66 | 493 | 20 353.84 | 1 567 | 3.18 |
| 16. 4. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.05 | 0.35 | 2.79 | 1 | 25.57 | 9 | 9.165 |
| 16. 5. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0004 | 0.0028 | 5 160.53 | 14 | 43 728.81 | 122 | 8.474 |
| 16. 6. | с102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0.19 | 1.33 | 524.95 | 698 | 2 142.00 | 2 849 | 4.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 711 | 79.9% | 7 087 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 80% | 670 | 80% | 7 096 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 466 |  | 27 853 |  |
| 17. | Е11-01-033-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 |  | 0.317 | 8 213.31 | 2 604 | 44 982.66 | 14 260 | 5.476 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 17. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 88.223975 | 27.967 | 8.53 | 239 | 90.39 | 2 528 | 10.597 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.0925 | 0.3463225 | 13.02 | 5 | 106.30 | 37 | 8.164 |
| 17. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.0925 | 0.3463225 | 20.00 | 7 | 153.75 | 53 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 5 | 106.30 | 37 | 8.164 |
| 17. 4. | х33-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 1.29375 | 0.4101188 | 0.95 |  | 3.83 | 2 | 4.032 |
| 17. 5. | х34-0311 | Машины для строжки деревянных полов | маш.ч | 3.88125 | 1.2303563 | 2.09 | 3 | 7.86 | 10 | 3.761 |
| 17. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1.58125 | 0.5012563 | 75.40 | 38 | 448.56 | 225 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 7. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.0083054 | 5 160.53 | 43 | 43 728.81 | 363 | 8.474 |
| 17. 8. | с203-0346 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 3.71 | 1.17607 | 1 934.00 | 2 275 | 9 420.40 | 11 079 | 4.871 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% | 270 | 104.06% | 2 669 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 156 | 63.75% | 1 635 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 030 |  | 18 564 |  |
| 18. | Е57-11-5 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 |  | 0.317 | 4 640.53 | 1 471 | 13 574.00 | 4 303 | 2.925 |
| 18. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 52.969 | 16.791173 | 8.30 | 139 | 88.04 | 1 478 | 10.607 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.115 | 0.036455 | 13.02 |  | 106.30 | 4 | 8.164 |
| 18. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.115 | 0.036455 | 20.00 | 1 | 153.75 | 6 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 |  | 106.30 | 4 | 8.164 |
| 18. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.092 | 0.029164 | 75.40 | 2 | 448.56 | 13 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 5. | с101-0609 | Мастика клеящая каучуковая KH-2 | кг | 133 | 42.161 | 8.26 | 348 | 13.40 | 565 | 1.622 |
| 18. 6. | с101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 1.02 | 0.32334 | 3 032.42 | 981 | 6 930.84 | 2 241 | 2.286 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 111 | 75.2% | 1 114 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 95 | 68% | 1 008 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 677 |  | 6 425 |  |
| 19. | Е11-01-036-3 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 |  | 0.317 | 12 461.02 | 3 950 | 52 658.00 | 16 693 | 4.226 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 19. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 22.747 | 7.210799 | 8.30 | 60 | 88.04 | 635 | 10.607 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.48875 | 0.1549338 | 13.02 | 2 | 106.30 | 16 | 8.164 |
| 19. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.48875 | 0.1549338 | 20.00 | 3 | 153.75 | 24 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 2 | 106.30 | 16 | 8.164 |
| 19. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.69 | 0.21873 | 75.40 | 16 | 448.56 | 98 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 5. | с101-2142 | Kовры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВK-ВТ, ЭK-ВТ | м2 | 102 | 32.334 | 119.71 | 3 871 | 492.85 | 15 936 | 4.117 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% | 69 | 104.06% | 677 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 40 | 63.75% | 415 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 058 |  | 17 785 |  |
| 20. | Е11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2 | 100 м |  | 0.622 | 161.95 | 101 | 1 316.64 | 819 | 8.109 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 20. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 11.889275 | 7.3951291 | 9.77 | 72 | 103.31 | 764 | 10.574 |
| 20. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.043125 | 0.0268238 | 75.40 | 2 | 448.56 | 12 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 3. | с101-0609 | Мастика клеящая каучуковая KH-2 | кг | 5.15 | 3.2033 | 8.26 | 26 | 13.40 | 43 | 1.622 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% | 80 | 104.06% | 795 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 46 | 63.75% | 487 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 227 |  | 2 101 |  |
| 21. | С101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | м |  | 30 | 7.80 | 234 | 22.16 | 665 | 2.842 |
| 22. | С101-4008-33 | Подвесной потолок - плинтус 3м (<fqrfk) | пог.м |  | 32.2 | 4.76 | 153 | 9.60 | 309 | 2.02 |
| 23. | Е15-02-024-2 | Облицовка гипсокартонными листами стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 |  | 0.79 | 5 759.02 | 4 550 | 18 174.12 | 14 358 | 3.156 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 23. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 80.3551 | 63.480529 | 8.74 | 555 | 92.67 | 5 883 | 10.603 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3.2775 | 2.589225 | 10.46 | 27 | 101.79 | 264 | 9.729 |
| 23. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.445625 | 0.3520438 | 20.00 | 7 | 153.75 | 54 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 5 | 106.30 | 37 | 8.164 |
| 23. 4. | х11-0900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2.831875 | 2.2371813 | 10.60 | 24 | 113.90 | 255 | 10.745 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 23 | 101.08 | 226 | 10.048 |
| 23. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.71875 | 0.5678125 | 75.40 | 43 | 448.56 | 255 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 6. | с101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм | т | 0.002 | 0.00158 | 9 100.94 | 14 | 43 855.93 | 69 | 4.819 |
| 23. 7. | с101-0219 | Гипс | т | 0.49 | 0.3871 | 2 326.12 | 900 | 3 488.26 | 1 350 | 1.5 |
| 23. 8. | с101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 105 | 82.95 | 34.78 | 2 885 | 73.64 | 6 108 | 2.117 |
| 23. 9. | с101-1839 | Kлей казеиновый | т | 0.0043 | 0.003397 | 30 000.00 | 102 | 60 198.12 | 204 | 2.007 |
| 23. 10. | с402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0.06 | 0.0474 | 411.49 | 20 | 3 768.83 | 179 | 9.159 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 550 | 88.83% | 5 460 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 272 | 46.75% | 2 874 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 372 |  | 22 692 |  |
| 24. | Е15-06-001-5 | Оклейка стеклообоями стен по гипсокартонным листам. | 100 м2 |  | 0.79 | 3 542.11 | 2 798 | 6 885.44 | 5 439 | 1.944 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 24. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 43.29865 | 34.205934 | 9.07 | 310 | 96.09 | 3 287 | 10.594 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.014375 | 0.0113563 | 13.02 |  | 106.30 | 1 | 8.164 |
| 24. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.014375 | 0.0113563 | 20.00 |  | 153.75 | 2 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 |  | 106.30 | 1 | 8.164 |
| 24. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.014375 | 0.0113563 | 75.40 | 1 | 448.56 | 5 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 5. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0004 | 0.000316 | 100.61 |  | 204.45 |  | 2.032 |
| 24. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0079 | 3.00 |  | 6.89 |  | 2.297 |
| 24. 7. | с101-1817 | Kлей KМЦ (для наклейки обоев) | т | 0.0022 | 0.001738 | 30 704.65 | 53 | 43 435.44 | 75 | 1.415 |
| 24. 8. | с101-1829 | Бумага ролевая | т | 0.00085 | 0.0006715 | 3 500.00 | 2 | 18 400.33 | 12 | 5.257 |
| 24. 9. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0079 | 2.41 |  | 11.08 |  | 4.598 |
| 24. 10. | с101-3928-33 | Стеклообои , VETERMAN, "рогожка" средняя | м2 | 115 | 90.85 | 26.76 | 2 431 | 22.65 | 2 058 | 0.846 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 293 | 88.83% | 2 921 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 145 | 46.75% | 1 537 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 236 |  | 9 897 |  |
| 25. | Е15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиковыми панелями. | 100 м2 |  | 0.012 | 12 438.84 | 149 | 41 030.92 | 492 | 3.302 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 25. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 220.15658 | 2.6418789 | 9.18 | 24 | 97.23 | 257 | 10.592 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.115 | 0.00138 | 13.02 |  | 106.30 |  | 8.164 |
| 25. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.115 | 0.00138 | 20.00 |  | 153.75 |  | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 |  | 106.30 |  | 8.164 |
| 25. 4. | х33-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.37375 | 0.004485 | 0.95 |  | 3.83 |  | 4.032 |
| 25. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.71875 | 0.008625 | 75.40 | 1 | 448.56 | 4 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.0024 | 3.00 |  | 6.89 |  | 2.297 |
| 25. 7. | с101-4024-33 | Панели пластиковые | м2 | 105 | 1.26 | 98.67 | 124 | 183.64 | 231 | 1.861 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 23 | 88.83% | 228 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 11 | 46.75% | 120 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183 |  | 840 |  |
| 26. | Е15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами - эмалью по стеклообоям, применительно. | 100 м2 |  | 0.79 | 1 604.75 | 1 268 | 6 683.80 | 5 280 | 4.164 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 26. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 45.09725 | 35.626828 | 9.07 | 323 | 96.09 | 3 423 | 10.594 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.014375 | 0.0113563 | 13.02 |  | 106.30 | 1 | 8.164 |
| 26. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.014375 | 0.0113563 | 20.00 |  | 153.75 | 2 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 |  | 106.30 | 1 | 8.164 |
| 26. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0575 | 0.045425 | 75.40 | 3 | 448.56 | 20 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 5. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.001896 | 100.61 |  | 204.45 |  | 2.032 |
| 26. 6. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0006636 | 8.50 |  | 101.79 |  | 11.975 |
| 26. 7. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.00395 | 2 863.90 | 11 | 8 366.57 | 33 | 2.921 |
| 26. 8. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.2449 | 3.00 | 1 | 6.89 | 2 | 2.297 |
| 26. 9. | с101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0.0075 | 0.005925 | 25 456.00 | 151 | 47 885.57 | 284 | 1.881 |
| 26. 10. | с101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0113 | 0.008927 | 14 348.80 | 128 | 36 308.73 | 324 | 2.53 |
| 26. 11. | с113-0248 | Эмаль ПФ-167 | т | 0.01837 | 0.0145123 | 44 775.80 | 650 | 82 113.66 | 1 192 | 1.834 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 305 | 88.83% | 3 042 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 151 | 46.75% | 1 601 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 724 |  | 9 922 |  |
| 27. | Е10-01-059-1 | Установка радиаторных решеток, применительно.. | 100 шт. |  | 0.02 | 3 815.30 | 76 | 21 480.85 | 430 | 5.658 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
| 27. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 99.385875 | 1.9877175 | 8.01 | 16 | 84.85 | 169 | 10.593 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.486875 | 0.0497375 | 13.02 | 1 | 106.30 | 5 | 8.164 |
| 27. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 2.486875 | 0.0497375 | 20.00 | 1 | 153.75 | 8 | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 | 1 | 106.30 | 5 | 8.164 |
| 27. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3.550625 | 0.0710125 | 75.40 | 5 | 448.56 | 32 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 5. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.035 | 0.0007 | 6 400.66 | 4 | 20 353.84 | 14 | 3.18 |
| 27. 6. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.012 | 0.00024 | 5 160.53 | 1 | 43 728.81 | 10 | 8.474 |
| 27. 7. | с102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 50 мм, толщиной 40 мм II сорта | м3 | 1.9 | 0.038 | 1 271.48 | 48 | 5 176.74 | 197 | 4.071 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 18 | 99.83% | 174 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 9 | 53.55% | 93 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103 |  | 697 |  |
| 28. | П-1. | Радиаторная решетка | шт. |  | 2 | 77.38 | 155 | 355.93 | 712 | 4.594 |
| 29. | Е67-1-2 | Демонтаж электропроводки, шнур на роликах | 100 м |  | 0.15 | 24.85 | 4 | 262.55 | 39 | 9.75 |
| 29. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 3.1855 | 0.477825 | 7.80 | 4 | 82.42 | 39 | 10.567 |
| 29. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.007 | 0.00105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 3 | 79.9% | 31 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 | 65% | 25 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  | 96 |  |
| 30. | Е67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0.02 | 2 037.38 | 41 | 5 344.13 | 107 | 2.61 |
| 30. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 27.715 | 0.5543 | 9.07 | 5 | 96.09 | 53 | 10.594 |
| 30. 2. | с549-3122-33 | Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220 | шт. | 100 | 2 | 17.86 | 36 | 26.81 | 54 | 1.501 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 4 | 79.9% | 42 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 | 65% | 34 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 |  | 184 |  |
| 31. | Е67-9-2 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0.02 | 1 144.38 | 23 | 4 111.13 | 82 | 3.565 |
| 31. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 27.715 | 0.5543 | 9.07 | 5 | 96.09 | 53 | 10.594 |
| 31. 2. | с549-3001-33 | Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220 | шт. | 100 | 2 | 8.93 | 18 | 14.48 | 29 | 1.622 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 4 | 79.9% | 42 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 | 65% | 34 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  | 159 |  |
| 32. | Е67-4-3 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.04 | 57.38 | 2 | 604.33 | 24 | 12 |
| 32. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 7.268 | 0.29072 | 7.80 | 2 | 82.42 | 24 | 10.567 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.0345 | 0.00138 | 13.02 |  | 106.30 |  | 8.164 |
| 32. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.0345 | 0.00138 | 20.00 |  | 153.75 |  | 7.688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.02 |  | 106.30 |  | 8.164 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 2 | 79.9% | 19 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 | 65% | 16 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 |  | 59 |  |
| 33. | Ц10-08-002-2 | Демонтаж извещателей ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ,К=0.7 | шт. |  | 4 | 18.18 | 73 | 162.16 | 649 | 8.89 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.945, Н4= 0.945, Н5= 0.945 |
| 33. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 1.5876 | 6.3504 | 9.62 | 61 | 101.78 | 646 | 10.58 |
| 33. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.1512 | 0.6048 | 19.20 | 12 | 3.82 | 2 | 0.199 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 49 | 75.2% | 486 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 37 | 60% | 388 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158 |  | 1 522 |  |
| 34. | Ц08-02-396-5 | Монтаж кабель-канала по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м |  | 0.15 | 2 970.48 | 446 | 9 417.16 | 1 413 | 3.168 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2 |
| 34. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 50.76 | 7.614 | 9.40 | 72 | 99.51 | 758 | 10.586 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.728 | 0.2592 | 13.50 | 3 | 135.64 | 35 | 10.047 |
| 34. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 1.728 | 0.2592 | 134.65 | 35 | 583.71 | 151 | 4.335 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 3 | 135.64 | 35 | 10.047 |
| 34. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3.3345 | 0.500175 | 8.10 | 4 | 32.06 | 16 | 3.958 |
| 34. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1.728 | 0.2592 | 95.53 | 25 | 568.31 | 147 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. 6. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6.84 | 1.026 | 14.13 | 14 | 39.51 | 41 | 2.796 |
| 34. 7. | с101-2109-33 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12.5 | 1.875 | 26.08 | 49 | 7.62 | 14 | 0.292 |
| 34. 8. | с101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.125 | 0.01875 | 282.00 | 5 | 1 417.79 | 27 | 5.028 |
| 34. 9. | с101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 4 | 0.6 | 1.78 | 1 | 10.31 | 6 | 5.792 |
| 34. 10. | с512-3095-33 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм | м | 100 | 15 | 15.63 | 234 | 16.40 | 246 | 1.049 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 71 | 89.3% | 708 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 49 | 65% | 515 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 566 |  | 2 637 |  |
| 35. | Ц08-02-399-2 | Монтаж провода, сечение, мм2, до 35 в кабель-канале. | 100 м |  | 0.15 | 971.32 | 146 | 4 693.98 | 704 | 4.822 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2 |
| 35. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 6.345 | 0.95175 | 9.40 | 9 | 99.51 | 95 | 10.586 |
| 35. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.0405 | 0.006075 | 13.50 |  | 135.64 | 1 | 10.047 |
| 35. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.0405 | 0.006075 | 134.65 | 1 | 583.71 | 4 | 4.335 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 135.64 | 1 | 10.047 |
| 35. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.0405 | 0.006075 | 95.53 | 1 | 568.31 | 3 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. 5. | с101-9852 | Краска | кг | 0.05 | 0.0075 | 68.04 | 1 | 116.23 | 1 | 1.708 |
| 35. 6. | с510-3492-33 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.02 | 0.003 | 19.26 |  | 28.30 |  | 1.469 |
| 35. 7. | с510-3486-33 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.05 | 0.0075 | 140.80 | 1 | 237.94 | 2 | 1.69 |
| 35. 8. | с544-3000-33 | Лента К 226 | 100 м | 0.055 | 0.00825 | 118.57 | 1 | 236.49 | 2 | 1.995 |
| 35. 9. | с510-3497-33 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.3 | 0.045 | 50.75 | 2 | 170.25 | 8 | 3.355 |
| 35. 10. | с546-3494-33 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0.1 | 0.015 | 98.80 | 1 | 167.93 | 3 | 1.7 |
| 35. 11. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 0.024 | 94.60 | 2 | 188.68 | 5 | 1.995 |
| 35. 12. | с507-3399-33 | Провода на напряжение до 250 В с медными жилами, гибкий, марки ПУГНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0.103 | 0.01545 | 7 354.09 | 114 | 33 828.81 | 523 | 4.6 |
| 35. 13. | с500-9002-90102 | Коробка распределительная серии КМ: KМ-202 | шт. | 13.334 | 2.0001 | 5.22 | 10 | 24.26 | 49 | 4.648 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 | 89.3% | 86 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 6 | 65% | 62 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 160 |  | 852 |  |
| 36. | Ц10-08-002-2 | Монтаж извещателей б/у ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. |  | 4 | 28.40 | 114 | 244.98 | 980 | 8.596 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2 |
| 36. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 2.268 | 9.072 | 9.62 | 87 | 101.78 | 923 | 10.58 |
| 36. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.216 | 0.864 | 19.20 | 17 | 3.82 | 3 | 0.199 |
| 36. 3. | с101-0219 | Гипс | т | 0.00001 | 0.00004 | 2 326.12 |  | 3 488.26 |  | 1.5 |
| 36. 4. | с101-1963 | Kанифоль сосновая | кг | 0.0005 | 0.002 | 12.45 |  | 54.55 |  | 4.382 |
| 36. 5. | с101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.25 | 1 | 8.13 | 8 | 47.28 | 47 | 5.815 |
| 36. 6. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.005 | 0.02 | 64.22 | 1 | 234.30 | 5 | 3.648 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 70 | 75.2% | 694 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 52 | 60% | 554 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 236 |  | 2 228 |  |
| 37. | Ц08-03-594-11 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0.04 | 53 124.33 | 2 125 | 111 206.71 | 4 448 | 2.093 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2 |
| 37. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 427.95 | 17.118 | 9.91 | 170 | 104.82 | 1 794 | 10.577 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.0925 | 0.0837 | 13.50 | 1 | 135.64 | 11 | 10.047 |
| 37. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 2.0925 | 0.0837 | 134.65 | 11 | 583.71 | 49 | 4.335 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1 | 135.64 | 11 | 10.047 |
| 37. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.403 | 0.09612 | 8.10 | 1 | 32.06 | 3 | 3.958 |
| 37. 5. | х33-1002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1.4715 | 0.05886 | 2.36 |  | 6.57 |  | 2.784 |
| 37. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2.0925 | 0.0837 | 95.53 | 8 | 568.31 | 48 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 7. | с101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 0.56 | 0.0224 | 3 559.99 | 80 | 16 375.95 | 367 | 4.6 |
| 37. 8. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2.1 | 0.084 | 14.13 | 1 | 39.51 | 3 | 2.796 |
| 37. 9. | с101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 10.4 | 0.416 | 8.93 | 4 | 49.54 | 21 | 5.548 |
| 37. 10. | с101-2109-33 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 15.3 | 0.612 | 26.08 | 16 | 7.62 | 5 | 0.292 |
| 37. 11. | с101-9852 | Краска | кг | 3 | 0.12 | 68.04 | 8 | 116.23 | 14 | 1.708 |
| 37. 12. | с405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0.005 | 0.0002 | 1 326.90 |  | 6 103.74 | 1 | 4.6 |
| 37. 13. | с512-3602-33 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 120 | 4.8 | 75.92 | 364 | 11.16 | 54 | 0.147 |
| 37. 14. | с510-3492-33 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.053 | 0.00212 | 19.26 |  | 28.30 |  | 1.469 |
| 37. 15. | с544-3000-33 | Лента К 226 | 100 м | 0.1 | 0.004 | 118.57 |  | 236.49 | 1 | 1.995 |
| 37. 16. | с507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0.003 | 0.00012 | 184 027.00 | 22 | 588 886.41 | 71 | 3.2 |
| 37. 17. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.42 | 0.0168 | 94.60 | 2 | 188.68 | 3 | 1.995 |
| 37. 18. | с101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.153 | 0.00612 | 282.00 | 2 | 1 417.79 | 9 | 5.028 |
| 37. 19. | с546-3199-33 | Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20 | шт. | 100 | 4 | 349.46 | 1 398 | 489.08 | 1 956 | 1.4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 162 | 89.3% | 1 612 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 111 | 65% | 1 173 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 399 |  | 7 233 |  |
| 38. | Ц08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 1 912.84 | 38 | 8 185.50 | 164 | 4.316 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2 |
| 38. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 58.32 | 1.1664 | 9.91 | 12 | 104.82 | 122 | 10.577 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.054 | 0.00108 | 13.50 |  | 135.64 |  | 10.047 |
| 38. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.054 | 0.00108 | 134.65 |  | 583.71 | 1 | 4.335 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 135.64 |  | 10.047 |
| 38. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 8.64 | 0.1728 | 19.20 | 3 | 3.82 | 1 | 0.199 |
| 38. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.054 | 0.00108 | 95.53 |  | 568.31 | 1 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 6. | с101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000032 | 29 442.40 |  | 45 040.68 |  | 1.53 |
| 38. 7. | с101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003 | 0.000006 | 12 281.50 |  | 35 521.20 |  | 2.892 |
| 38. 8. | с546-3600-33 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1.03 | 0.0206 | 198.00 | 4 | 336.54 | 7 | 1.7 |
| 38. 9. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.11 | 0.0022 | 94.60 |  | 188.68 |  | 1.995 |
| 38. 10. | с101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 10.2 | 0.204 | 1.78 |  | 10.31 | 2 | 5.792 |
| 38. 11. | с549-3001-33 | Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220 | шт. | 100 | 2 | 8.93 | 18 | 14.48 | 29 | 1.622 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 11 | 89.3% | 109 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 8 | 65% | 79 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  | 352 |  |
| 39. | Е311-01-146-1 | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 1 | 37.95 | 38 | 248.22 | 248 | 6.526 |
| 39. 1. | з000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.ч | 0.6647 | 0.6647 | 7.30 | 5 | 77.25 | 51 | 10.582 |
| 39. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч | 0.3335 | 0.3335 | 99.23 | 33 | 590.31 | 197 | 5.949 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 5 | 94% | 48 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 | 60% | 31 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |  | 327 |  |
| 40. | Х403-1-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1) | т |  | 1 | 5.47 | 5 | 28.14 | 28 | 5.6 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 41 813 |  | 137 464 | 3.288 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 4 259 |  | 45 124 | 10.595 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 85 |  | 808 | 9.506 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 344 |  | 45 932 | 10.574 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 482 |  | 482 | 0.999 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 1.018 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 489 |  | 489 |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 36 542 |  | 87 958 | 2.407 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 1 012 |  | 4 384 | 4.332 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 127 |  | 41 016 | 9.937 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 575 |  | 27 228 | 10.574 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 48 515 |  | 205 708 | 4.24 |

| Заказчик | МУЗ «Заколпьевская амбулатория» в с. Заколпье Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| --- | --- |
| РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА На текущий ремонт МУЗ «Заколпьевская амбулатория» -здание стационара с котельной (палаты №8 и№9) |
| Составлен в ценах по состоянию на 1кв.2010г. и пересчитана в цены на 2 кв. 2010г. |

| Номер по | Номера сметных расчетов и смет Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2001г. / текущих ценах , тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| порядку |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава 2

ОСНОВНЫЕ  ОБЪЕКТЫ

1.           Смета 02-01-01  Текущий ремонт палат №8 и№9                                                               48.52                                                                                                    48.52

205.71                                                                                                    205.71

Итого по 2 главе                                                                                    48.52                                                                                                    48.52

205.71                                                                                                     205.71

ИТОГО по главам 1-5                                                                             48.52                                                                                                   48.52

205.71                                                                                                    205.71

Глава 7

# ПРОЧИЕ РАБОТЫ ИЗАТРАТЫ

2.          Постановление         Средства на покрытие затрат строительных организаций

РФ от 12.07.02г.       по платежам на добровольное  страхование  3%                                                                                                                 0,00                       0,00

0,00                       0,00

3.          Распоряжение           Финансирование организации размещение заказа для

Губернатора              государственных нужд  0.5%                                                                                                                                              0.25                      0.25

Владимирской                                                                                                                                                                                                    1.06                       1.06

области от 11.04.06г

№ 186-р

4.         Расчет                       Перевозка работников                                                                                                                                                         5.86                      5.86

15.38                    15.38

Итого по  7 главе                                                                                                                                                              6,11                       6,11

16,44                     16,44

ИТОГО по главам 1-7                                                                         48.52                                                                       6,11                     54,63

205.71                                                                     16,44                   222,15

Глава 8

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Приказ ФА

5.    от 15.02.05г. № 36          Затраты на технический надзор  1.1%                                                                                                                               0.00                     0.00

0,00		     0,00

Итого по 8 главе

0.00                     0.00

0,00		     0,00

Глава 9

ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

6.        Договор                     Проектно-сметная документация                                                                                                                                        0,00		      0,00

0,00		      0,00

7.     Постановление

Правительства РФ           Экспертиза   33.75%                                                                                                                                                          0.00                      0.00         От 05.03.07г. №145                                                                                                                                                                                                 0,00                       0,00

Итого по  9 главе                                                                                                                                                               0,00                      0,00

0,00                       0,00

ИТОГО  по  главам 1-9                                                                             48.52                                                                  6,11                      54,63

205.71                                                                 16,44                    222,15

8.      МДС-81-35.2004                   НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ   1%                                          0,49                                                                      0.06                      0,55

2,06		  	                      	     0.16                      2,22

ИТОГО  В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН 2001г.                                               49.01                                                                      6,17                     55,18

НДС 20%                                                                                              9.80                                                                      1,23                      11,04

В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН 2001г. С НДС                                                 58,81				                  7,40                      66,22

Итого в текущем уровне цен                                                              207,77                                                                   16,6                    224,37

9.     ФЗ 3117                                 НДС  18%                                                                                 37.40                                                                      2,99                     40,39

от 07.07.2003г.

ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН  1 КВАРТАЛ 2010г.                                      245,17                                                                     19,59                 264,76

ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С КОЭФФИЦИЕНТОМ

ДЕФЛЯТОРОМ В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2010 ГОДА 1,006		       246,64				                  19,71   	   266,35