ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчик:  МУЗ «Иванищевская амбулатория»

Расчет составлен на основании сметной документации, утвержденной в установленном порядке, представляется на проведение электронного аукциона.

Расчет

Начальной (максимальной) цены муниципального контракта

на проведение работ по капитальному ремонту кровли здания № 1 МУЗ «Иванищевская амбулатория» пос. Иванищи, ул. Пролетарская, д.1, Гусь-Хрустального района, Владимирской области.

| № п/п | Номер сметных расчетов (смет) | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | Общая стоимость затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат |  |
| 1 | 02-01 | Локальный ресурсный расчет на капитальный ремонт кровли МУЗ «Иванищевская амбулатория» | 367440,0 |  |  |  | 367440,0 |
|  | Итого |  | 367440,0 |  |  |  | 367440,0 |
| 2 | Пост.Гу-бернатора № 186-Р от 11.04.06г | Средства на проведения подрядных торгов (тендеров) |  |  |  | 1920,0 | 1920,0 |
| 3 | МДС 81-35.2004г.п.9.3 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций |  |  |  | 17520,0 | 17520,0 |
|  | Итого |  | 367440,0 |  |  | 19440,0 | 386880,0 |
| 4 | МДС 81-35.2004г. | Непредвиденные работы и затраты | 7349,00 |  |  | 388,00 | 7737,00 |
|  | Итого |  | 374789,00 |  |  | 19828,00 | 394617,00 |
| 5 | ФЗ № 117 от 07.07.2003г. | Налог на добавленную стоимость 18% | 67461,00 |  |  | 3569,00 | 71031,00 |
|  | Итого |  | 442250,00 |  |  | 23397,00 | 465648,00 |

МУЗ " Иванищевская амбулатория" пос.Иванищи, ул.Пролетарская, дом 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ________

(локальная ресурсная смета)

на капитальный ремонт кровли здания № 1 МУЗ "Иванищевская амбулатория»  пос.Иванищи, ул.Пролетарская, дом 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

На капитальный ремонт кровли _______________________________________

Сметная стоимость     367.436 тыс.руб.______________________________

Средства на оплату труда      51.257 тыс.руб._______________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010г.

______________________________________________________________________________________________________________________

|               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

№    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

| и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

| ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

|               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

|               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

|               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕРр58-17-4     Разборка покрытий кровель        100 м2        7.490000    191.31      1433   2013.22     15079

(=110)        изволнистых и полуволнистых

асбестоцементных листов

1   Затраты труда                    чел.-ч.     182.681100                         82.42  15056.58

1.1   Средний разряд работы 2.0

030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        4.718700                          4.58     21.61

усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

999-9900   Строительный мусор               т            10.860500

Накладные расходы - 0.8300       РУБ                                   1183               12497

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    926                9787

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ТЕРр58-2-1      Разборка слуховых окон           100 окон      0.010000   2716.88        27  28700.00       287

(=110)        прямоугольныхдвускатных

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.413000                         84.01    286.73

1.1   Средний разряд работы 2.2

030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.061000                          4.58      0.28

усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

999-9900   Строительный мусор               т             0.056000

Накладные расходы - 0.8300       РУБ                                     22                 238

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     18                 187

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ТЕР9-04002-1    Монтаж кровельного покрытия из:  100 м2        7.490000   1177.28      8818   7453.54     55827

(= 18)        профилированного листа при

высоте здания до 25 м

Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.250

1   Затраты труда                    чел.-ч.     305.779250                         92.67  28336.56

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       27.432125                        128.38   3521.71

020403   Краны козловые при работе на     маш.-ч        0.374500                        585.35    219.21

монтаже технологического

оборудования 32 т

021245   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч       22.095500                        883.71  19526.01

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 40

т

030204   Домкраты гидравлические          маш.-ч        9.268875                          1.70     15.76

грузоподъемностью до 100 т

041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        1.685250                         62.51    105.34

номинальным сварочным током

315-500 а

041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.187250                         36.43      6.82

сварочных материалов с

регулированием температуры в

пределах 80-500 гр. с

330206   Дрели электрические              маш.-ч       22.563625                          3.82     86.19

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.996000                        448.56   1343.89

грузоподъемностью до 5 т

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.966125                        506.63    996.10

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       15.729000                          2.92     45.93

резки

201-0756   Отдельные конструктивные         т             0.082390                      35681.95   2939.84

элементы зданий и сооружений с

преобладанием горячекатаных

профилей, средняя масса

сборочной единицы свыше 0.1 до

0.5 т

101-0324   Кислород технический             м3           10.486000                         28.32    296.96

газообразный

101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.004569                      39947.46    182.52

101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.016478                      48709.26    802.63

шайбами

542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            3.145800                          9.97     31.36

101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.001124                      82941.28     93.23

101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.022245                      24430.45    543.46

102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.009737                       6175.42     60.13

бруски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм, I сорт

113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.003520                      41383.90    145.67

красно-коричневая

113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000674                      47899.66     32.28

537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.119840                         97.00     11.62

оцинкованный из проволок марки

в, маркировочная группа 1770

н/мм2, диаметром 5.5 мм

101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000300                      17680.30      5.30

диаметром 6.3-6.5 мм

Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                   2449               25806

Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                   2177               22938

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 101-0829        Профили с трапециевидными        т             4.790000  12916.42     61870  34178.25    163714

(= 18)        гофрами из оцинкованного проката

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 101-1810        Винты самонарезающие для         т             0.442000  34592.73     15290 118874.11     52542

(= 18)        крепления профилированного

настила и панелей к несущим

конструкциям

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ТЕР10-01003-1   Устройство слуховых окон         1 слухов      0.010000    322.00         3   1600.00        16

(= 19)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.250

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.076245                         90.39      6.89

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002750                         69.09      0.19

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.001375                        448.56      0.62

грузоподъемностью до 5 т

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001375                        506.63      0.70

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.002000                          3.83      0.01

102-0010   Лесоматериалы круглые хвойных    м3            0.000600                       2201.69      1.32

пород для выработки

пиломатериалов и заготовок

(пластины) толщиной 20-24 см II

сорта

102-0049   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000600                       3559.74      2.14

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

19-22 мм III сорта

102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001000                       4094.70      4.09

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 44

мм и более III сорта

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000014                      43728.81      0.61

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      1                   7

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      1                   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 203-9156        Приборы оконные                  комплект      1.000000     24.60        25     57.34        57

(= 19)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 202-9053-       Переплеты оконные (пл.0,8-1,2м2) м2            1.000000     95.16        95    440.59       441

(= 19)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 ТЕР9-05006-1    Резка стального                  1 м         109.000000      6.72       732     39.70      4327

(= 18)        профилированного настила

Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.250

1   Затраты труда                    чел.-ч.      42.619000                         94.95   4046.67

1.1   Средний разряд работы 3.4

330302   Машины шлифовальные угловые      маш.-ч       42.237500                          6.62    279.61

101-9426   Круг отрезной                    шт           55.590000

Накладные расходы - 0.8100       РУБ                                    310                3278

Сметная прибыль   - 0.7200       РУБ                                    276                2914

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          292290          47735      22648        535

--------    --------

3522         27

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          292290          47735      22648        535

--------    --------

3522         27

CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ           15880          15351         23

накладные расходы                                РУБ           12742

сметная прибыль                                  РУБ            9978

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               186

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          15351

ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ           38600

CТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ          276410          32384      22625

накладные расходы                                РУБ           29084

сметная прибыль                                  РУБ           25852

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               376

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          35906

ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                   РУБ          331346

======================================================================================================================

Прямые затраты СМР                               РУБ                                  88293              292290

индекс к прямым затратам                                                                       3.3105

в  т.ч.

- основная з/п                                  РУБ                                   4509               47735

индекс к основной зарплате                                                                 10.5866

- эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   4936               22648

индекс к эксплуатации машин                                                                 4.5883

-з/п машинистов                                 РУБ                                    351                3522

индекс к зарплате машинистов                                                                10.0342

- материалы                                     РУБ                                  78850              221907

индекс к  материалам                                                                        2.8143

Накладные расходы                                РУБ                                   3965   10.5488     41826

Сметная прибыль                                  РУБ                                   3398   10.5444     35830

Всего :                                          РУБ                                  95656    3.8675    369946

ВСЕГО:                                                                                                         369946

Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                        -2510   0

[3_2_13]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                367436

К ОПЛАТЕ : триста шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать шесть РУБ